## １_表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 2東公法総会契第1097号
件名 | 東京都立大学（日野キャンパス）走査電子顕微鏡の購入
整理番号 | 060
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 2_仕様
№ | 項目 | 仕様・規格 |  |  | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項 （型式、メーカー、型番等）
Ⅱ性能、機能に関する要件
１ | 本体に関する要件 | 1-1 | 観察能力に関する要件
|  |  | 1-1-1 | 電界放出形であること
|  |  | 1-1-2 | 加速電圧15 kVにおける二次電子像の分解能が0.6 nm以下であること。
|  |  | 1-1-3 | 加速電圧1 kVにおける二次電子像の分解能が0.7 nm以下であること。
|  |  | 1-1-4 | 加速電圧が0.01～30 kVであること。
|  |  | 1-1-5 | 加速電圧 30 kVにおける照射電流量が500 nA以上であること。
|  |  | 1-1-6 | 加速電圧の減速機構のバイアス電圧が-5kV以下であること。
|  |  | 1-1-7 | 観察倍率が200万倍以上であること。
|  | 1-2 | 試料ステージに関する要件
|  |  | 1-2-1 | 試料移動範囲がX:70mm以上 Y:50mm以上 Z:40mm以上であること。
|  |  | 1-2-2 | 試料ステージが5軸モータ制御であること。
|  |  | 1-2-3 | 試料室最大観察寸法が100mm径以上、高さ40mm以上であること。
|  |  | 1-2-4 | 試料室カメラを装備していること。
|  |  | 1-2-5 | ステージナビゲーションシステムを装備していること。
|  |  | 1-2-6 | ステージ位置に連動した光学像を拡大すると像に切り替わること。
|  | 1-3 | その他の要件
|  |  | 1-3-1 | エミッターの保証期間は3年以上とすること。
2 | 制御システムに関する要件 | 2-1 | PCに関する要件
|  |  | 2-1-1 | 制御用PCのOSがWindows 10であること。
|  |  | 2-1-2 | キーボードとマウスが付属すること
|  |  | 2-1-3 | オペレーションキーボードがフォーカス調整、スティグマ・アライメント調整、コントラスト調整、ブライトネス調整、倍率調整、スキャン機能、スキャンモード切り替え機能を備えていること。
|  | 2-2 | ディスプレイに関する要件
|  |  | 2-2-１ | 22インチ以上の液晶ディスプレイを装備すること。
3 | 設置に関する要件 | 3-1 | 配置に関する要件
|  |  | 3-1-1 | 設置面積が3500×3000 mm2以下であること。
|  |  | 3-1-2 | 幅:1100mm×奥行:800mmであり、高さを699～894mm間で可変式の塗装はピュアホワイトの操作テーブルを付属すること。
|  | 3-2 | 電源に関する要件
|  |  | 3-2-1 | 使用電源が単相100V、4kW以下であること。
|  |  | 3-2-2 | パワーサポーターUPSのバックアップ時間が250時間以上であること。
|  | 3-3 | 冷却水に関する要件
|  |  | 3-3-1 | 冷却水循環装置が温度調整範囲：17～23℃、温度調整精度：±0.1℃、水槽容量：10Lであること。
４ | オプションに関する要件 | 4-1 | EBSD(電子線後方散乱回折法）に関する要件
|  |  | 4-1-1 | 現有のTSL製DVC5型EBSD検出器を取り付けることができること。あるいは同等品を取り付けることができること。
|  | 4-2 | 検出器に関する要件
|  |  | 4-2-1 | 二次電子検出器及び反射電子検出器を装備していること。
|  |  | 4-2-2 | 将来的にEDS(エネルギー分散形X線分析)検出器を取り付けることができること。