## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 4東公法総会契第1087号
件名 | 電界放出形走査電子顕微鏡システムの購入(長期継続契約)
整理番号 | ０５３
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 電界放出形走査電子顕微鏡システム | SEM部 | 性能 | 像分解能は、0.7 nm (加速電圧15 kV)より優れること、1.0 nm (加速電圧 1 kV )より優れること、及び3.0 nm (加速電圧 15 kV、照射電流 5 nA、WD 8 mm)より優れること。像分解能はカタログやホームページなどにおいて、公表していること。 | 1式
写真倍率(128×96 mm表示時)×25以下～×2,000,000以上の間で可変できること。
像の種類は、二次電子像と反射電子像であること。
入射電圧は、0.01～30 kV の範囲で可変できること。
|  |  | 仕様 | 電子銃の方式は、コンデンサーレンズの中にエミッタが組み込まれた、インレンズショットキー電界放出電子銃であること。
電子銃エミッタは、フラッシングが不要であり、照射電流が安定していること。また初期導入時のエミッタ交換保証期間は、検収日から3年間であること。
開き角制御レンズ(ACL)は、ACLを備えていること。ACLは、対物レンズの上部に置かれたレンズであり、対物レンズの開き角を全照射電流範囲に渡り、自動で最適化するものとする。
対物レンズ(OL)は、セミインレンズ方式を採用していること。
試料ステージはX，Y，Z，T，Rの5軸をコンピュータ制御で全てユーセントリックタイプであること。
試料移動範囲は、次の要件を満たすこと。X方向：70 mm 以上可変できること、Y方向：50 mm 以上可変できること、Z方向：1.0～41 mmの範囲以上であること、傾斜：－5～70°以上可変できること、回転：360°以上可変できること。
試料は170 mmφ以上のサイズを試料室へ搭載可能なこと。
試料室の真空を破らずに試料交換できる試料交換室を搭載しており、ドローアウト方式と併用することが可能であること。
試料交換時は、ドライ窒素ガスを用いて、試料室チャンバー内を大気圧に出来る機構であること。
試料交換室に視野探し用の光学カメラを備えており、光学像からSEM像へと自動で切り替わること。
対物レンズと試料表面の位置関係を横から確認するための光学カメラを備えること。
次の検出器もしくは同等品を備えていること。対物レンズ下方に二次電子検出器、及び反射電子検出器を備えること。さらに、対物レンズ中に位置したインレンズ検出器、及び対物レンズ上方に位置した上方検出器を備えること。下方 二次電子検出器、下方 反射電子検出器、中 インレンズ検出器、上方 上方検出器 加えて、上方検出器には、信号選別のためのエネルギーフィルターを備えること。
データシステムRAM は、16 GB以上であること。また、データシステムOS は Windows 10 Pro for Workstation 64 bit 以上であること。データシステムの液晶ディスプレイ は画面サイズ23型以上で解像度1920×1080画素以上であること。そして、1台のPCでSEM観察とEDS分析の全ての操作・データ収集が可能であること。
対物レンズ冷却用の冷却水循環装置を備えること。
|  | EDS部 | 性能 | エネルギー分解能は、133 eV以下であること。
受光面積が30 mm2以上であること。
検出可能元素がB～Uを含む範囲以上であること。
|  |  | 仕様 | 定性・定量分析・元素マッピング・定量マッピングができること。
上記<SEM部>と同一のソフトウェア上で操作が可能であること。
元素マッピングはフレームごとにデータが保存され、かつ、時間を遡ったフレームでのデータ保存・表示ができること。
EDS検出器の製造元はSEMと同じであることがより望ましい。
2 | 設置要件・保守体制 | 設置要件 | 設置場所 | 設置にあたっては、3000 mm×2800 mmの場所に納まる機器であること。
|  | 保守体制 | 保守 | メーカー保守期間が最低1年以上あること。