## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ５東公法総会契第１０１２号
件名 | 物理特性測定システム一式の買入れ
整理番号
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 機器内訳
No | 品名 |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 物理特性測定システム | 無冷媒冷凍機システム | 液体ヘリウム、液体窒素を使用しない無冷媒型であること | 1
振動が少ないパルスチューブ型冷凍機であること
圧縮機が水冷式コンプレッサー(実験冷却水使用) であること
制御ソフトウェアから制御可能であること
|  | 試料室 | 直径φ25.0mm以上であること
高真空排気が可能であること（到達真空度:1×10-4 Torr以下）
制御ソフトウェアから真空排気の制御が可能であること
|  | 温度制御 | 試料温度可変範囲：1.9Kから300Kの範囲
安定性：20K未満の温度で±0.1%、20K以上の温度で±0.02%
冷却速度：300Kから2Kまで40分以下
加熱速度：2Kから300Kまで90分以下
|  | 磁場発生 | 超伝導マグネットを備えていること
磁場制御範囲：-9Tから9T
磁場印加速度：最小速度0.1 Oe/秒、最大速度200 Oe/秒で制御可能
磁場均一性：ソレノイド軸方向3cm×径方向1cmの範囲で±0.01%
残留磁場：20 Oe 以下
|  | 操作機構 | Windows搭載のPCで全ての操作が可能であること
温度、磁場などに関して、与えられた手順に従って自動測定を行う機能を有すること
比熱測定機構、電気抵抗測定機構の測定・データ解析ソフトウェアと連動できる機能を有すること
必要な実験結果をPC本体内の磁気記録装置に記録する機能を有すること
|  | 直流抵抗測定機構 | 直流法による電気抵抗測定が自動で行えること
測定温度範囲：1.9K～300Kより広範囲
測定磁場範囲：-9T～9Tより広範囲
電流リミット：±2nA～8mAより広範囲
電力リミット：0.001μW～1000μWより広範囲
電圧リミット：1mV～4.0Vより広範囲
測定感度：20nV以上の感度
試料ホルダー付属（3試料を同時測定可能）
測定・データ解析用ソフトウェア：制御ソフトウェアと連動
|  | 比熱測定機構 | 緩和法による比熱測定が自動で行えること
試料サイズ：1mg～500mgより広範囲
測定温度範囲：1.9K～300Kより広範囲
測定磁場範囲：-9T～9Tより広範囲
測定感度：10nJ/K（2Kにおいて）以上の感度
測定誤差：±5%以上の精度
試料ホルダー付属（試料とホルダーとの接触面は磁場と垂直）
測定・解析用ソフトウェア：制御ソフトウェアと連動
|  | 追加可能な自動測定オプション | 熱輸送オプション（電気抵抗率，ゼーベック係数，熱伝導率の同時測定が可能なオプション）を追加可能であり、自動測定が可能であること
熱膨張・磁歪測定オプションを追加可能であり、自動測定が可能であること
|  | 設置スペース | 幅7000mm×奥行4000mm×高さ3000mm以内
|  | 重量 | 600kg以下
|  | 電源 | 単相200V(6kW以下)および三相200V（9kW以下）で動作可能であること