## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ５東公法総会契第８１１５号
件名 | 日野キャンパス機器共用センター設置機器の借入れ（長期継続契約）
整理番号 | ０４２
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書_1
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 高速カメラ | 本体 | 機器のセンサー | CMOSセンサーを使用すること | 1
|  |  | カメラコントロール | カメラコントロール（接続、撮影、保存）が可能なソフトウェアを標準構成していること
|  |  | 三脚への取り付け | 三脚に取り付けて、撮影・運用が可能なこと
|  |  | 撮影性能 | 50,000fps以上の撮影が可能であること。
|  |  | 解像度 | 256×256の解像度の時に、165,000fps以上の撮影できること ※通常モードまたはスタンダードモードでの実現が可能であること。
|  |  | 撮影最高速度 | 最高速度が1,100,000fps以上で撮影可能であること ※通常モードまたはスタンダードモードでの実現が可能であること。
|  |  | シャッタースピード | ・露光時間(シャッター速度)：0.2μm以下であること
|  |  | 画像性能 | ➀画像ピッチ：15μm以上であること➁解像度：950×750以上であること。
|  |  | インターフェース | 外部信号が入力可能なインターフェースを有していること。
|  |  | レンズ対応 | ニコンFマウントレンズの装着が可能であること
|  |  | 通信速度と接続性 | 1Gbpsイーサネット通信での接続が可能であること
|  |  | 操作方式 | 高速度カメラ標準構成品のソフトウェアにて、接続、撮影、保存が可能であること
ソフトウェア上で、撮影速度、露光時間（シャッター速度）の変更が可能であること
|  |  | 保存形式 | TIFF,JPEG，AVIに対応していること
|  |  | トリガーモード | スタート、エンド、センターが可能であること。
|  |  | 機器の構成 | ➀高速度カメラ本体、➁周辺機器一式（照明、レンズ、三脚など）から構成すること
|  |  | 形状 | 寸法（W×H×D）が228W×192H×416D(mm)以下であること。※突起物、付属品は除く
|  |  | 重量 | 重量： 10.5kg以下であること。
|  | 周辺機器 | 専用ケース | 高速度カメラを格納可能なケースを付属すること。また当ケースでの運搬が可能であること。
|  |  | レンズ | NikonFマウントに接続可能で、➀焦点距離：50㎜ ➁F値：1.4以下 ➂倍率2倍のテレコンバータレンズも構成に含めること
|  |  | LED照明 | ファイバー型で照射で、LED照明であること。➀ファイバー長：2m以上➁ファイバー径：φ8以下であること ファイバー先端に取り付ける集光レンズを構成に含めること。
|  |  | 制御用PC | ・CPU：Intel Core i5 以上とし、※SSE2必須 メモリ：8GB以上とする。 HDDまたはSSD:500GB以上とする。 グラフィック：NVIDIAグラフィックカード VRAM 6GB以上 ※OpenGL2.0以上必須とする。 表示解像度：FullHD(1920×1080) の24bitカラー以上とする。
|  |  | 三脚 | 高速度カメラの重量に問題なく、設置できること。
|  |  | ユーティリティ条件 | 電気、ガス、排気設備への接続は、既存のユーティリティを確認の上、本契約に含むものとする
|  | 保証 | 保証 | 保証期間は２年とする。メーカー責任に基づく故障の場合は、無償修理・交換とする。
|  | その他 | 取り扱い説明 | ・納品時に納入製品の取り扱い説明を実施すること。

## 性能証明書_2
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
2 | スキャニングドップラ振動計システム | 本体 | 本装置の構成 | 本装置は(1)スキャニングヘッド(2)フロントエンド(3)ジャンクションボックス(4)データ管理用PC からなること | 1
|  |  | 非接触測定 | レーザを用いた非接触でかつ高精度に振動状態(振動速度および周波数)を測定できること
|  |  | ３軸測定 | 3台のスキャニングヘッドを用いて3D(3軸方向)の振動速度成分を測定できること
|  |  | データの可視化 | スキャニングによる多点測定にてその振動分布をコンター図やアニメーション化することで振動の状態を可視化することができること
周波数軸、時間軸それぞれの測定データを取得し、可視化をそれぞれの測定軸で表現できること。
|  |  | シミュレーションソフト | 外部の解析シュミレーションソフトを使用したデータのインポート、エクスポートの機能を有すること
|  |  | レーザークラス | 使用環境や使用者に安全なレーザクラス２以下のレーザ光を使用していること
|  |  | レーザー光 | レーザクラス 2以下 、測定光は1550nmの赤外光を使用かつ測定位置を視認できるための補助光を有するまた補助光は明度を可変できること
|  |  | センサー | ・センサ重量は10kg以下であること、スキャン角は50°×40°とする。測定対象を記録できるHDカメラを内蔵すること
|  |  | フロントエンド | 入力用、出力用の以下のBNC端子を有する19インチラックに装着できる信号統合装置であること ➀参照用入力チャンネル➁信号発生機能出力チャンネル ➂トリガーチャンネル
|  |  | ジャンクションボックス | ３台のスキャニングヘッドからの信号を統合できる専用ボックスで19インチラックに装着できるユニットであること
|  |  | データ管理用PC | Microsoft Windows OSで以下の条件を満たし19インチラックに装着できるユニットであること データ収集および信号発生機能を持つそれぞれのボードが搭載されていること 専用ソフトウエアがインストールされていること
|  |  | 測定仕様 | ・周波数範囲DC – 6 MHz以上であり、かつ最大速度範囲25 m/s以上の測定ができること ➀測定分解能 0.01μm/s/√Hz以下であること ➁測定後のデータに対して差分やFFT, 逆FFTなどの後処理が可能なこと
|  | 周辺機器 | キャビネット | キャスター付き19インチキャビネットを付けること
|  |  | 三脚 | スキャニングヘッド用三脚を3セット付けること
|  |  | 取扱説明書 | マニュアル(英もしくは和)を紙もしくはPDFで１部付属すること
|  |  | 性能試験書 | 数値試験成績書を付けること
|  |  | 電源 | 100 VAC – 240 VAC±10% 50/60Hz
| 加振用ハンマー | 本体 | 本装置の構成 | 本装置は(1)～(3)の構成であること。(1)ハンマーユニット本体(2)設定用ユーティリティソフト(3)固定用マグネットスタンド | 1
|  |  | 自動ハンマリング | 実験モーダル解析のための加振試験用途で使用でき、設定条件により自動で繰り返しハンマリングが可能であること
本体と連動できること。スキャニングドップラ振動計システムと連動して測定が行える。連動することで伝達関数を取得できること
|  |  | ハンマー | フォースセンサ付きのハンマーであり、そのセンサ信号出力用のBNC端子を備えること
|  |  | 設定用ソフト | 設定用ユーティリティソフト 設定(ハンマリング速度、ハンマリング角度等)により調整が可能なこと
|  | 周辺機器 | 固定用マグネットスタンド | ハンマーユニット本体を任意の位置に固定設置できるスタンドであること
|  |  | 電源 | 100 V – 240 V 50/60Hz
| スキャニングドップラ振動計システム 加振用ハンマー | 保守 | 保証 | 納入後1年間の無償保証を付けること | 1
|  | その他 | トレーニング | 特徴や使用方法等のトレーニングを実施すること。
|  | サポート | サポート | 導入後の校正、修理サポートなどが容易に受けられる日本国内のサービス拠点を有する装置であること。

## 性能証明書_3
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
3 | 熱溶解積層方式３Dプリンター | 本体 | 本体構成 | 本装置は、➀３Dプリンター（装置・ソフトウェア）、➁周辺設備から構成すること。 | 1
|  |  | 高耐熱素材 | 高耐熱素材の造形が可能であること(エンプラ・スーパーエンプラ等)
|  |  | 複合材料 | 連続繊維のカーボンファイバーなど複合材料が使用できること。
|  |  | ナイロン系材料 | ナイロン系材料の造形が可能であること
|  |  | 造形領域 | 500x400㎜以上の造形領域を有すること。
➀シングルノズル時：525㎜×400㎜×400㎜以上➁マルチノズル時 ：500㎜×400㎜×400㎜ 以上に対応できること
|  |  | サイズ | 寸法：1325×900×1925㎜以下とする。
|  |  | 重量 | 重量：530㎏以下とする。
|  |  | 造形方式 | 造形方式 は➀Fused Filament Fabrication➁Continuous Fiber Reinforcementに対応すること
|  |  | 造形性 | ➀積層ピッチ ：最小50μｍ～最大250μｍとする ➁正確性：±125μｍもしくは±0.0015㎜/㎜ とすること
|  |  | 操作性 | ➀材料切れ検知機能が搭載されていること➁アダティブ・ベッド・レベリング機能、自動ベッド・レベリング機能が搭載されていること ➂マイクロ制御のリニアエンコーダーが搭載されていること
|  |  | チャンバー | ➀造形エリア ：200℃まで加熱可能なチャンバーが搭載されていること。 ➁材料エリア：湿度制御のチャンバーが搭載されていること。
|  |  | 専用ソフトウェア | 専用のスライスソフトウェアが付属していること。ブラウザ上でデータ共有や造形中の機械の管理ができること。 クラウドだけではなくオフライン環境で運用が可能であること。
|  |  | 安全機構 | 安全停止ボタン、又は非常時に停止する類似機能が搭載されていること
|  | 周辺機器 | 制御用PC一式 | 制御用PC一式(PC本体、モニタ、マウス、キーボードなど必要付帯品)を付随すること
|  |  | 設置台及び作業椅子 | 制御用PC設置台及び作業椅子を付随すること
|  |  | 取り扱い説明書 | マニュアル(英もしくは和)を紙もしくはPDFで１部付属すること
|  |  | 電源 | 200～240VAC 50Ｈｚ/60Ｈｚ 定格連続運転電流：相あたり24アンペア プラグ：NEMA L15-30P
|  |  | 搬入・設置 | ・設置場所への搬入、および設置場所で操作を正常に行うための必要な設置工事を実施すること。
|  |  | ユーティリティ条件 | 電気、ガス、排気設備への接続は、既存のユーティリティを確認の上、本契約に含むものとする
|  | 保証、保守 | 保証 | 検収終了後１年間は製品保証を無償で行うこと。
|  |  | 保守 | (1)故障時の修理：➀技術費用は無償、➁修理部品費用はメーカー又は販売店が定めた保守部品に限り無償とする (2)定期メンテナンス(1回/年)：➀技術費用は無償、➁部品費用：定期点検部品は無償で対応すること。
|  | その他 | トレーニング | 技術指導は１回/年にじっしすること。 検収終了後、指定する日程に、当センター職員及び本装置の利用予定者に対して、操作研修を当センターで実施すること

## 性能証明書_4
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
4 | 大型樹脂3Dプリンター | 本体 | 造形方式 | インクジェット方式であること。 | 1
|  |  | 造形物色 | 50万色以上のフルカラー造形が可能であること。
|  |  | 透明造形物 | 透明材料が使用でき、最高透過率が80%以上の材料が造形可能なこと。
|  |  | 軟質造形物 | 軟質材料が使用可能であり、軟質造形物が造形可能であること。
|  |  | 樹脂材料 | UV硬化アクリル系樹脂を使用できることで、表面が滑らかで綺麗な3Dモデルを造形することができること。
|  |  | 造形材料の組み合わせ | 最大7種類の材料の同時使用、混ぜ合わせが可能なこと。
|  |  | 造形物 | 内部可視化モデルや流動テスト用3Dモデルの造形を実現できること。
|  |  | 造形領域 | X軸(幅)250㎜×Y軸(奥行)250㎜×Z軸(高さ)200㎜以上であること。
|  |  | 最小X,Y解像度 | X軸(幅)600dpi×Y軸(奥行)600dpi以上であること。
|  |  | 最小積層ピッチZ軸(高さ)方向 | 0.014㎜以下であること。
|  |  | 外形寸法 | 幅830㎜×奥行670㎜×高さ1400㎜以下であること。
|  |  | 重量 | 400㎏以下であること。
|  |  | 電源・消費電力 | 100Vで使用可能であり、最大15A以下で使用可能のこと。
|  | 制御PC | 制御PC要件 | ・【構成】デスクトップ ・【ディスプレイ】23 インチ以上 ・【OS】Windows10 Pro 以上、64ビットバージョン ・【CPU】Intel AVXのサポート、２コア以上 ・【HDD】500GB 以上 ・【RAM】16GB 以上 ・【GPU】Nvidia,AMD またはintel2011 以降、ビデオメモリ1GB 以上、8G 以上推奨、DirectX11互換 ・【その他】、マウス、キーボード、ケーブルなど操作に必要な物品を付属すること
|  |  | 制御PC付帯 | 制御用PC設置台及び作業椅子が付随すること。
|  |  | ソフトウエア | 制御ソフトがインストール済みかつ動作確認済みであること
スライスデータ作成用の制御ソフトウェアが付属する。
|  | 付帯 | サポート除去装置 | 造形物サポート材を除去するためのウォータージェット機器を付属すること。
|  |  | ポストプロセス装置 | メーカー推奨のポストプロセス装置があること。
|  |  | UPS（無停電装置） | 瞬停時に造形可能にするためのUPS（山洋電気株式会社製E11A152BC01 相当）を付属すること。
|  |  | 検収時備品 | 立ち上げや検収テスト時の造形に必要となる以下の材料も含めて納品すること。 【モデル材】フルカラー造形に必要な樹脂7種類 各１本以上 【サポート材】1 本以上
|  |  | 取扱説明書 | 日本語表記の取扱説明書を納入すること。
|  | 搬入・設置 | 搬入 | 設置場所まで搬入すること。
|  | 設置 | 設置 | 決められたレイアウトに沿って位置決めを行い設置すること。
|  | 技術指導 | 頻度 | 年1回実施すること。
|  |  | 内容・回数 | 検収終了後、指定する日程に、当センター職員及び本装置の利用予定者（最大20 名）に対して、操作研修を当センターで実施すること。
|  | 保証 | 期間・費用 | 検収終了後１年間製品保証を無償で行うこと。
|  | 保守 (2年目以降) | 故障時 | ➀技術費用は無償 ➁故障時の修理部品費用はメーカー又は販売店が定めた保守部品に限り無償
|  |  | 定期メンテナンス | 定期メンテナンス(２回/年) ➀技術費用は無償 ➁部品費用：メーカー又は販売店が定めた保守部品に限り無償
|  | サポート | 体制 | 日本語による電話、メールでのサポート対応が可能であること。

## 性能証明書_5
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
5 | 金属３Dプリンター | 本体 | 装置寸法 | 機器寸法560×600×1400mm以下、機器重量250kg以下であること。 | 1
|  |  | 使用レーザー | レーザー周波数976nmであり、最大レーザー出力1200W以上であること。
|  |  | 造形領域 | 造形領域は145ｘ150ｘ290mm以上であること。
材料により積層ピッチ0.05mm以上をを選択できること。
|  |  | 造形材料 | インコネルまたはチタンなどの耐熱合金が造形可能なこと。
メーカー標準材料として4種類以上の材料が使用可能であること。
材料は金属線材0.8-1.2mmの材料が使用できること。
|  | 周辺設備 | Arガス供給設備 | ボンベスタンドを設置し、内径φ6㎜(接手，ホースバンド込み)のホースを有すること。
|  | 付属品 | 制御機器 | 制御用PC一式(PC本体、モニタ、メモリ等必要設備)及び制御用PCを設置する台及び作業椅子を付随すること。
|  | 保守 | 技術 | 技術費用は無償であること。
|  |  | 部品 | 故障時の修理部品費用はメーカー又は販売店が定めた保守部品に限り無償であること。
|  | 定期メンテナンス | メンテナンス頻度 | 年1回の定期メンテナンスとすること。
|  |  | 技術 | 技術費用は無償であること。
|  |  | 部品 | 故障時の修理部品費用はメーカー又は販売店が定めた保守部品に限り無償であること。
|  | トレーニング | 内容・回数 | 特徴や操作方法など教育トレーニングを年1回実施すること。
|  | 搬入・設置 | 搬入 | 設置場所まで搬入すること。
|  | 設置 | 設置 | 決められたレイアウトに沿って位置決めを行い設置すること。
|  | 接続工事 | 設備接続 | 電気、ガス等、設備への接続は、既存のユーティリティを確認の上、本契約に含むものとする。

## 性能証明書_6
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
6 | 3Dマイクロファブリケーションシステム | 本体 | 光学システム | UV感光樹脂を用いて3次元マイクロスケール構造体を高精度に造形可能にするため、2光子マイクロ光造形の原理に基づいた装置であること。 | 1
2光子重合を起すことが可能な、中心波長が519nm以上のフェムト秒レーザー源を搭載していること。
高精度に構造体を造形するために、水平方向の最小造形サイズは≦200nm以下であること。
レーザービームスキャナの最高リニアスキャン速度は「≧6.00m/s÷対物レンズ倍率」であること。
アクセス可能な造形可能エリアは≧50mm × ≧50mmであること。
基板表面を自動的に検出する機能を装備すること。
|  |  | ソフトウエア | 3次元構造体造形を可能にする制御に対応する造形ジョブを作成するためのグラフィック・ユーザー・インターフェースを有するソフトウェアを提供すること。
作成した造形ジョブで、レーザービームの焦点がどのように走査されるかを視覚的なシミュレーションでプレビューできる機能を有すること。
造形物を造形する際に輪郭と、輪郭内に中空足場形状の支持構造を設定し、それらに沿ってレーザービーム焦点を走査することによって、造形に要する所要時間を短縮する機能を有すること。
グレイスケール露光式造形の制御に対応した造形ジョブを作成するためのグラフィック・ユーザー・インターフェースを有するソフトウェアを提供すること。
|  |  | 筐体 | 高い機械的、熱的安定性を確保するため、グラナイト・ベースと空圧除振システムを装備すること。
レーザー安全規格(EN60825-1)に準じたクラス1レーザー製品であること。
|  | 付属品 | 感光樹脂 | 2種類の油浸対物レンズのNAに対応する屈折率を有し、レンズ毎に達成しえる造形精度、造形サイズに最適化したUV感光樹脂を、それぞれ50g以上納入すること。
|  |  | 取扱説明書 | 取扱い説明書またはそれに代わるものを付属すること。（媒体、言語等は問わないこととする。）検査成績書を1部以上提出すること。
|  |  | 制御機器 | 制御用PC一式(PC本体、モニタ、メモリ等必要設備)を付随し、制御用PCを設置する台及び作業椅子を付随すること。
|  | 定期メンテナンス | 点検・調整 | 点検/調整時の技術費用は無償であること。
|  | トレーニング | 内容・回数 | 特徴や操作方法など教育トレーニングを年1回実施すること。
|  | 搬入・設置 | 搬入 | 設置場所まで搬入すること。
|  |  | 設置 | 決められたレイアウトに沿って位置決めを行い設置すること。
|  | 接続工事 | 装置接続 | 電気、ガス等、設備への接続は、既存のユーティリティを確認の上、本契約に含むものとする

## 性能証明書_7
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
7 | 3DマイクロX線CT装置 | 本体 | Ｘ線発生部 | X線の管電圧の上限が130kV以上で印可可能であること。 | 1
X線の管電流の上限が300µA以上で印可可能であること。
X線発生装置の出力が39W以上で使用可能であること。
X線焦点サイズが5μm以下であること。
|  |  | X線検出器部 | X線検出器の方式は半導体フラットパネル検出器であること。
X線検出器の受光面のサイズが100mm×100mm以上であること。
X線検出器の画素サイズの一辺が140µm以下であること。
X線検出器の画素数（ピクセル数）は、2000 x 2000画素以上であること。
X線検出器の最高空間分解能 4µm以下であること。
X線検出器の最高ピクセル分解能は3µm以下であること
最大測定範囲 はΦ200×H150mm以上であること
|  |  | 試料ステージ部 | 試料ステージはXYZ、および角度φ方向に0～360°以上の範囲で動かすことができ、制御データ処理部からの制御により電動で駆動可能であること。
360°のCTスキャンが最速20秒以下で可能であること。
可動範囲が高さ方向(Z軸)に120mm以上、水平方向（X・Y軸）に±3mm以上の可動範囲を有すること。
試料室内部に最大でφ200mm×高さ250mm以上の試料を設置可能であること。
試料ステージの回転軸中心がどの位置にあっても、直上から試料観察可能なカメラがあること。
|  |  | 防X線カバー・装置筐体部 | 装置本体部の外側は，自然放射線レベル以下となる、測定系全体を覆うカバーを設けること。
|  |  | 保安機構 | X線照射中は開閉扉のドアロックが作動し、かつ開閉扉開放時はX線照射ができないインターロック機構を有していること。
|  |  | 緊急停止スイッチ | 緊急時の非常停止スイッチを装置正面もしくは上面に有すること。
|  |  | 制御データ処理部 | デスクトップ型PCであること。
CPUは米国インテル社製：Xeon W-2223相当以上を有すること。GPUは米国NVIDIA社製：Nvidia Quadro RTX A4000相当以上を有すること。
メモリ容量は128GB以上を有すること。SSD：512GB以上、かつHDD：8TB以上の容量を有すること。
制御・撮像用ソフトウェアは、日本語に対応し、X線装置本体部を制御し、測定・セッティングを行えること。
|  | 付属品 | 制御データ処理部周辺 | 本装置を設置する台と制御データ処理PCを設置する設置台及び作業椅子を付属すること。
|  |  | マニュアル | 機器の説明，使用方法，点検方法などを記した日本語マニュアルを1部以上添付すること
|  | 保証 | 保証期間・内容 | 納入後1年間の無償保証を付けること
|  | その他 | オペレーショントレーニング | 機器の特徴、使用方法、禁止事項など教育トレーニングを、日野キャンパス研究機器共用センターにて実施すること。