## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 5東公法総会契第8511号
件名 | 東京都立大学 (日野キャンパス)電子計算機システムの借入れ（長期継続契約）
整理番号 | １２０
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 学生用パソコン | 学生用パソコンA |  | ア インテルCore™ i7-13700プロセッサー又は同等以上の性能を有するCPUを搭載すること。 | 78
イ オペーレーティングシステムは、Windows 11 Educationとする。
ウ 16GB 以上のメモリを搭載すること。
エ 1000Base-Tのネットワークが可能であること。
オ 512GB 以上の暗号化機能付きフラッシュメモリディスクを搭載すること。
カ 本体の寸法が、90mm(W)×300mm(D)×320mm(H) 以下であること。
キ USB3.2準拠のインターフェースを6個以上有すること。内、2個以上は、前面にあること。
ク 本体の縦置きが可能であること。
ケ 読出速度が最大40倍速以上のCD-ROM及び読出速度が最大16倍速以上のDVD-ROMドライブを有すること。また、CD-R,DVD-RW,DVD-Rに対応していること。
コ NVIDIA T600又は同等以上のグラフィックカードを搭載すること。
サ 電源連動型サービスコンセントを有すること。
シ 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを有すること。
ス 液晶ディスプレイ
次の規格性能を有すること。 ・ 画面サイズは、21.5型ワイド以上であること。 ・ 1920×1080ドット以上の解像度を有すること。 ・ LEDバックライトであること。 ・ 本体の寸法は、520mm(W)×220mm(D)×360mm(H) 以下であること。
セ 光学式マウスを付属すること。
ソ マウスパッドは本学が別途調達しているものを利用すること。
タ キーボード 次の規格性能を有すること。 ・ 外観寸法が、360mm(W)×130mm(D)×24mm(H) 以下のキーボードを有すること。 ・ 標準日本語配列であること。
チ 本体及びディスプレイともにケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
ツ 次の条件を満たす環境への配慮がされていること。 ・ 製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品が適合となるように設定されている「国際エネルギースタープログラム」の対象製品に関する基準を満たしていること。 ・ 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質〉の使用を制限する規定である「RoHS指令」に対応していること。 ・ 環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得していること。 ・ 2001年4月施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の令和5年度基本方針（判断の基準）に対応していること。
テ パソコン本体は、直接床置きせず、既設の学生用卓の下に本体収納用キャビネットを用いて収納すること。なお、収納用キャビネットの費用も本調達に含める。
2 |  | 学生用パソコンB |  | ア インテルCore™ i7-13700プロセッサー又は同等以上の性能を有するCPUを搭載すること。 | 16
イ オペーレーティングシステムは、Windows 11 Educationとする。
ウ 16GB 以上のメモリを搭載すること。
エ 1000Base-Tのネットワークが可能であること。
オ 512GB 以上の暗号化機能付きフラッシュメモリディスクを搭載すること。
カ 本体の寸法が、90mm(W)×300mm(D)×320mm(H) 以下であること。
キ USB3.2準拠のインターフェースを6個以上有すること。内、2個以上は、前面にあること。
ク 本体の縦置きが可能であること。
ケ 読出速度が最大40倍速以上のCD-ROM及び読出速度が最大16倍速以上のDVD-ROMドライブを有すること。また、CD-R,DVD-RW,DVD-Rに対応していること。
コ NVIDIA T600又は同等以上のグラフィックカードを搭載すること。
サ 電源連動型サービスコンセントを有すること。
シ 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを有すること。
ス 液晶ディスプレイ
次の規格性能を有すること。 ・ 画面サイズは、21.5型ワイド以上であること。 ・ 1920×1080ドット以上の解像度を有すること。 ・ LEDバックライトであること。 ・ 本体の寸法は、520mm(W)×220mm(D)×360mm(H) 以下であること。
セ 光学式マウスを付属すること。
ソ マウスパッドは本学が別途調達しているものを利用すること。
タ キーボード
次の規格性能を有すること。 ・ 標準日本語配列であること。 ・ 外観寸法が、360mm(W)×130mm(D)×24mm(H)以下のキーボードを有すること。
チ 本体及びディスプレイともにケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
ツ 次の条件を満たす環境への配慮がされていること。 ・ 2001年4月施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の令和５年度基本方針（判断の基準）に対応していること。 ・ 環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得していること。 ・ 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質〉の使用を制限する規定である「RoHS指令」に対応していること。製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品が適合となるように設定されている「国際エネルギースタープログラム」の対象製品に関する基準を満たしていること。
3 |  | 学生用パソコンC |  | ア インテルCore™ i7-13700又は同等以上の性能を有するCPUを搭載すること。 | 59
イ オペーレーティングシステムは、Windows 11 Educationとする。
ウ 16GB 以上のメモリを搭載すること。
エ 1000Base-Tのネットワークが可能であること。
オ 512GB 以上の暗号化機能付きフラッシュメモリディスクを搭載すること。
カ 本体の寸法が、90mm(W)×300mm(D)×320mm(H) 以下であること。
キ USB2.0準拠のインターフェースを6個以上有すること。内、2個以上は、前面にあること。
ク 本体の縦置きが可能であること。
ケ 読出速度が最大40倍速以上のCD-ROM及び読出速度が最大16倍速以上のDVD-ROMドライブを有すること。また、CD-R,DVD-RW,DVD-Rに対応していること。
コ 電源連動型サービスコンセントを有すること。
サ 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを有すること。
シ 液晶ディスプレイ
次の規格性能を有すること。 ・ 画面サイズは、21.5型ワイド以上であること。 ・ 1920×1080ドット以上の解像度を有すること ・ LEDバックライトであること。 ・ 本体の寸法は、520mm(W)×220mm(D)×360mm(H)以下であること。
ス 光学式マウスを付属すること。
セ マウスパッドは本学が別途調達しているものを利用すること。
ソ キーボード
次の規格性能を有すること。 ・ 標準日本語配列であること。 ・ 外観寸法が、360mm(W)×130mm(D)×24mm(H)以下のキーボードを有すること。
タ 本体及びディスプレイともにケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
チ 次の条件を満たす環境への配慮がされていること。 ・ 2001年4月施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の令和５年度基本方針（判断の基準）に対応していること。 ・ 環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得していること。 ・ 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質〉の使用を制限する規定である「RoHS指令」に対応していること。 ・ 製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品が適合となるように設定されている「国際エネルギースタープログラム」の対象製品に関する基準を満たしていること。
ツ CPU切り替え器（KVMスイッチ）
次の規格性能を有すること。 ・ パソコンを2台以上接続・制御可能なこと。 ・ Raspberry Piとキーボード・マウス・ディスプレイの共有が可能なこと。 ・ HDMIでのディスプレイ出力が可能なこと。 ・キーボードおよびマウスのUSB接続が可能なこと。
4 |  | 学生用パソコンD |  | ア インテルCore™ i7-13700又は同等以上の性能を有するCPUを搭載すること。 | 8
イ オペーレーティングシステムは、Windows 11 Educationとする。
ウ 16GB 以上のメモリを搭載すること。
エ 1000Base-Tのネットワークが可能であること。
オ 512GB 以上の暗号化機能付きフラッシュメモリディスクを搭載すること。
カ 本体の寸法が、90mm(W)×300mm(D)×320mm(H) 以下であること。
キ USB2.0準拠のインターフェースを6個以上有すること。内、2個以上は、前面にあること。
ク 本体の縦置きが可能であること。
ケ 読出速度が最大40倍速以上のCD-ROM及び読出速度が最大16倍速以上のDVD-ROMドライブを有すること。また、CD-R,DVD-RW,DVD-Rに対応していること。
コ 電源連動型サービスコンセントを有すること。
サ 待機時の消費電力をゼロにするメインスイッチを有すること。
シ 液晶ディスプレイ
次の規格性能を有すること。 ・ 画面サイズは、21.5型ワイド以上であること。 ・ 1920×1080ドット以上の解像度を有すること ・ LEDバックライトであること。 ・ 本体の寸法は、520mm(W)×220mm(D)×360mm(H)以下であること。
ス 光学式マウスを付属すること。
セ マウスパッドは本学が別途調達しているものを利用すること。
ソ キーボード
次の規格性能を有すること。 ・ 標準日本語配列であること。 ・ 外観寸法が、360mm(W)×130mm(D)×24mm(H)以下のキーボードを有すること。
タ 本体及びディスプレイともにケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
チ 次の条件を満たす環境への配慮がされていること。 ・ 2001年4月施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の令和５年度基本方針（判断の基準）に対応していること。 ・ 環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得していること。 ・ 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質〉の使用を制限する規定である「RoHS指令」に対応していること。 ・ 製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品が適合となるように設定されている「国際エネルギースタープログラム」の対象製品に関する基準を満たしていること。
ツ CPU切り替え器（KVMスイッチ）
次の規格性能を有すること。 ・ パソコンを2台以上接続・制御可能なこと。 ・ Raspberry Piとキーボード・マウス・ディスプレイの共有が可能なこと。 ・ HDMIでのディスプレイ出力が可能なこと。 ・キーボードおよびマウスのUSB接続が可能なこと。
5 |  | 学生用パソコンE |  | ア インテルインテル®Core™i7-13850HXプロセッサー又は同等以上の性能を有するCPUを搭載すること。 | 4
イ オペーレーティングシステムは、Windows 11 Educationとする。
ウ 16GB 以上のメモリを搭載すること。
エ 1000Base-Tのネットワークが可能でこうること。
オ 512GB 以上の暗号化付きM.2フラッシュメモリディスクを搭載すること。
カ 本体の寸法が、390mm(W)×270mm(D)×30mm(H) 以下であること。
キ USB3.2準拠のインターフェースを3個以上有すること。
ケ 読出速度が最大24倍速以上のCD-ROM及び読出速度が最大8倍速以上のDVD-ROMドライブを有すること。また、CD-R,DVD-RW,DVD-Rに対応していること。
コ 液晶ディスプレイ
次の規格性能を有すること。 ・ 画面サイズは、15.6型以上であること。 ・ 2560×1600ドット以上の解像度を有すること。 ・ LEDバックライトであること。
タ 光学式マウスを付属すること。
チ マウスパッドは本学が別途調達しているものを利用すること。
ツ キーボード 次の規格性能を有すること。 ・ 標準日本語配列であること。
テ 本体及びディスプレイともにケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
ト 次の条件を満たす環境への配慮がされていること。 ・ 2001年4月施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の令和５年度基本方針（判断の基準）に対応していること。 ・ 環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得していること。・ 電気・電子機器に含まれる特定化学物質〈鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質〉の使用を制限する規定である「RoHS指令」に対応していること。 ・ 製品の稼働、スリープ、オフ時の消費電力などについて、省エネ性能の優れた上位25％の製品が適合となるように設定されている「国際エネルギースタープログラム」の対象製品に関する基準を満たしていること。
6 | サーバ全般 | ハードウェア | 仮想化基盤サーバ | ア インテルXeonプロセッサ Silver 4314 (2.40GHz/16コア/24.0MB)又は同等以上の性能を有するCPUを実装し、複数の実装が可能であること。 | 2
イ 64GB以上のメモリを実装し、以下の機能を有すること。
ウ 物理容量200GB以上のFlashモジュールを搭載すること。
エ CD-ROM最大48倍速以上、DVD-ROM最大16倍速以上のDVD-ROM装置を搭載していること。
オ 本体にPCI-Express 3.0スロットを4スロット以上有すること。
カ 1000BASE-TのLANポートをオンボードで4ポート以上搭載すること。
キ 監視機能 ・ハードディスクやメモリなどの予兆監視が可能であること。 ・管理コンソールは、故障箇所の実機イメージでの表示が可能であること。 ・監視で取得したサーバ情報の過去のデータとの比較が可能であること。 ・サーバハング時においても異常通知が可能であること。 ・遠隔地からサーバの再起動、電源ON／OFF等が可能であること。 ・システムボード上の故障したコンポーネントを容易に特定できるLEDが搭載されていること。
ク 最大消費電力が1000W以下（100V時）であること。
ケ 筐体はラック搭載タイプであること。
コ １組の重量が25 kg以下であること。
サ 無停電電源装置を用意すること。
シ １筐体内で冗長電源、冗長ファンを搭載していること。RoHS指令対応製品であること。
ス 停電後、10分以上運用を継続することが可能であり、その後自動シャットダウンが可能なこと。また、復電後の自動起動が可能なこと。
セ 液晶ディスプレイは以下の規格性能を有すること。 ・17インチ以上の画面サイズを有すること。 ・1280×1024ドット以上の画素数を有すること。 ・本体の寸法が、380mm(W)×160mm(D)×340mm(H) 以下であること。
ソ 光学式マウスを付属すること。
タ 冗長構成とし、物理的に1台障害が発生した場合、別の物理サーバにて仮想サーバ群を継続運用可能な構成であること。
チ 「表2 機器設置個所一覧」に記載の仮想化された機器のNo.1からNo.7が正常に動作するよう、同表No.9の仮想化基盤サーバを実現可能なリソース割り当てを考慮した構成とすること。
ツ 既存物理サーバ群にアセスメントサービスを実施し、最適な仮想環境リソースを提供すること。
テ 仮想化上の無制限ゲストOS権利があること。
ト vCenter Server を導入できる製品であること。
ナ CPUコア数ライセンスであること。
ニ 無制限の仮想 OSE利用権を有すること。
7 |  |  | 共有ストレージ | ア コントローラ、電源ユニット等の全てのユニットは冗長構成とし、どこか1 ヶ所に障害が発生しても、サービスが停止しない構成とすること。 | 1
イ 全ての部品は活性で交換可能なこと。
ウ ディスクに障害が発生した場合は、自動的に予備用のディスクで RAID の再構成を行うこと。
エ RAID1+0とすること。
オ ストレージの実効容量は、15TBとなるよう構成すること。
8 |  |  | バックアップサーバ | カ サーバとの接続はFC接続とすること。
|  |  |  | ア インテルXeonプロセッサ Gold 5317 (3.0GHz/12コア/18.0MB)又は同等以上の性能を有するCPUを実装し、複数の実装が可能であること。 | 1
イ 32GB以上のメモリを実装し、以下の機能を有すること。
ウ 物理容量1.8TB以上のSASハードディスクを14台搭載し、RAID5+Hotspare構成とすること。
エ CD-ROM最大48倍速以上、DVD-ROM最大16倍速以上のDVD-ROM装置を搭載していること。
オ 本体にPCI-Express 3.0スロットを4スロット以上有すること。
カ 1000BASE-TのLANポートをオンボードで4ポート以上搭載すること。
キ 監視機能 ・ハードディスクやメモリなどの予兆監視が可能であること。 ・管理コンソールは、故障箇所の実機イメージでの表示が可能であること。 ・監視で取得したサーバ情報の過去のデータとの比較が可能であること。 ・サーバハング時においても異常通知が可能であること。 ・遠隔地からサーバの再起動、電源ON／OFF等が可能であること。 ・システムボード上の故障したコンポーネントを容易に特定できるLEDが搭載されていること。
ク 最大消費電力が1000W以下（100V時）であること。
ケ 筐体はラック搭載タイプであること。
コ １組の重量が35 kg以下であること。
サ 無停電電源装置を用意すること。
シ １筐体内で冗長電源、冗長ファンを搭載していること。RoHS指令対応製品であること。
ス 停電後、10分以上運用を継続することが可能であり、その後自動シャットダウンが可能なこと。また、復電後の自動起動が可能なこと。
セ 液晶ディスプレイについては以下の規格性能を有すること。
・17インチ以上の画面サイズを有すること。
・1280×1024ドット以上の画素数を有すること。
・本体の寸法が、380mm(W)×160mm(D)×340mm(H) 以下であること。
ソ 光学式マウスを付属すること。
タ 仮想化サーバ類に対して、以下の機能を有すること。 （ア） 導入するサーバ機器のシステムバックアップを取得し障害発生時にシステムからリストアする機能を有すること。 （イ） 管理画面を有し、対象機器のバックアップ管理・監視を一元管理する機能を有すること。 （ウ） データバックアップ（ファイルサーバのデータ領域）が可能であること。 （エ） バックアップデータは2世代取得すること。 （オ） ランサムウェア対策を講じること。
9 |  | OS/ソフトウェア | サーバ共通 | ア OSはWindows Server 2022 Standardを導入すること。 | 1式
イ ウイルス対策ソフトウェアを導入すること。
ウ バックアップソフトウェアを導入すること。
エ ログレポート機能として、Syslog（System log）、SNMP（Simple Network Management Protocol）、SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）に対応していること。
オ ログは下記範囲を取得すること。 ・Windows 対象： システムログ：Windows OS標準機能(Windows ログ - システム) アプリケーションログ：Windows OS標準機能(Windows ログ -アプリケーション) アクセスログ：Windows OS標準機能(Windows ログ - セキュリティ) 保存先：各サーバのローカル内 保存期間：365日間
10 |  |  | ADサーバ | ア Windows server2022に搭載されるActive Directoryによりドメイン管理が可能であること。 | 2
イ 障害発生時に備え、Active DirectoryおよびDNSについては、2台以上の冗長構成をとること。
ウ 既存のユーザ情報やグループポリシーを踏襲・移行すること。踏襲・移行した際、OSバージョン等の変更による改修については、必要に応じて協議の上作業すること。
エ 大学が導入している上位の統合ID管理システムのエージェントを導入し、ID連携することよって本学の教職員及び学生が、同じIDでログインすることを可能とすること。
11 |  |  | 部門保守サーバ | ア 利用者が利用前に設定されていた環境及び設定を変更（動作環境の変更、ソフトウェアのインストール、ファイルの削除/更新）しても、パソコンを再起動することにより使用前に設定した環境及び設定に復元することができる機能を有すること。 | 2
イ アの復元する対象領域は、ドライブ単位又はファイル/フォルダ単位で設定可能なこと。
ウ ウィルス対策ソフトウェア／スパイウェア対策ソフトウェアに関する更新は、環境復元機能が有効な状態においても可能で、再起動による環境復元後も更新内容（パターンファイル、レジストリ情報等）が保持されること。
エ ア、イ及び(ウ)の環境及び設定の復元に必要な作業領域をメモリ等にも展開でき、処理の高速化を図れること。
オ 学生用パソコンの電力ポリシー（無操作時間に基づくモニタ、ハードディスクの電源切断、OS のスタンバイへの変更、ポリシーを有効とする開始時間等）の設定、変更及び複数の電力ポリシー設定の指定ができる機能を有すること。
カ 管理用パソコンから学生用パソコンの各種情報（コンピュータ名、IP アドレス、MAC アドレス、電源状態、ログインユーザ名、OS 名、復元ソフトの動作状態、省電力ポリシー、復元ソフトのバージョン、ウィルスパターンファイルのバージョンレベル）を参照できる機能を有すること。
キ 管理用パソコンから任意の学生用パソコン（複数台への一斉処理が可能であること。）に対して電源のON/OFF/再起動操作、スタンバイ状態への変更、ユーザのログオン/ログオフ操作、復元機能の動作モード変更（修復オン/オフなど）、メッセージ送信ができる機能を有すること。
ク 管理用パソコンのモニタリング画面は、パネル（格子）型表示、レイアウト表示など著観的で効率的な表示が複数選択できること。
ケ 管理用パソコンのモニタリング画面上に配付するファイルをドラッグ&ドロップ操作することで、クライアントに対し一斉にコピーできる機能を有すること。
コ 管理用パソコンからクライアント上のファイルやフォルダを一斉に回収できる機能を有すること。
サ 管理用パソコンから特定の学生用パソコンの画面を他の学生用パソコンの画面に転送（表示）できる機能。その際、管理用パソコンから学生用パソコン、特定の学生用パソコンから他の学生用パソコンへ転送できること。
シ 学生用パソコンのPC・CPU・メモリ・ドライブなどのハードウェア情報、インストールソフト名の一覧情報を収集する機能を有すること。
ス 学生用パソコンの利用ログ（OS の起動／終了、ユーザのログオン／ログオフ情報、スクリーンセーバーの起動／終了、スタンバイの開始／終了）、復元機能やその他の機能(資源配付機能、WindowsUpdate 連携機能)の動作ログを収集する機能を有すること。
セ 学生用パソコンのログインアカウントを一覧表示する機能。同情報をCSV ファイルとして出力できる機能を有すること。
ソ システム運用管理者が各機能を有機的に動作させるために、電源ON／OFF／再起動、スタンバイへの変更、ログオン／ログオフ、メッセージ表示、コマンド実行などを時間指定でスケジュール実行できる機能を有すること。
タ 学生用パソコンから収集した情報を基に利用状況を分析／表示する機能を有すること。
チ 省電力されている累計時間、電力消費量（KWh）、CO2 排出量、原油換算量、電気料金について積算状況をグラフ化する機能を有すること。
ツ 消費電力を計算するための電力消費量算出基準を個別設定できる機能を有すること。
テ マスターとなる学生用パソコンからディスクイメージを取得し、取得したディスクイメージを複数の学生用パソコンに一斉配信又は特定の学生用パソコンに指定配信可能な機能を有すること。
ト ディスク指定又はパーティション指定を指定してディスクイメージを取得／配信することが可能な機能を有すること。
ナ 学生用パソコンに復元機能をインストールした状態でディスクイメージの取得／配信が可能な機能を有すること。
ニ ディスクイメージ配信後に学生用パソコンごとの個別設定情報（コンピュータ名、IP アドレス、ゲートウェイアドレス、DNS アドレス、OS のプロダクトID 設定／アクティベーション、ドメイン参加等）を自動設定する機能。この機能が、単独で動作可能なこと。
ヌ 学生用パソコンとしてWindows11(64bit)環境が利用可能であること。
ネ 操作環境が日本語であること。
ノ (ア)から(ネ)の機能は、可能な範囲で統合されていること。複数のアプリケーションソフトウェアで実現する場合は、賃借人の承認を得ること。
ハ 契約期間中のアプリケーションソフトウェアのサポートを含むこと。
ヒ 障害発生時の対応のため、部門保守サービスについては、2台以上の冗長構成をとること。
12 |  |  | ファイルサーバ | ア ユーザデータ領域のため実効容量10TB以上を用意すること。 | 1式
イ ディスクの性能値はSASドライブ、2.5インチ、10krpm以上で構成すること。
ウ ユーザごとにフォルダ単位で書き込み、参照のアクセス権を個別に設定すること。
エ バックアップサーバにて本装置のバックアップが可能であること。14日前のデータ復元可能なバックアップを取得すること。
現行ファイルサーバにて保持しているデータを移行すること。
13 |  |  | 監視サーバ | ア ネットワーク機器・サーバ機器のサービスのステータス可視化し、稼働状況を監視する機能を有すること。 | 1式
イ 障害発生時にはメール等で管理者に通報する機能を有すること。
発生する可能性のあるパフォーマンスの問題を事前に検知し、インフラストラクチャデバイスからのSNMP トラップおよび Syslogメッセージを介して通報する機能を有すること。
14 |  |  | ライセンスサーバ | ア クライアントに導入しているアプリケーションのライセンスを管理し、配布する機能を有すること。なお、この機能は他サーバと同居しても良い。 | 1式
15 | 教育支援システム |  |  | (1) 教壇に設置する学生用パソコン（別紙１レイアウトの78号機。以下「教壇パソコン」という。）の画面や教材掲示装置の映像が遅延なく中間ディスプレイに表示できること。映像の配信は、教室内ネットワーク用LANとは別に敷設した映像専用LANケーブルを通じて送信するハードウェア方式（送信時にサーバ処理や、LAN上での映像送信を行わないもの）であること。 | 1式
(2) 学生用パソコン、教壇パソコン以外のコンピュータの画面、ブルーレイ機器、持ち込み端末等の映像も中間ディスプレイに配信できること。
（3）画像転送装置は、DVI-D、HDMIなどのデジタル映像信号であること。アナログRGB信号での送信は不可とする。またデイジーチェーン方式が可能であること。
(4）画像転送装置は、HDMI入力を4系統以上、出力を4系統以上備えた製品であること。
(5）画像転送装置に、中間ディスプレイのEDIDを自動的に取得するモードと画像転送装置本体に内蔵された複数の解像度情報から選択できる固定モードを備えていること。
（6）マスターユニット1台で構成され、映像ソースの音声入力2系統とマイク音声入力1系統を備えていること。
（7）マスターユニットは音声出力を2系統備え、プロジェクターの送信映像の音声、中間モニタ送信映像の音声、プレビュー映像の音声を自由な組み合わせで出力ができる設定が可能であること。
（8）教壇パソコンには、複数のディスプレイを装備し、内１台（以下「教壇サブディスプレイ」という。）は中間ディスプレイに配信している映像との同期がとれること。
（9）中間ディスプレイとプロジェクターへ同じ映像または異なる映像を同時に送信できること。
（10）画像転送装置のマスターユニット、端末ユニットは入力映像有無やHDCP対応・非対応が判別できるLEDインジケータを備えていること。
（11）外部入力ユニットは以下の入力が出来ること。RGB、音声、RCA、HDMI、MIC。
（12）画像転送装置の端末ユニットは中間モニタへの接続口としてHDMIの出力を3口以上備えていること。
（13）画像転送装置の端末ユニットの電源供給は各々のユニットでACアダプタ等から供給できること。マスターユニットなどから集中供給は不可とする。
（14）運用中のケーブル脱落を防ぐため、マスターユニット、端末ユニットの各機器にはHDMI端子用のケーブル抜け防止ブラケットを接続できること。
（15）本システム稼働に際し、複数回の教員説明会を行うこと。
（16）中間ディスプレイへ配信する画像解像度は、標準でWUXGAまで可能であること。
（17）学生用パソコンの電源状態により中間ディスプレイの電源管理を卓単位で自動制御できること。
(18) マスターユニットはハードウェア方式のマーキング機能を内蔵しており、ブルーレイや書画カメラなど最大4入力のソースに別々の描画をすることができること。
(19) マスターユニットは配信映像が、中間モニタやプロジェクタに表示されるまでの時間を大幅に短縮することができるシームレス機能を内蔵していること。
（20）中間ディスプレイ 40台 次の規格性能を有すること。 ア 画面サイズは、21.5型ワイド以上であること。 イ 1920×1080ドット以上の解像度を有すること。 ウ LEDバックライトであること。 エ 本体の寸法は、520mm(W)×220mm(D)×360mm(H) 以下であること。 オ ケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
（21）教壇サブディスプレイ 1台 ア 画面サイズは、21.5型ワイド以上であること。 イ 1920×1080ドット以上の解像度を有すること。 ウ LEDバックライトであること。 エ 本体の寸法は、520mm(W)×220mm(D)×360mm(H) 以下であること。 オ ケンジントン準拠のセキュリティーワイヤーを設置するなど盗難防止対策を施すこと。また、設置するセキュリティ器具のマスターキーを用意し、提供すること。
16 | AVシステム（１） | 液晶プロジェクター |  | ア レーザー光源液晶方式、リアルWUXGA表示対応（1920×1200ドット以上）であること。 | 2
イ 光出力6,500lm以上であること。
ウ リモコン操作でレンズの電動ズーム・電動フォーカス・電動シフト操作ができること。
エ レンズ交換が可能でフレキシブルに設置可能であること。
オ オンモード消費電力500(W)以下であること。
カ 光源、フィルターは一般的な環境で20,000時間以上交換不要であること。
キ プロジェクター本体にHDMI・アナログRGB・ビデオ入力端子を有していること。
ク 既設プロジェクターを撤去し天井取付金具を用いて設置すること。
ケ 既設プロジェクター撤去後は天井の補修を行うこと。
コ スクリーンの距離から最適となる位置に設置すること。
サ 20,000時間使用経過時に約70％の明るさを保てること。
シ 通常使用で3年間または5,000時間のメーカー長期機器保証を受けられること。
ス 設置位置の詳細は本学担当者と打合せを行い調整すること。取付位置については承諾図を作成し、本学担当者の確認を取ること。
|  | スクリーン |  | ア 100インチ16:10（アスペクトフリー）スクリーンであること。 | 2
イ スクリーン生地はホワイト、防炎材質適視角度の広いものであること。
ウ JEMA学校教材・教具安全基準適合品であること。
エ 国内生産製品であること。
オ 既設スクリーンを撤去し吊りボルトや受け金具を使用し所定の位置に設置すること。
カ 既設スクリーン撤去後は天井の補修を行うこと。
キ 設置位置の詳細は本学担当者と打合せを行い調整すること。取付位置については承諾図を作成し、本学担当者の確認を取ること。
|  | HDMI送信機 |  | ア HDMI信号をツイストペアケーブルで長距離伝送した信号を送信できること。 | 1
イ LAN転送にも対応していること。
ウ 解像度QWXGAまたは1,080pの転送に対応する機能を有すること。
エ HDMI信号を4分配できること。
エ 設置はプロジェクター本体へ動作上最適な位置へ設置すること。
オ 通常使用で5年間のメーカー長期機器保証を受けられること。
|  | HDMI受信機 |  | ア HDMI信号をツイストペアケーブルで長距離伝送した信号を受信できること。 | 1
イ LAN転送にも対応していること。
ウ 解像度4K@60または1,080pの転送に対応する機能を有すること。
エ 設置はプロジェクター本体へ動作上最適な位置へ設置すること。
オ 通常使用で5年間のメーカー長期機器保証を受けられること。
|  | デジタルミキサー |  | ア 12ch入力、8ch出力以上のアナログ入力を有すること。 | 1
イ 周波数特性は20Hz～20KHz、+0.5db/-1db以内であること。
ウ ハウリング抑制機能、オートミキシング機能、イコライザー機能、コンプレッサー機能、ディレイ機能等の機能を搭載していること。
エ レクチャーキャビネットへEIAラックマウントにて設置をすること。
オ 設置後、ハウリングが発生しないように適正な音量設定をするほか、音割れやノイズが発生しないように設定すること。
|  | 外部入力パネル |  | ア HDMI×3式、D-Sub15P×1式、PC音声（ミニステ）×1式、RCA×1式（映像・音声L・R）入力コネクター及びACコンセントを用意すること。 | 1
イ PC入力（アナログRGB）に関してはEDID機能が使えるようにすること。
ウ PC、BD、DVD、ビデオを接続しプロジェクターからスクリーンへ投影できること。
|  | コントロールパネル |  | ア 主電源スイッチ、プロジェクター電源、プロジェクターシャッター、映像選択、スクリーン操作、音声ボリュームのコントロールができること。 | 1
イ 板書機能を有すること。
|  | 制御コントローラ（電源ユニット付き） |  | ア 主電源スイッチ、デジタルマルチスイッチャーのリモート、電動スクリーン、レーザー光源式液晶プロジェクター、既設音響機器の制御ができること。 | 1
イ ビデオプロジェクター電源OFF時は、クーリングの間、電源を保持する機能を有すること。
ウ 制御プログラムは入札時点で原則すべて開発が終了していること。
エ 入札をする時点で開発が終了していない場合は、技術的用件を満たすこと及び納入期限までに納入できることを保障できる書類を添付すること。
|  | パワーディストリビュータ |  | ア 電源連動×9以上、電源非連動×3以上のACコンセントを有する電源制御ユニットであること。 | 1
イ 電源容量は14A以上であること。
ウ レクチャーキャビネットへEIAラックマウントにて設置をすること。
|  | 液晶ディスプレイ |  | ア 55Ｖ型 ４Ｋ対応 液晶ディスプレイであること。 | 2
イ 視野角（左右 上下）178/178度以上であること。
ウ 画素数（水平×垂直） 3840×2160以上であること。
エ 音声は10W×10W以上のスピーカーを内蔵していること。
オ HDMI端子を４個以上 備えていること。
カ HDR信号に対応した業務用ディスプレイであること。
キ 3年以上のメーカー長期保証が標準でついていること。
ク 奥行52mm程度の薄型であること。
ケ 設置位置の詳細は本学担当者と打合せを行ない調整すること。
|  | パワーアンプ |  | ア チャンネル出力は120W+120W(4/8Ω）以上であること。 | 1
イ 周波数特性(20Hz～20kHz､8Ω）±0.5db程度であること。
ウ S/N比100db以上であること。
エ 消費電力は50W以下であること。
オ ラック内に固定できる金具付きであること。
|  | スピーカー |  | ア 許容入力（プログラム/ピンク）240W/120W以上であること。 | 1式
イ 公称インピーダンスは8Ωであること。
ウ 周波数レンジ(-10db）45Hz～20kHz程度であること。
エ トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切替えが可能であること。
オ 既設スピーカーを徹去後固定できる金具をつけること。
カ 重量は6.7kg以下であること。
キ 設置位置の詳細は本学担当者と打合せを行ない調整すること。
17 | AVシステム（２） | HDMI送信機 |  | ア HDMI信号をツイストペアケーブルで長距離伝送した信号を送信できること。 | 1
イ LAN転送にも対応していること。
ウ 解像度QWXGAまたは1,080pの転送に対応する機能を有すること。
エ HDMI信号を4分配できること。
エ 設置はプロジェクター本体へ動作上最適な位置へ設置すること。
オ 通常使用で5年間のメーカー長期機器保証を受けられること。
（4） HDMI受信機 1台
|  | HDMI受信機 |  | ア HDMI信号をツイストペアケーブルで長距離伝送した信号を受信できること。 | 1
イ LAN転送にも対応していること。
ウ 解像度4K@60または1,080pの転送に対応する機能を有すること。
エ 設置はプロジェクター本体へ動作上最適な位置へ設置すること。
オ 通常使用で5年間のメーカー長期機器保証を受けられること。
|  | デジタルミキサー |  | ア 12ch入力、8ch出力以上のアナログ入力を有すること。 | 1
イ 周波数特性は20Hz～20KHz、+0.5db/-1db以内であること。
ウ ハウリング抑制機能、オートミキシング機能、イコライザー機能、コンプレッサー機能、ディレイ機能等の機能を搭載していること。
エ レクチャーキャビネットへEIAラックマウントにて設置をすること。
オ 設置後、ハウリングが発生しないように適正な音量設定をするほか、音割れやノイズが発生しないように設定すること。
|  | 外部入力パネル |  | ア HDMI×3式、D-Sub15P×1式、PC音声（ミニステ）×1式、RCA×1式（映像・音声L・R）入力コネクター及びACコンセントを用意すること。 | 1
イ PC入力（アナログRGB）に関してはEDID機能が使えるようにすること。
ウ PC、BD、DVD、ビデオを接続しプロジェクターからスクリーンへ投影できること。
|  | コントロールパネル |  | ア 主電源スイッチ、プロジェクター電源、プロジェクターシャッター、映像選択、スクリーン操作、音声ボリュームのコントロールができること。 | 1
イ 板書機能を有すること。
|  | 制御コントローラ（電源ユニット） |  | ア 主電源スイッチ、デジタルマルチスイッチャーのリモート、電動スクリーン、レーザー光源式液晶プロジェクター、既設音響機器の制御ができること。 | 1
イ ビデオプロジェクター電源OFF時は、クーリングの間、電源を保持する機能を有すること。
ウ 制御プログラムは入札時点で原則すべて開発が終了していること。
エ 入札をする時点で開発が終了していない場合は、技術的用件を満たすこと及び納入期限までに納入できることを保障できる書類を添付すること。
|  | パワーアンプ |  | ア チャンネル出力は120W+120W(4/8Ω）以上であること。 | 1
イ 周波数特性(20Hz～20kHz､8Ω）±0.5db程度であること。
ウ S/N比100db以上であること。
エ 消費電力は50W以下であること。
オ ラック内に固定できる金具付きであること。