## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ５東公法総契第8512号
件名 | 東京都立大学事務情報システムサーバ機器の借入れ（長期継続契約）
整理番号 | １０９
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
性能証明書
項番 | 機器名称 | 数量 | 仕様 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
１ | データベースサーバ | 2 | Xeon GOLD 6256 3.6GHz 1P/12Core または同等以上のCPUを搭載すること。
64GB以上を搭載すること
300GB 10K以上のSASディスクを3本以上装備すること。
Raidに対応し、Raid1構成+ホットスペアの構成とすること。
DVD-ROM ドライブを１基搭載すること。
Ethernet（10Base-T,100Base-TX,1000Base-T）アダプターを4ポート以上搭載すること。
リモート管理用RJ-45ポート１個以上搭載すること。
電源装置は二重化し、必要な電源ケーブルも提供すること
ラック搭載に必要なケーブルマネジメントアームを装備すること。
ラックに搭載可能なラックマウントタイプで、2Uのサイズであること
リモートでのサーバの制御および管理機能のほか、サーバのセットアップから監視 / 診断 / 遠隔サポートまで、サーバのライフサイクル全般の支援を行う機能を提供できること。
リモート監視ツールは5年間のライセンス費用を含むこと
HAクラスターソフトウェアを利用した冗長構成とすること
5年オンサイト保守を含むこと。対応時間は4時間対応とし、故障したHDDの返却不要の前提とする
2 | 仮想化サーバ | 2 | CPU装置はXeon Gold 5220R 2.2GHz 1P/24Coreまたは同等以上のCPUを搭載すること。
CPUは2基搭載すること。
192GB以上を搭載すること。
300GB 10K以上のSASディスクを3本以上装備すること
Raidに対応し、Raid1構成+ホットスペアの構成とすること
DVD-ROM ドライブを１基搭載すること。
Ethernet（10Base-T,100Base-TX,1000Base-T）アダプターを8ポート以上搭載すること。
リモート管理用RJ-45ポート１個以上搭載すること。
電源装置は二重化し、必要な電源ケーブルも提供すること。
ラック搭載に必要なケーブルマネジメントアームを装備すること
ラックに搭載可能なラックマウントタイプで、1Uのサイズであること
リモートでのサーバの制御および管理機能のほか、サーバのセットアップから監視 / 診断 / 遠隔サポートまで、サーバのライフサイクル全般の支援を行う機能を提供できること
保守は5年オンサイト保守を含むこと。対応時間は4時間対応とし、故障したHDDの返却不要の前提とする
３ | 外部ストレージ | 1 | 内蔵HDDは900GB 15K以上のSASディスクを14個本以上装備すること。
Raidに対応し、Raid6構成+ホットスペアの構成とすること。
ラック搭載に必要なケーブルマネジメントアームを装備すること
ラックに搭載可能なラックマウントタイプで、2Uのサイズであること
保守は5年オンサイト保守を含むこと。対応時間は4時間対応とし、故障したHDDの返却不要の前提とする。
4 | バックアップ装置 | 1 | サーバとUSB接続が可能なこと。
ラックマウントキットを装備すること。
19インチラックに搭載可能な、１Uサイズであること。
5年オンサイト保守を含むこと。
RDXカートリッジ（7式）はRHELと互換性があること。
RDXカートリッジは2TB以上であること。
５ | コンソール | 1 | ラックへの搭載が可能であり、収納時は1Uのサイズであること
スクロールキー付3ボタン式タッチパッド、カーソルキー付キーボードであること
キーボード/マウス接続はUSB であること。
18.5インチWXGA 以上のTFTモニターであること。
表示最大解像度1,600×1,200、最大色数1,677 万色以上であること。
VGA ケーブル(約1.8m) 1 本添付すること
コンソールスイッチは16 ポートを直接接続できること
サーバ側ＫＶＭ（キーボード/ビデオ/マウス）インターフェイスをコンソールスイッチのインターフェイスに返還するアダプターを提供すること。
コンソールスイッチとサーバを接続するのに必要なケーブルを接続機器の台数分提供すること。
６ | 負荷分散装置 | 2 | 19インチラックに搭載可能な、１Uサイズであること。
物理CPUコア数は8個、論理プロセッシングコア数4個で、8個まで拡張可能なこと。
標準32GB以上のRAMを搭載していること。
標準で480GB以上のM.2 SSDを搭載していること。
1GBbps/10GBbpsに対応した RJ45ポートを5ポート以上有すること。
ネットワークケーブルを用いた冗長機器の監視が可能で、障害時の切り替わりが３秒以内であること。
筐体にタッチスクリーン機能を備え、機器情報（IPアドレス/OSバージョンなど）が取得できること
異なるバージョンのファームウェアを同時に筐体にインストールでき、起動するファームウェアを選択できること。
L7での負荷分散において、秒間475,000リクエストの処理能力があること
L4での負荷分散において、秒間170,000コネクションの処理能力があること
L4でのHTTP負荷分散において、秒間850,000リクエストの処理能力があること
L4での負荷分散において、最大同時接続数が19,000,000コネクションであること
SSLアクセラレーションにおいて、秒間5,000トランザクショの処理能力があること。 (RSA鍵長 2048bit時)
SSLアクセラレーション機能において、バルク暗号化が8Gbps以上であること
ライセンスグレードアップにより、負荷分散の処理能力を向上させることができること
5年オンサイト保守を含むこと
７ | ネットワーク機器 | 2 | 10/100/1000BASE-T ポートを48ポート装備すること
最大パケット転送能力は、95Mpps 以上であること
ラックマウントキットを装備すること
19インチラックに搭載可能な、１Uサイズであること
5年オンサイト保守を含むこと
８ | 保守用機器 | 1 | WANポートを1ポート以上、LANポートを4ポート以上装備すること
スループットが2Gbit/s以上であること
VPNスループットが1Gbit/s以上であること
ラックマウントキットを装備すること
19インチラックに搭載可能な、１Uサイズであること
5年オンサイト保守を含むこと
９ | UPS | 2 | 19インチラックに搭載可能な、2Uサイズであること
ネットワーク構成ができる様に、10Base-T/100Base-TXに対応したネットワークカードを装備し複数のサーバの電源制御ができること
ネットワーク経由でサーバのシャットダウンと再起動の制御ができること
本体２台で、サーバ、負荷分散装置、スイッチ等の100Vの電源を供給できること。出力電力容量は2400VA以上とする
ホットスワップによるバッテリ交換を行えること。
5年オンサイトサービスを含むこと
10 | サーバラック | 1 | 600×1075mm 42Uサイズの装置であること
フロントドア／バックドア／サイドパネルが付属すること
転倒防止、耐震固定用キットを装備すること、ラックの全面と背面に取りつけ、床面とボルト止めするための固定金具とする
サーバ機器、ラックレールをネジ、ケージナット類でラックに固定できるキットを提供すること。
ラックの空き部分に装着するブランクパネル10枚セットを提供すること
11 | データベースサーバOS | 2 | 機能とサポートレベルがRedhat Enterprise Linux 8と同等以上の64 ビットLinux OSであること。
サブスクリプション5年を含むこと
アクティブサーバ × 1台/スタンバイサーバ × 1台とする
12 | WEB/ APサーバOS | 5 | 機能とサポートレベルがRedhat Enterprise Linux 8と同等以上の64 ビットLinux OSであること
サブスクリプション5年を含むこと
Web/AP本番サーバ × 3台/Web/AP検証サーバ × 1台/教員プロフィールサーバ × 1台
13 | サーバ用ウイルス対策プログラム | 7 | ・各サーバ（Linux）上で動作するウイルス対策ソフトを提供すること。
・期間は5年間とする。
・ウイルス対策を行い、システムに侵入するウイルスを駆除すること。
14 | DBサーバ用HAクラスタソフトウェア | 1 | ・DBサーバに障害が生じた場合のHAクラスターソフトウェアを提供すること。
・サポート5年を含むこと。
15 | 電源管理ソフトウェア | 2 | ・停電が発生した場合に各サーバを安全にシャットダウン可能なソフトウェアを提供すること。
・スケジューリング機能を有すること。
・シャットダウン時にサーバOS上でスクリプトを実行可能なこと。