## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ６東公法総会契第１１８０号
件名 | 透過電子顕微鏡の買入れ
整理番号 | ０８５
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 機器内訳（1003）
No | 品名 |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 透過電子顕微鏡 | 電子銃部 | LaB6フィラメントを採用していること | 1 | 〇
|  |  | フィラメントの積算使用時間をモニタリング可能なこと |  | 〇
|  | カラム部 | 加速電圧は20～120kV以上の範囲で、100V以下のステップで可変であること | 1 | 〇
|  |  | 透過電子像の分解能は加速電圧120kVの格子像で、0.14nm以下であること |  | 〇
|  |  | 各観察モードで倍率変更時の像回転を±5°以内とすること |  | 〇
|  |  | 倍率は×50～×600,000以上の範囲で設定可能なこと、なお、倍率設定はシームレスである必要は無いが、少なくとも30ステップ以上の設定が可能なこと |  | 〇
|  |  | 蛍光板はGUI上で出し入れ可能なこと |  | 〇
|  |  | 高コントラストモードの光学系を発注時に選択できること。 |  | 〇
|  |  | 高分解能モードの光学系を発注時に選択できること。 |  | 〇
|  |  | 対物可動絞り、試料交換ステージのどちらも、床より1.6m以下であること |  | 〇
|  |  | 制限視野可動絞りの穴径は、3種類以上の選択が可能、かつ最小はφ20μm以下であること |  | 〇
|  |  | 試料ステージにおけるXY座標、及び傾斜角を100点以上保存でき、保存位置へ自動的な移動が可能なこと |  | 〇
|  |  | 予備照射機能として、3種以上のスキャン法が可能なこと |  | 〇
|  | ステージ/ホルダー部 | 一軸傾斜ホルダーでは、±30°以上の傾斜が可能なこと | 各1 | 〇
|  |  | 2軸傾斜ホルダーでは、α±25°以上、β±15°以上の傾斜が可能なこと |  | 〇
|  |  | ステージはXY方向についてはGUI、トラックボールのいずれでも操作が可能なこと |  | 〇
|  | カメラ部 | 蛍光板用、像撮影用の2種のカメラを装備すること。または、両方の機能を兼ね揃えたカメラを装備すること。 | 各1 | 〇
|  |  | 検出素子にCMOS を採用していること |  | 〇
|  |  | 蛍光板用は1,000×1,000ピクセル以上の画素と、50fps以上のフレームレートがあること |  | 〇
|  |  | 像撮影用は4,500×3,400ピクセル以上の画素を持つこと |  | 〇
|  |  | 蛍光板用・像撮影用カメラにおいて共にライブ像の測長、及びオートフォーカスは可能なこと |  | 〇
|  | 真空系 | 粗引きポンプとターボ分子ポンプを組み合わせた、真空度検知全自動シーケンス制御であること | 1 | 〇
|  | ソフトウェア部 | マウスによる操作可能な専用制御ソフトを持つこと | 1 | 〇
|  |  | 制御ソフトとは別に、倍率、明るさ、フォーカス、非点をつまみ調整できる操作卓があること |  | 〇
|  |  | TEM視野から任意の10点以上を選択し、自動的に指定場所のディフラクションの取得、及び結晶構造の推定機能をもつこと |  | 〇
|  | 制御・解析コンピュータ部 | 制御PCは画像取得・解析用として1台以上有していること | 1 | 〇
|  |  | 制御PC、モニターの仕様は以下を満たすこと OS：Microsoft Windows 10 64bit相当品以上 CPU：Xeon Xeon（R）W-1250 または W-2123、もしくは相当品以上 Memory：32GB以上 Storage：HDD または SSD 500GB以上 Monitor：対角23インチ以上 画面解像度：1,920×1,200ピクセル 以上 |  | 〇
|  | その他 | 圧縮空気や冷却水が必要な場合、それぞれ仕様に適したコンプレッサーや冷却水循環装置を備えていること | 1 | 〇