## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ６東公法総契第８５０７号
件名 | 東京都立産業技術大学院大学教育研究用システムの借入れ(長期継続契約)
整理番号
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書（357教室）
性能証明書（教育研究用システム）
項番 | 機器名称 | 数量 | 仕様 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1-1 | 学外データセンタ | - | 以下(1)～(9)のシステムに関しては災害時の利用継続性を考慮し、24時間365日安定した電源供給可能な場所（耐震構造や電源、空調の冗長化等、具体的な災害対策ができること。）に設置すること。
1-2 | WAN回線・SINET |  | (1)SINETを活用すること、SINETへの申請書作成等の支援を行うこと。
(2)eduroamを利用できるよう調整すること。
(3)SINETおよびプライベートクラウドとの接続回線は、メイン／バックアップ構成とし、メイン回線障害時は自動的にバックアップ回線に切り替わること。また、復旧時はメイン回線に切り替わること。
(4)キャンパスから学外データセンタおよび学外データセンタからSINET接続に必要な費用一式を含めること。
(5)メイン回線は10Gbps以上のギャランティとすること。故障受付は24時間365日、常時監視とすること。
(6)バックアップ回線は1Gbps以上のベストエフォートとすること。故障受付は24時間365日とすること。
1-3 | 仮想化基盤ホスト | 1 | (1)サーバシステムは仮想化技術を活用して拡張性・可用性を考慮した設計を行うこと。
(2)サーバシステムはデータセンタのコアスイッチを経由して品川シーサイドキャンパスと通信可能な構成とすること。
(3)仮想基盤ホストは3台以上の構成とし、機器単体の障害時にも安定稼働するような設計とすること。
(4)各種システムを提供するためのサーバ機器、ミドルウェア、ソフトウェアはパフォーマンスと信頼性を備えたものを提供すること。
(5)仮想基盤ホストは１台当たり32コア以上、メモリは96GB以上、SSD300GB以上とすること。
(6)仮想基盤ホストのストレージは仮想基盤ホストと物理筐体を分離すること。
(7)仮想基盤とストレージ及びコアスイッチとの接続は10G以上の帯域を有したインターフェースで接続すること。
(8)仮想基盤とストレージ及びコアスイッチとの接続は各リンクは冗長化ををすること。
1-4 | 仮想化基盤ストレージ | 1 | (1)仮想基盤ホストのストレージは仮想基盤の実行領域とファイルサーバの保存領域を提供すること。
(2)仮想基盤ホストのストレージのファイルサーバ機能ではアカウント単位で上限を設定できること。
(3)仮想基盤ホストのストレージは移動プロファイルデータを各アカウントあたり５GB以上格納できるようにすること。
(4)ストレージの総容量は13TB以上とすること。
(5)仮想基盤ホストのストレージは仮想基盤の実行容量として4.3TB以上確保すること。
(6)ファイルサーバ領域は6.4TB以上確保すること。
(7)ストレージの総容量及び仮想基盤の実行容量、ファイルサーバ領域は必要に応じて現地調査を行い適切な容量を用意すること。
(8)仮想基盤ホストのストレージと仮想基盤及びコアスイッチとの接続は10G以上の帯域を有したインターフェースで接続すること。
(9)仮想基盤ホストのストレージと仮想基盤及びコアスイッチとの接続続は各リンクは冗長化ををすること。
(10)仮想基盤ホストのストレージはRAID5またはRAID6相当の構成によって耐障害性を高めること。
(11)仮想基盤ホストのストレージはメインストレージのデータを複製し保護するためのバックアップストレージを提供すること。
(12)仮想基盤ホストのストレージはバックアップ管理用のサーバを建て、運用管理者が一元管理できるように設計を行うこと。
1-5 | 外部DNSサーバ | 2 | (1)外部向けのDNSサーバを提供すること。
(2)SINETの分散セカンダリDNSサービスと連携する設計を行うこと。
(3)SINETの連携に伴い各種申請や調整、既存業者との連携等も支援及び実施をすること。
(4)仮想基盤上に構築を行うこと。
(5)1号機をマスターサーバ、2号機をスレーブサーバとした冗長構成とすること。
(6)1号機のCPUは8コア以上、メモリは8GB以上、SSDは200GB程度の割り当てを行うこと。
1-6 | 内部DNSサーバ | 2 | (1)学内向けにaiit.ac.jpドメイン情報及びad.aiit.ac.jpドメイン情報の名前解決サービスを提供すること。
(2)ADサーバ 1号機およびADサーバ 2号機上に構築しても良いこととする。
(3)仮想基盤上に構築を行うこと。
(4)CPUは4コア以上、メモリは8GB以上、SSDは200GB程度の割り当てを行うこと。
(5)冗長構成とすること。
1-7 | ADサーバ | 2 | (1)ユーザ、サーバおよびクライアントPC向けにユーザ認証サービスを提供すること。
(2)本システムはシングルフォレスト、シングルドメイン構成とすること。
(3)仮想基盤上に構築を行うこと。
(4)1号機のCPUは8コア以上、メモリは8GB以上、SSDは600GB程度の割り当てを行うこと。
(5)冗長構成とし2台のドメインコントローラで構成すること。
(6)2台のサーバ間でActiveDirectoryデータベースを相互転送を行うこと。
1-8 | DHCPサーバ | 2 | (1)学内のネットワークセグメント（各フロア、VPNクライアント、無線用）に対してIPアドレスを配布する為のDHCPサービスを提供すること。
(2)MACアドレスを登録した端末に対し、固定のIPアドレスを配布する.
(3)十分なリソースを見込んだ設計とした上でADサーバ 1号機およびADサーバ 2号機上に構築しても良いこととする。
(4)Active-Active構成で冗長化を行い、片方のサーバに障害が発生した場合もサービスを提供できるような構成とすること。
1-9 | Radius/認証局サーバ | 2 | (1)有線LAN及び無線LAN利用ユーザを認証すること。
(2)ゲストアカウントは50以上のIDを一括発行できること。
(3)発行したゲストアカウントはID/PWをテキストやCSVファイル等で出力できること。
(4)IEEE802.1xで使用する証明書を発行できること。
(5)PC、スマートフォンに対し簡単な操作でクライアント証明書を配布するワークフローを構成し提供すること。
(6)利用者側からのアカウント申請用Webインターフェースを搭載している機種を選定すること。
(7)専用の仮想アプライアンスまたは物理機器どちらかでサービスの提供をおこなうこと。
(8)1号機のCPUは8コア以上、メモリは8GB以上、SSDは60GB程度の割り当てを行うこと。
(9)冗長構成として耐障害性を考慮しサービス利用の可用性を高めること。
1-10 | Windowsアップデート管理（WSUS） | 1 | (1)本件での調達を含めた本学で稼働するwindows機器(サーバ・クライアント)及びOfficeソフトウェアのアップデートを管理し、任意のタイミングで適用できる機能を提供すること。
(2)アップデートによるネットワーク負荷でエンドユーザーの通常業務等に影響が出ないよう制御をすること。
(3)代替サービスを用いて仕様を満たせる場合はサーバを導入しなくても良いことととする。
1-11 | NTPサーバ | 1 | (1)SINETのNTPサービスをStratum０とし階層構造で本システム内の機器にNTPサービスを提供すること。
(2)ADに参加している端末に関してはADサーバをNTPサーバとしてNTPサービスを提供すること。
(3)上記以外の機器に関してはコアスイッチ等をNTPサーバとしてNTPサービスを提供すること。
1-12 | ID統合管理 | 1 | (1)下記システムにLDAP等によってアカウント認証，アカウント同期を提供すること。 ・Gmail ・LMS ・動画配信 ・グループウェア ・PCクライアント（Windows 11 23H2，Mac OS 14.5）
(2)PCクライアントに対して，移動プロファイル機能を提供すること。 PCクライアントのスコープは以下の通り。 ・Windows⇒263サポートスタッフ室、351a教室、354教室、夢工房 ・Mac⇒257自習室、353非常勤講師室、357教室
(3) アカウント数の増加等によって課金が発生しないこと（教職員，在学生，修了生，一時利用者の利用を想定）。
(4) CSV等で一括登録ができること。
(5) 利用者はWeb UI等でパスワードの変更が確認できること。
(6) 利用者に対して，パスワードのリマインダー機能を提供すること。
(7)サーバを建てる場合、仮想基盤上の独立したゲストOSとして構築を行うこと。
(8)CPUは4コア以上、メモリは8GB以上、SSDは300GB程度の割り当てを行うこと。
(9)アカウント情報は既存システムの情報を参照するが事務組織名の変更等の要望に対応すること。
(10)アカウント認証，アカウント同期を実装するにあたって追加でライセンスが必要となる場合は本調達に含めること。
(11)LDAPによるアカウント認証，アカウント同期が不可能な場合は代替案を用いて同様の機能を実現すること。
(12)継続利用にあたって移行作業が必要であれば本調達に含めること。
1-13 | 監視サーバ | 1 | (1)ネットワークの監視、サーバの監視を行い異常が発生した場合アラートを発するサービスを提供すること。
(2)Ping監視、リソース監視、HTTP(S)監視、DNS監視、SMTP監視、回線使用量監視を行うものとする。
(3)運用管理者が監視対象のノードをトポロジ形式で一元的に可視化できるソフトウェアを選定すること。
(4) ESXiサーバ及びESXiサーバ上に構築した仮想マシンの稼働状況の監視と管理機能を提供すること。
(5)監視サービスにて収集したログに関しては、アクセス可能な形式で圧縮・保管し一元管理ができる設計とすること。
(6)監視サービスは監視・バックアップ用のセグメントを設け、業務サービス用セグメントを使用しない設計とすること。
(7)CPUは4コア以上、メモリは8GB以上、SSDは600GB程度の割り当てを行うこと。
(8)仮想基盤上に構築を行うこと。
1-14 | ウイルス対策サーバ | 1 | (1)クライアントのウイルス対策サービスとそれを統合管理するための機能を提供すること。
(2)サービス提供範囲は本システムで提供する機器全て、及び別調達にて運用中のPC教室端末とすること。
(3)Windows/Mac端末に対して400ライセンス以上、Linux端末に対して400ライセンス以上調達をすること。
(4)管理対象に対してファイルの受信時/送信時/実行時にリアルタイムでのウイルス検索サービスを提供すること。
(5)日次でクライアントの定義ファイル及び検索エンジンのアップデートを行う機能を提供すること。
(6)対象機器のマイグレーションに伴いサーバのアップデートに備えたソフトウェア選定を行うこと。
(7)環境構築後、別調達にて運用中のPC教室端末の正常動作確認も実施すること。
(8)CPUは4コア以上、メモリは8GB以上、SSDは200GB以上の割り当てを行うこと。
(9)仮想基盤上に構築を行うこと。
(10)必要に応じてサーバを複数台用意し機能を分散させること。
1-15 | syslogサーバ | 1 | (1)サーバ、ネットワーク機器のログ管理を集約して行いシステム管理者が一元的にログを監視、分析、保存できるサービスを提供すること。
(2)ログデータの保存場所はゲストサーバとは別領域に用意すること。
(3)CPUは4コア以上、メモリは16GB以上、SSDは200GB程度の割り当てを行うこと。
(4)仮想基盤上に構築を行うこと。
1-16 | バックアップ管理サーバ | 1 | (1)本調達にて導入するサーバのデータをバックアップするための機器を提供し，適切にバックアップが行われるように配慮すること。
(2)仮想化基盤ゲストのサーバイメージはそれぞれ週次のフルバックアップと日次の差分バックアップを行いバックアップストレージに保存し、それぞれ7日間以上保存する設計とすること。
(3)ストレージのデータはバックアップストレージにデータの複製をすること。
(4)メタディレクトリサーバは日次でダンプファイルをバックアップストレージに保存し、30日間以上保存する設計とすること。
(5)CPUは4コア以上、メモリは8GB以上、SSDは300GB程度の割り当てを行うこと。
(6)必要に応じてバックアップソフトを調達すること。
1-17 | ファイアウォール | 2 | (1)学内ネットワークとインターネット接続の境界にファイアウォールを導入すること。
(2)アプリケーション識別、L7ファイアーウォール機能を有していること。
(3)IPS/AntiVirus/Antispyware/URLフィルタ機能を有していること。
(4)ポート番号やプロトコルにとらわれず、アプリケーション自体を識別し通信の制御が可能な機能を有していること。
(5)IPS機能を利用している状態においても7Gbps以上のスループット機能を有していること。
(6)備え付け、または拡張モジュールによって10Gbps以上の通信が可能なインターフェースを2個以上有していること。
(7)10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps速度に対応した接続ポートを12ポート以上備えていること。
(8)通過するトラフィック量の可視化、トラフィックログのレポート化機能を有していること。
(9)トラフィックログは別筐体に保存すること。
(10)デフォルトのライセンスでSSL-VPN機能を有していること。
(11)学外のデータセンターに設置すること。
(12)筐体の寸法はEIA規格の1Uであること。
(13)電源モジュールは冗長化が可能であること。
(14)筐体はH/A構成として耐障害性を考慮しサービス利用の可用性を高めること。
(15)冗長構成を実現する上で必要に応じて追加のネットワーク機器を調達すること。
1-18 | VPN装置 | 4 | (1)データセンタと品川シーサイドキャンパス間を接続する回線の経路上に設置を行うこと。
(2)L2プロトコルにてVPN接続を行いメイン回線の障害時にバックアップ回線としての機能を果たすこと。
(3)データセンタと品川シーサイドキャンパスにそれぞれ2台設置を行い、各１台の予備機に同一の設定を入れて納入すること。
1-19 | キャンパスコアスイッチ | 2 | (1)サーバ室に設置しているストレージ・サーバの収容、及び各ミドルスイッチとの接続が可能なスイッチを導入すること。
(2)SINETの仮想大学LANを用いてL２プロトコルで学外データセンターとのネットワークと接続をすること。
(3)スイッチング容量は1.9Tbit/s以上であること。
(4)スタック構成を組んだ状態で備え付けまたは拡張モジュールによって10Gbps以上の通信が可能なインターフェースを4個以上有していること。
(5)10/100/1000Mbps速度に対応したUTP接続ポートを48ポート以上備えていること。
(6)品川シーサイドキャンパスのサーバ室に設置すること。
(7)筐体の寸法はEIA規格の2U以内であること。
(8)電源モジュールは冗長化が可能であること。
(9)冗長構成として耐障害性を考慮しサービス利用の可用性を高めること。
(10)延長保守により製品の購入から8年間、メーカ側で代品提供や製品仕様に関する問合せを受け付けていること。
1-20 | DCコアスイッチ | 2 | (1)学外データセンターに設置する仮想化基盤、Radiusサーバの収容が可能なスイッチを導入すること。
(2)SINETの仮想大学LANを用いてL２プロトコルで品川シーサイドキャンパスのネットワークと冗長接続をすること。
(3)スイッチング容量は1.9Tbit/s以上であること。
(4)スタック構成を組んだ状態で備え付けまたは拡張モジュールによって10Gbps以上の通信が可能なインターフェースを4個以上有していること。
(5)10/100/1000Mbps速度に対応したUTP接続ポートを48ポート以上備えていること。
(6)学外のデータセンターに設置をすること。
(7)筐体の寸法はEIA規格の2U以内であること。
(8)電源モジュールは冗長化が可能であること。
(9)冗長構成として耐障害性を考慮しサービス利用の可用性を高めること。
(10)延長保守により製品の購入から8年間、メーカ側で代品提供や製品仕様に関する問合せを受け付けていること。
1-21 | 教室DMZスイッチ | 10 | (1)各教室の端末や教員設置の公開サーバを収容するL2スイッチを導入すること。
(2)教室スイッチは対象の教室のラックに設置すること。
(3)DMZスイッチはキャンパスのサーバ室に設置すること。
(4)教室スイッチはスタック機能を有していること。
(5)教室/DMZスイッチはネットワーク認証としてWeb/Mac/IEEE802.1x認証に対応しており、端末やユーザによって同時に利用が可能であること。
(6)DMZ/教室スイッチはコマンドラインでL2レベルの設定を投入・保存ができること。
(7)DMZ/教室スイッチはアップリンクにSFP+スロットを4個以上、ダウンリンクに10/100/1000Mbps速度に対応したUTP接続ポートを40ポート以上備えていること。
(8)機器の故障時にも迅速にサービス利用を復旧できるように予備機2台を見込むこと。
(9)延長保守により製品の購入から8年間、メーカ側で代品提供や製品仕様に関する問合せを受け付けていること。
1-22 | ミドルスイッチ | 7 | (1)キャンパスの各フロアの情報コンセントに学内ネットワーク接続を提供するためにL2スイッチを導入すること。
(2)キャンパス1F/2F/3FのEPSに設置すること。
(3)スタック構成として冗長化を図ること。
(4)Web/Mac/IEEE802.1x認証に対応しており、端末やユーザによって同時に利用が可能であること。
(5)コマンドラインでL2レベルの設定を投入・保存ができること。
(6)アップリンクにSFP+スロットを4個以上、ダウンリンクに10/100/1000Mbps速度に対応したUTP接続ポートを40ポート以上備えていること。
(7)キャンパスコアスイッチとの接続帯域は10Gbps以上とすること。
(8)キャンパスコアスイッチとの接続構成は冗長構成とすること。
(9)機器の故障時にも迅速にサービス利用を復旧できるように予備機１台を見込むこと。
(10)延長保守により製品の購入から8年間、メーカ側で代品提供や製品仕様に関する問合せを受け付けていること。
1-23 | フロアスイッチ (8Port以上） | 49 | (1)8ポート以上であること
(2)研究室や実習室の端末を収容するスイッチを導入すること。
(3)キャンパスの研究室や実習室に必要な数量を確認の上で設置すること。
(4)コマンドライン及びGUIでL2レベルの設定を投入・保存ができること。
(5)機器の故障時にも迅速にサービス利用を復旧できるように現行と同様、左記台数には予備機を見込むこと。
(6)ネットワーク認証としてWeb/Mac/IEEE802.x認証に対応しており、端末やユーザによって同時に利用が可能であること。
(7)製品の購入から8年間、メーカ側で代品提供や製品仕様に関する問合せを無償で受け付けていること。
1-24 | フロアスイッチ (24Port以上） | 14 | (1)24ポート以上であること
(2)研究室や実習室の端末を収容するスイッチを導入すること。
(3)キャンパスの研究室や実習室に必要な数量を確認の上で設置すること。
(4)コマンドライン及びGUIでL2レベルの設定を投入・保存ができること。
(5)機器の故障時にも迅速にサービス利用を復旧できるように現行と同様、左記台数には予備機を見込むこと。
(6)ネットワーク認証としてWeb/Mac/IEEE802.x認証に対応しており、端末やユーザによって同時に利用が可能であること。
(7)延長保守により製品の購入から8年間、メーカ側で代品提供や製品仕様に関する問合せを受け付けていること。
1-25 | 無線アクセスポイント （コントローラ機能含む） | 59 | (1)802.11b/g/n/ac/axに対応すること。
(2)メンバアカウントのほかに，ゲストアカウントを設定でき，ゲストアカウントではインターネット接続のみを許可し，内部資源の利用を禁止する等の規制ができること。
(3)アクセスポイントの管理のためのコントローラ機能を有していること。
(4)コントローラ機能を有する機器は冗長化構成あるいは機能を別の機器へ自動で切り替えられるなど、耐障害性を考慮しサービス利用の可用性を高めること。
(5)コントローラ機能の他に、アクセスポイントやネットワークスイッチを一元的に管理・監視できる機能を有していること。
(6)管理・監視の機能はオンプレミスだけでなく、クラウド型のサービス提供も備えていること。
(7)ユーザや端末毎に通信先や帯域などを制御する機能を有していること。
(8)複数クライアントが特定のアクセスポイントに集中して接続され続けてしまい、アクセスポイントの負荷状態をモニターして適切なアクセスポイントへ接続を振り分ける機能を有していること。
(9)Web認証のほか，IEEE802.1X認証（証明書）ができること。
(10)357教室、354教室、351a教室は各教室とも同時接続数で80台以上利用できること。必要に応じてAPを増設すること。
(11)接続ユーザはRadius/認証局サーバによって有線LANと共通で管理し、複数機器への変更が発生しないこと。
(12）受注後にサイトサーベイを実施し、研究室や教室など広いエリアで無線LANが利用可能なよう、最適なアクセスポイント設置の設計を行い、必要な配線作業を行うこと。
(13)配線作業に必要な安全施工管理をコスモスガイドラインに則り行うこと。
(14)保守期間再延長する可能性もあるのでメーカの提供する保守にて最大5年まで保守可能なこと。
(15)機器の故障時にも迅速にサービス利用を復旧できるように現行と同様、左記台数には予備機を見込むこと。
1-26 | 事務室ルータ | 1 | (1)キャンパス2FのEPS内のFWから置き換えて設置をすること。
(2)事務室で利用中のSWと接続し事務室内外のネットワークセグメントを分割すること。
(3)既存環境で利用しているFWのルーティング情報を踏襲した設定が可能であること。
(4)ネットワークアドレス変換機能及びIPv4スタティックフィルタ機能を有する機器を選定すること。
(5)DHCPサーバ及びDHCPリレー機能を有する機器を選定すること。
(6)10/100/1000Mbps速度に対応したUTP接続ポートを4ポート以上備えていること。
(7)Web/Mac/IEEE802.1x認証に対応しており、端末やユーザによって同時に利用が可能であること。
(8)最大スループットは2.0Gbit/s以上であること。
(9)10/100/1000Mbps速度に対応したUTP接続ポートを4ポート以上備えていること。
(10)筐体の寸法はEIA規格の1U以内であること。
(11)電源モジュールは冗長化が可能であること。
1-27 | 動画保存用ストレージ | 2 | (1)ネットワーク接続ハードディスクであること。
(2)OSはWindows Storage Server 2022相当であること。可能な限り最新のものが好ましい。
(3)保存容量は16TB以上を有すること。
(4)既存動画保存ストレージのデータを移行すること。
(5)ネットワーク接続は冗長構成にすること。