## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ７東公法総会契第1031号
件名 | 全自動多目的X線回折装置の購入
整理番号 | ０３８
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
| 全自動多目的X線回折装置 |  |  |  | 1
|  | X線発生部 | 1-1. | X線発生方式として、回転対陰極式を採用していること。
|  |  | 1-2. | 定格最大出力は、5.4kW以上であること。
|  |  | 1-3. | ターゲットの種類は、Cu（銅）であること。
|  |  | 1-4. | 焦点サイズは0.4mm×8mmのラインフォーカスであること。
|  | 防X線カバー部 | 2-1. | 回折装置全体を覆う防X線カバーを実装していること。
|  |  | 2-2. | 装置外側が1.3mSv以下/3ヶ月に遮蔽する能力を有すること。
|  |  | 2-3. | Ⅹ線照射中、回折装置の扉を開閉できないよう扉をオートロックする機能を有すること。
|  |  | 2-4. | 装置の誤動作又は誤作動による障害が発生した場合、常に安全側に制御するフェイルセーフ機能を有すること。
|  |  | 2-5. | 防X線カバー部の上部に、X線の発生を知らせる警告灯を実装していること。
|  | X線光学系部 | 3-1. | ダイレクトビームを利用した集中法光学系(ブラック・ブレンターノ光学系)と人工多層膜ミラーにより入射X線をCuKαに単色化した平行ビーム光学系を、スリットの交換のみで切替えできるユニットを有すること。
|  |  | 3-2. | 3-2.により単色・平行化されたビームを、入射側Ge(220)2結晶モノクロメータを用いて、CuKα1に単色化する光学系を有すること。
|  |  | 3-3. | 試料中に存在する1～80nm程度の粒子や空孔のサイズ分布を測定できる光学系と試料ホルダーのセットを有すること。
|  |  | 3-4. | 平行ビーム光学系使用時に角度分解能を決定する受光光学系として、開口角度0.228°および0.5°の走査方向用ソーラスリットを有すること。
|  | 高精度試料水平ゴニオメータ部 | 4-1. | 試料水平配置型ゴニオメータを有すること。
|  |  | 4-2. | ゴニオメー夕の制御方式として、分解能1 /10000°以下の主軸直結エンコーダによるフルクローズサーボモー夕制御方式を採用していること。
|  |  | 4-3. | ゴニオメー夕のθ軸の最小ステップは、0.0001°以下であること。
|  |  | 4-4. | ゴニオメータ半径は、300mm以上であること。
|  |  | 4-5. | ゴニオメータの可動範囲は2θ換算で、－10～160°以上の範囲であること。
|  |  | 4-6. | 駆動軸としてθd(detector)軸，θs(Source)軸，スリット上下軸（Zs）および管球上下軸（Ts）を有しており、制御ソフトウェアによりユーザーの任意で光学系の自動調整を行うことができる機能を有すること。
|  | 試料ステージ | 5-1. | 基準位置から-10mm〜+2mm の範囲で上下調整可能な試料台を備えていること。
|  |  | 5-2. | 試料を面内回転（Φ軸。最小ステップ：0.002°）させることができる試料台を有すること。
|  |  | 5-3. | 試料を面内回転（Φ軸。最小ステップ：0.005°）、および傾斜（χ軸。最小ステップ：0.002°）させることができる試料台を有すること。
|  |  | 5-4. | 小角散乱測定に使用するための透過配置で試料を保持可能なホルダーを有すること。
|  |  | 5-5. | ホルダー内の気密状態を保持したまま測定することができる気密試料ホルダーを有すること。
|  | 検出器部 | 6-1. | 2次元半導体検出器であること。
|  |  | 6-2. | 0次元モード、1次元モード、2次元モードによる測定の際、検出器を載せ替えることなく、1台の検出器で対応することができる構造になっていること。
|  |  | 6-3. | 検出器の有効検出面積は、75mm×35mm以上であること。
|  |  | 6-4. | 検出器のピクセルサイズは、100μm×100μm以下であること。
|  |  | 6-5. | 検出器のダイナミックレンジは、1×106cps/pixel以上であること。
|  |  | 6-6. | 検出効率は99%（at CuK）以上であること。
|  | 制御・データ処理部 | 7-1. | 米国Intel社製Core i7相当以上の性能を有しているCPUを実装していること。
|  |  | 7-2. | オペレーティングシステム(OS)は、米国Microsoft社製Windows11Pro相当以上の性能を有すること。
|  |  | 7-3. | 記憶装置として、32GB以上のRAMおよび1TB以上のハードディスクドライブが実装されていること。
|  |  | 7-4. | 1920pixel×1080pixel以上の推奨解像度を持つ対角27インチ以上のTFT液晶モニターが実装されていること。
|  |  | 7-5. | マウス，キーボード，制御・解析用コンピュータ部全体を収納するPCラックが装備されていること。
|  |  | 7-6. | 以下の要件を満たす制御・解析ソフトウェアが装備されていること。
a)光学系を最適な環境に再調整できる光学系自動調整機能を有すること。
b)測定に係る各光学系パーツの状態を認識することにより、適切ではない光学系が装着されている場合、光学系の模式図を表示して光学系の交換をガイダンスする機能を有すること。
c)測定に係る各光学系パーツは自動検出され、測定データに付随し自動保存されること。
d)X線回折パターンより, ピークの位置，強度，積分強度，幅を求めるピークサーチ機能を有すること。
e)粉末回折データベースICDD PDF-5を10年ライセンス付属すること。
f)得られたＸ線回折パターンを7-6.e)のデータベースとの照合により、結晶相の同定ができる機能を有すること。
g)格子定数精密化、結晶化度算出、結晶子サイズ・格子歪算出ができる機能を有していること。
h)リートベルト解析を行える機能を有すること。
i)小角X線散乱による粒径・空孔径分布解析が可能であること。
j)薄膜試料の反射率測定プロファイルから膜厚，密度，表面・界面のラフネスを見積もる機能を有すること。
k)逆格子マップより、結晶方位や歪状態を評価可能な機能を有すること。
l)単結晶薄膜の面方位評価，多結晶薄膜の配向評価などを行うための極点図を3次元表示する機能を有すること。
m)XYマッピング測定に対応した多データのピーク位置、半価幅、ピーク高さ、積分強度の算出結果をXY座標毎に色分けして視覚的に表示することができる機能をを有していること。
n)制御・解析ソフトウェアは同一ソフトに統合されており、測定から解析まで連携されていること。
o)解析ソフトウェアのライセンスは10ライセンス以上かつネットワークライセンスであること。
p)制御・解析ソフトウェアは日本語／英語に完全対応していること。
|  | 管球冷却用循環式送水装置部 | 8-1. | 空冷分離型（室外機にて屋外廃熱式）の循環式送水装置環式方式であること。
|  |  | 8-2. | 冷却能力は、9kW以上であること。
|  |  | 8-3. | 水温設定範囲は、摂氏15℃～25℃の範囲を含み、±0.5℃以内の精度で自動制御できる機能を有すること。
|  | 試料高温加熱装置 | 9-1. | 試料加熱方式は赤外線加熱式であり測定温度範囲は室温～900℃以上を満たすこと。
|  |  | 9-2. | 測定雰囲気は空気、不活性ガス、還元ガス（H2：～ 4vol%, 75vol%～）、にて900℃まで測定できること。
|  |  | 9-3. | 最大昇温速度：300℃/min、最大冷却速度：950℃⇒100℃まで6分以内の高速昇温、降温速度を満たすこと。