## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ７東公法総会契第８２０５号 |  |  | ７東公法総会契第００００号
件名 | 東京都立大学（丸の内サテライトキャンパス）電子計算機システムの借入れ（長期継続契約）
整理番号 | １０２
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 性能証明書
Ｎｏ | 品名 | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | PC（設置場所：PC教室、研究指導室、学生ラウンジ） | CPUを含むPC本体の躯体と液晶モニターが一体化されたオールインワンタイプのデスクトップパソコン 外形：W540～550mm×H375〜545mm×D215～225mm程度 | 28
| ※No.２のPCと同一機種とすること | OS：Windows 11 Pro 64Bit Japanese又はWindows11 Education ※本学が所有するマイクロソフト包括ライセンスを使用しアップグレードしても良い ※Windows12等の最新OSの発表があれば、本学と協議すること
CPU：インテル Core Ultra7 プロセッサー265 又は同等品以上
RAM：16GB（16GB×1） DDR5-4800相当以上、 メモリスロット2基
内蔵ストレージ：SSD 512GB(M.2,PCIe,NVMe,OPAL2.0) ※将来的にSSD（同一規格で容量256〜512GB）を1基増設可能(内蔵)であること。
グラフィック（ビデオ・チップ）：CPU内蔵（インテル®UHDグラフィックス730相当以上）
インターフェース（USBポート）： ディスプレイ背面：USB3.2 Type-A 又はUSB2.0 Type-AのUSBポートを3ポート以上（ただしUSB3.2は1ポート以上）搭載すること。 ディスプレイ側面：USB3.2 Type-C 1ポート以上及びUSB3.2Type-A 1ポート以上を搭載すること。
インターフェース（ディスプレイ関連ポート）：DisplayPort x1（外部出力）、HDMI x1（外部出力）を搭載すること。
ネットワーク：内蔵イーサネット 1000BASE-T相当以上
キーボード：USBキーボード（日本語109Aキー）
マウス：USBマウス（スクロール機能付・レーザー式もしくは青色LED）
ディスプレイ：24型程度 解像度: FHD1920×1080以上、表示色：1677万色程度、パネルタイプ:IPS方式、光沢無し
スタンド：VESA規格（100x100mm）に準拠するスタンドで、次の調整機能を有すること。 高さ調整：100～150mm程度以上、角度調整：前-5°後20°～22°程度
MIL-Spec対応、堅牢性と信頼性に優れていること。
電源は本体内蔵型であること。
セキュリティケーブル スロットを備えること。
国際エネルギースタープログラム（2019年基準）の適合製品であること。
一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会「PCグリーンラベル」の適合製品であること。
「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）で定められている判断基準を満たしていること。
東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様を満たすこと。
2 | PC（設置場所：PC教室） | CPUを含むPC本体の躯体と液晶モニターが一体化されたオールインワンタイプのデスクトップパソコン 外形：W540～550mm×H375〜545mm×D215～225mm程度 | 12
| ※No.１のPCと同一機種とすること | OS：Windows 11 Pro 64Bit Japanese又はWindows11 Education ※本学が所有するマイクロソフト包括ライセンスを使用しアップグレードしても良い ※Windows12等の最新OSの発表があれば、本学と協議すること
CPU：インテル Core Ultra7 プロセッサー265 又は同等品以上
RAM：32GB（16GB×2） DDR5-4800相当以上、 メモリスロット2基
内蔵ストレージ：SSD 512GB(M.2,PCIe,NVMe,OPAL2.0) ※将来的にSSD（同一規格で容量256〜512GB）を1基増設可能(内蔵)であること。
グラフィック（ビデオ・チップ）：CPU内蔵（インテル®UHDグラフィックス730相当以上）
インターフェース（USBポート）： ディスプレイ背面：USB3.2 Type-A 又はUSB2.0 Type-AのUSBポートを3ポート以上（ただしUSB3.2は1ポート以上）搭載すること。 ディスプレイ側面：USB3.2 Type-C 1ポート以上及びUSB3.2Type-A 1ポート以上を搭載すること。
インターフェース（ディスプレイ関連ポート）：DisplayPort x1（外部出力）、HDMI x1（外部出力）を搭載すること。
ネットワーク：内蔵イーサネット 1000BASE-T相当以上
キーボード：USBキーボード（日本語109Aキー）
マウス：USBマウス（スクロール機能付・レーザー式もしくは青色LED）
ディスプレイ：24型程度 解像度: FHD1920×1080以上、表示色：1677万色程度、パネルタイプ:IPS方式、光沢無し
スタンド：VESA規格（100x100mm）に準拠するスタンドで、次の調整機能を有すること。 高さ調整：100～150mm程度以上、角度調整：前-5°後20°～22°程度
MIL-Spec対応、堅牢性と信頼性に優れていること。
電源は本体内蔵型であること。
セキュリティケーブル スロットを備えること。
国際エネルギースタープログラム（2019年基準）の適合製品であること。
一般社団法人パソコン３Ｒ推進協会「PCグリーンラベル」の適合製品であること。
「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進に関する法律）で定められている判断基準を満たしていること。
東京都グリーン購入ガイドに定める環境配慮仕様を満たすこと。
3 | セキュリティワイヤー | ワイヤーとキーそれぞれに、番号を振ったシールを貼付し、見分けがつくようにすること | 40
4 | モニター（PC教室教員席用） | 型：24型程度 | 1
外形：W540～550mm×H340～545mm×D180～220mm程度
解像度：FHD 1920×1080以上
インターフェース：DisplayPort x1、HDMI x1
高さ調整：100mm以上
角度調整：前-5°後20°程度
表示色：1677万色程度
パネルタイプ：IPS方式
No.２のPC1台の拡張モニターに接続・出力するためのDisplayPortケーブル（長さ1〜2ｍ）もしくはHDMIケーブル(長さ1～2m)を含むこと。なお、当該PC1台をキャンパス内の既存プロジェクタにも接続（VGA又はHDMI）し、プロジェクタへ映像出力が同時に可能となるよう、当該PCとモニターの接続形式を考慮すること。
5 | モノクロプリンタ | 外形：W490～550mm×H260～400mm×D380～550mm程度 | 1
印刷方式：半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式またはレーザーゼログラフィ式
印刷速度：38枚分/分(A4横送)以上、23枚/分(A3縦送)以上 両面30ページ/分(A4横送)以上
メモリ：256MB以上
HDD：30GB以上
解像度：1200×1200dpi以上
サイズ：はがきサイズからA3サイズまで利用可能であること
給紙：自動排出機能、用紙トレイ2段以上 (トレイ1：250枚以上、トレイ2：150枚以上、手差しトレイ：100枚以上)
出力：250枚以上
IF：ネットワークインターフェース機能を有すること
ネットワークプロトコル：TCP/IPプロトコルに対応していること
本学指定の印刷管理ソフトで不具合なく使用できること
ホワイトリスト(印刷元となる端末の制限)の設定ができること
500枚増設トレイ付属標準トレイの用紙厚：60～216g/㎡
6 | カラープリンタ | 外形：W620～700mm×H690～700mm×D700～725mm程度 | 4
| ※機種は統一すること | 印刷方式：半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式またはレーザーゼログラフィ式
印刷速度：40枚分/分(A4横送)以上、22.5枚/分(A3縦送)以上 両面40ページ/分(A4横送)以上
メモリ：512MB以上
HDD：30GB以上
解像度：1200×1200dpi以上
サイズ：はがきサイズからA3サイズまで利用可能であること。
給紙：自動排出機能、用紙トレイ2段以上 (トレイ1：550枚以上、トレイ2：550枚以上、手差しトレイ：100枚以上)
出力：250枚以上
IF：ネットワークインターフェース機能を有すること
ネットワークプロトコル：TCP/IPプロトコルに対応していること
本学指定の印刷管理ソフトで不具合なく使用できること
ホワイトリスト(印刷元となる端末の制限)の設定ができること
500枚増設トレイ付属標準トレイの用紙厚：60～216g/㎡
1000枚給紙テーブル付属であること
7 | サーバ | 形状：1Uラック型サーバ | 1
インテル Xeon E-2414 4C 2.6GHz 55Wまたは同等品以上
32GB TruDDR5 4800MHz(1R×8)UDIMM 以上
RAID 9350-8i 2GB フラッシュ PCIe 12Gb アダプター
RAID5又はRAID6
2.5”300GB 15K SAS 12Gb ホット・スワップ 512n HDD×3
800W 230V/115V プラチナ CRPS ホット・スワップ・パワー・サプライ v1.4×2
光学式ディスク・ドライブ
OS：Windows Server2025
8 | NAS | 形状：ラックマウント型 | 1
HDD実行容量：2TB
RAID：RAID1対応
OS：Windows Server 2022以上
UPSと連動シャットダウンの機能を持つこと。
9 | UPS（サーバ用） | 形状：ラックマウント型 | 1
定格入力電圧：AC100V単相
入力プラグ形状：NEMA 5-15P
サーバと連動して適切なタイミングで電源の供給・停止が可能なこと。
10 | UPS（NAS用） | 形状：ラックマウント型 | 1
定格入力電圧：AC100V単相
入力プラグ形状：NEMA 5-15P
NASと連動して適切なタイミングで電源の供給・停止が可能なこと。
11 | スイッチ（L3スイッチ） | 1000 BASE-T 20ポート以上 | 1
半二重または全二重であること。
VLAN設定数：100以上
電源冗長化
DHCPサーバ機能
80PLUS Silverの認証を取得した電源を利用すること
ラックマウント用金具を添付すること
12 | スイッチ（L2スイッチ） | 1000 BASE-T 20ポート以上 | 3
半二重または全二重であること
VLAN設定数：100以上
ループ検知機能を有すること
WEBインターフェース管理機能を有すること
未使用ポートのパワーオフ機能を有すること
ラックマウント用金具を添付すること
13 | バックアップソフト | バックアップをとることができるソフト | 1
・ バックアップ専用のサーバを用意し、本システムのサーバ全てのバックアップを保存すること
・ バックアップの形態や頻度は、各サーバの重要度に応じて適宜調整すること。
・ OS を停止することなくバックアップが可能であること。
・ OS・アプリケーション・各種設定・データを含む補助記憶装置全体が、バックアップ及び復元可能であること。
・ バックアップのスケジューリングが可能であること。
・ フルバックアップ、差分バックアップ、増分バックアップの設定が可能であること。
・ CD 等、外部記憶媒体を用いた代替システムにより、システムを復元できること。
14 | 電源管理ソフト | UPSを管理し、停電や電源トラブル時に、接続されたPCやサーバを安全にシャットダウンしてデータ損失やシステム障害を防ぎ、状況をアラーム機能で知らせることで、電源状態を監視・制御するソフト。 | 1
15 | 印刷管理ソフト | アカウント毎に月の印刷使用枚数を任意設定し、超えたら印刷命令を受けないようにできるソフト。 | 500
・ 利用者毎の印刷枚数制限（一月あたりの制限）ができること
・ 利用者・プリンタ毎の印刷統計及びログ機能があること
・ 利用者自身の印刷ログ及び累積枚数確認機能があること
・ 利用者に対するポップアップ通知機能（残枚数通知・印刷前確認等）があること
・ 重複印刷防止機能があること
・ Active Directory との連携機能（ユーザー自動連携）があること
・プリンタの機種やベンダーを問わずに上記の対応が可能であること
16 | 授業支援ソフト | 教員席で受講学生の全PC画をリアルタイムで確認でき、学生の作業の進捗状況を見た教員から学生に助言できる機能のあるソフト。 ・学生画面の一覧表示機能（教室に合わせ、座席レイアウトを設定できること）があること | 25
・学生画面の一覧表示機能（教室に合わせ、座席レイアウトを設定できること）があること
・学生画面の受信・転送機能があること
・教員画面の送信機能があること
・学生が利用するクライアント端末の電源管理ができること
・アプリケーション利用制限があること
・今回導入する環境復元ソフトに対応すること
・Microsoft Edge・Google Chrome等各ブラウザのロックがワンタッチで可能なこと
・ブラウザの指定は最大5 個まで可能なこと
・ロック機能により、設定された指定のボリュームから変更出来ないようにロックすることが可能なこと
・契約時点でのWindows11 の最新バージョンに対応していること
17 | 環境復元ソフト | 個人情報が保存されたまま次利用者が画面を開くことのないよう、再起動又はシャットダウンにより初期状態に戻る機能のソフト。 | 48
・環境を変更されても再起動すれば、正常な環境を復元できること。

## 記載例
Ｎｏ | 品名 |  |  | 規格 | 数量 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | PC | 本体 | 筐体 | キーボード脱着式タブレット型パソコン | 410
本体は一体型のスタンド付き（無段階で角度の変更が可能）であること
|  |  | CPU | インテル Core™ i5(Intel UHD Grahics 620)以上
|  |  | メモリ | 8GB以上
|  |  | ストレージ | 内蔵SSD 128GB以上、またSSD が BGA 接続でコネクタを介さずにマザーボード上に直接接続されていること
|  |  | 重さ | 本体が800g以下
|  |  | 外寸 | W300×H202×D9mm以内
|  |  | インターフェース | USB3.0×1、3.5ｍｍヘッドフォンジャック×1、mini DisplayPort×1
|  |  | ネットワーク | IEEE 802.11.a/b/g/n/ac互換、及びBluetooth Ver4.1
|  |  | 電源 | 電源ケーブル マグネット接続式のACアダプター添付
|  |  | バッテリ | バッテリ駆動時間は、最大13時間以上であること
|  |  | OS | Microsoft Windows 10 Enterpriseをボリュームライセンスを利用してインストールすること
|  |  | ディスプレイ | 12.3インチ程度、10点マルチタッチ対応
|  |  | 解像度 | 3:2の画角、フルHD＋規格（2736x1824）以上
|  |  | カメラ | 5.0メガピクセルのフロントカメラ(顔認証対応)及び8.0メガピクセル以上のリアカメラ(オートフォーカス対応)があること
|  |  | マイク | デュアルマイク内蔵
|  |  | セキュリティ | 顔認証機能を有すること
|  |  | 環境関連法 | グリーン購入法、RoHS指令、PCグリーンラベル(★★★Ver.12）,J-Moss、国際エネルギースタープログラム、
省エネ達成基準率AAAの基準等いずれかの基準を満たしていること。左記と同等の基準も可とする。
|  | 付属品 | HDMI、LANポート付 USBハブ | USB3.0×3、HDMIポート×1、有線LANポート×1(10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T）
|  |  | セキュリティワイヤ用 増設スロット | 本体サイズ W50×D52×H5～12mm程度、スロットサイズ 約W7×D3mm、重量 約18g程度
|  |  | キーボード | 日本語JISキーボード 純正品のみ可 マグネットによる脱着式、本体ディスプレイカバーとしても使用できること
|  |  | マウス | bluetoothマウス ホイール機能付き
|  |  | スタイラスペン | bluetooth接続 純正品のみ可 本体サイズ 146.1 x 9.7 x 9.7 mm程度、重量 約20g程度