## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | ７東公法総会契第８５０５号
件名 | 東京都立大学（南大沢キャンパス）教室系システム用機器等の借入れ（１号館３２０、３３０、３４０教室等及び情報処理棟１１３、１１５室並びに教育用サーバ）（長期継続契約）
整理番号 | 115
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## ハードウェア
ハードウェア
Ｎｏ | 品名 |  | 規格 | 数量 | 内訳 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
| 教育用パソコン(Win) | 機能 | 本体外形：36.5 ㎜(W) x179 ㎜(H)x182.9 ㎜(D) 以内 | 144 | １号館３３０教室用(72) １号館３４０教室用(72)
CPU：Intel Core Ultra 5 Processor 235T プロセッサまたは同等品以上
チップセット：Intel Q870 以上
グラフィック:Intel HD グラフィック
RAM：16GB DDR5 SDRAM 以上
内蔵ディスク：SSD 512GB(PCIe) 以上
ネットワーク：100BASE-TX／1000BASE-T
インターフェース：USB3.1 ポート×7(Type C×1含む)
外部出力ポート：VGAポート×1,DisplayPort×1,HDMI×1
電源容量(ACアダプタ)：90W以下
OS：Windows 11 Home 以上
キーボード、マウスを付属すること
セキュリティワイヤーを付けること
キーボードから電源投入が可能なこと
教員機には奥行き 146mm 以下のキーボードを用意すること
4年間の翌営業日オンサイト保守を付けること
4年間使用することを考慮し、防塵カバー等を装着することで、塵やほこりなどの侵入を防ぎシステムの安定性を向上させ、また利用中に取り外して清掃が可能なこと
保守点検時に運用員が簡単に確認を行えるよう、ドライバー等の専用工具を使わずに点検が可能であること
米国のMIL-SPECテスト基準に12項目以上をクリアし、堅牢性に優れた本体であること
以下①～⑤の仕様を満たすデータ消去ライセンスを本体にバンドルし、ライセンスの有効期間は4年以上有すること
①外部機関の認証取得（ISO15408など）
②消去レポートの改ざん防止措置を講ずること
③NIST 800-88 のClear 及びPurgeに標準で対応していること（ADISAによるNIST準拠認定）
④SSD の記録装置のフリーズロックを解除し、ウェアレベリングを無効化して全ブロックを消去する方式を標準で保有していること
⑤HPA、DCO、不良セクタの代替として割り当てるセクタにデータが存在するか確認し、データが存在する場合はデータ消去を実施する機能を保有していること
| 教育用パソコン(Linux) | 機能 | 本体外形：36.5 ㎜(W) x179 ㎜(H)x182.9 ㎜(D) 以内 | 67 | 情報処理施設１１３室(62) 情報処理施設１１５室(5)
CPU：Intel Core Ultra 5 Processor 235T プロセッサまたは同等品以上
チップセット：Intel Q870 以上
グラフィック:Intel HD グラフィック
RAM：16GB DDR5 SDRAM 以上
内蔵ディスク：SSD 512GB(PCIe) 以上
ネットワーク：100BASE-TX／1000BASE-T
インターフェース：USB3.1 ポート×7(Type C×1含む)
外部出力ポート：VGAポート×1,DisplayPort×1,HDMI×1
電源容量(ACアダプタ)：90W以下
OS：Windows 11 Home 以上
キーボード、マウスを付属すること
セキュリティワイヤーを付けること
キーボードから電源投入が可能なこと
教員機には奥行き 146mm 以下のキーボードを用意すること
4年間の翌営業日オンサイト保守を付けること
4年間使用することを考慮し、防塵カバー等を装着することで、塵やほこりなどの侵入を防ぎシステムの安定性を向上させ、また利用中に取り外して清掃が可能なこと
保守点検時に運用員が簡単に確認を行えるよう、ドライバー等の専用工具を使わずに点検が可能であること
米国のMIL-SPECテスト基準に12項目以上をクリアし、堅牢性に優れた本体であること
以下①～⑤の仕様を満たすデータ消去ライセンスを本体にバンドルし、ライセンスの有効期間は4年以上有すること
①外部機関の認証取得（ISO15408など）
②消去レポートの改ざん防止措置を講ずること
③NIST 800-88 のClear 及びPurgeに標準で対応していること（ADISAによるNIST準拠認定）
④SSD の記録装置のフリーズロックを解除し、ウェアレベリングを無効化して全ブロックを消去する方式を標準で保有していること
⑤HPA、DCO、不良セクタの代替として割り当てるセクタにデータが存在するか確認し、データが存在する場合はデータ消去を実施する機能を保有していること
| 教育用パソコン(Win)用 ディスプレイ | 機能 | ノングレアパネル 21.5 型 IPS方式液晶（白色 LED バックライト） | 152 | １号館３３０教室用(76) １号館３４０教室用(76)
解像度：最大 1920 x 1080
デジタル HDMI コネクター
最大消費電力 27W (通常時 13W)
PC とデジタル接続すること
本体外形(スタンドなし)：約 488.9(W)x46.0(D)x295.1mm(H)以内
教員機はデュアルディスプレイとすること
スピーカーを内蔵すること
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の機器交換サービスを付けること
PC 本体をディスプレイ背面に搭載し、更にディスプレイアーム等を用いて机上スペースを確保すること
設置については中間ディスプレイを含め３台のディスプレイ及び PC２台を搭載し２本の支柱で支え学生の視線を妨げないこと
搭載物品にぐらつきが生じないよう、十分な耐荷重を確保すること
机と固定するクランプ部分を締める金具は取り外し可能で学生が簡単に外せない様な構造のものにすること
前の席に座る学生への安全配慮の為、アーム、及びディスプレイは前の席側へ回らないようにすること
| 教育用パソコン(Linux)用 ディスプレイ | 機能 | ノングレアパネル 21.5 型 IPS方式液晶（白色 LED バックライト） | 5 | 情報処理施設１１５室(5)
解像度：最大 1920 x 1080
デジタル HDMI コネクター
最大消費電力 27W (通常時 13W)
PC とデジタル接続すること
本体外形(スタンドなし)：約 488.9(W)x46.0(D)x295.1mm(H)以内
スピーカーを内蔵すること
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の機器交換サービスを付けること
PC 本体をディスプレイ背面に搭載し、机上スペースを確保すること
| 教育用パソコン(Linux)用 ディスプレイ | 機能 | ノングレアパネル 21.5 型 IPS方式液晶（白色 LED バックライト） | 65 | 情報処理施設１１３室(65)
解像度：最大 1920 x 1080
デジタル HDMI コネクター
最大消費電力 27W (通常時 13W)
PC とデジタル接続すること
本体外形(スタンドなし)：約 488.9(W)x46.0(D)x295.1mm(H)以内
教員機はデュアルディスプレイとすること
スピーカーを内蔵すること
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の機器交換サービスを付けること
PC 本体をディスプレイ背面に搭載し、机上スペースを確保すること
| DVDドライブ | 機能 | 外付けポータブルDVDドライブ: USB 接続 Ultra slim burner drive（DVD±R-DL/DVD±RW/CDRW） | 12 | １号館３３０教室用(3) １号館３４０教室用(3) 情報処理施設１１３室(3) 情報処理施設１１５室(3)
| イメージ展開用SSD | 機能 | USB3.0以上の接続で、バスパワー動作可能な1.0TBのSSDハードディスクを端末管理用に用意すること | 4 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1) 情報処理施設１１５室(1)
| 教育用ノートパソコン （Win） | 機能 | 本体外形：約356 ㎜(W) x249 ㎜(H)x21.15 ㎜(D) 以内 | 39 | 情報処理施設１１５室(39)
CPU：Intel Core Ultra 5 225U 1.50 GHz 12MBまたは同等品以上
ディスプレイ: 16.0型 WUXGA IPS 1920x1200 LEDバックライト 300nit ノングレア ブルーライト軽減
グラフィック: ｲﾝﾃﾙ ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ
RAM：16GBx1 PC5-44800 DDR5 SDRAM SODIMM以上
内蔵ディスク：512GB SSD(M.2,PCIe,NVMe,Gen4,TLC,OPAL2.0)以上
ネットワーク：1000BASE-T
Intel Wireless Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax
インターフェース：Type C USB4 (Thunderbolt4 対応) x 1、USB 3.2 Gen2x2 (Video-out 対応) x 1、Type A USB 3.2 Gen1 x 1、USB 3.2 Gen2 (Powered USB) x 1、HDMI x 1
電源容量(ACアダプタ)：65W以下
OS：Windows 11 Home 以上
タッチパットとトラックポイント両方を搭載していること
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の引き取り修理保守を付けること
以下①～⑤の仕様を満たすデータ消去ライセンスを本体にバンドルし、ライセンスの有効期間は4年以上有すること
①外部機関の認証取得（ISO15408など）
②消去レポートの改ざん防止措置を講ずること
③NIST 800-88 のClear 及びPurgeに標準で対応していること（ADISAによるNIST準拠認定）
④SSD の記録装置のフリーズロックを解除し、ウェアレベリングを無効化して全ブロックを消去する方式を標準で保有していること
⑤HPA、DCO、不良セクタの代替として割り当てるセクタにデータが存在するか確認し、データが存在する場合はデータ消去を実施する機能を保有していること
| オンライン授業用パソコン （Win） | 機能 | 本体外形：185 ㎜(W) x220 ㎜(H)x42.8 ㎜(D) 以内 | 4 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) １号館３５０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
CPU：インテルCore Ultra 7 プロセッサー 165Hまたは同等品以上
RAM：32GB(16GB x 2) DDR5 5600 SO-DIMM以上
内蔵ディスク：256GB SSD 以上
ディスプレイ：10.1型マルチタッチ（10点）、1280ｘ800ドット
ネットワーク：10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
インターフェース：USB Type-C 3.2 Gen 2 ×2、USB Type-C Ingest（BYOM機能/画面共有用）×1、USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×1
外部出力ポート：HDMI×2
電源容量(ACアダプタ)：170W以下
OS：Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の翌営業日オンサイト保守を付けること
消去レポートの改ざん防止措置を講ずること
NIST 800-88 のClear 及びPurgeに標準で対応していること（ADISAによるNIST準拠認定）
SSD の記録装置のフリーズロックを解除し、ウェアレベリングを無効化して全ブロックを消去する方式を標準で保有していること
HPA、DCO、不良セクタの代替として割り当てるセクタにデータが存在するか確認し、データが存在する場合はデータ消去を実施する機能を保有していること
| 学生画面確認用ディスプレイ | 機能 | ノングレアパネル 21.5 型 IPS方式液晶（白色 LED バックライト） | 4 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) １号館３５０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
解像度：最大 1920 x 1080
デジタル HDMI コネクター
最大消費電力 27W (通常時 13W)
PC とデジタル接続すること
本体外形(スタンドなし)：約 488.9(W)x46.0(D)x295.1mm(H)以内
スピーカーを内蔵すること
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の機器交換サービスを付けること
| プリンタ 富士フイルム ApeosPrint 3360S NEC MultiWriter 3M530 | 機能 | A3 モノクロプリンター（両面印刷対応） | 6 | １号館３３０教室用(3) １号館３４０教室用(3)
速度：片面 32 枚/分(A4 横)、両面 22.4枚/分(A4 横) 程度
解像度：1200×1200 dpi
階調：256 階調
メモリ：2GB 以上
給紙トレイ：250 枚以上可能
インターフェース：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 USB3.0
設置面積：499.4mm(W) x 262.6 mm (H) x 388mm (D)以内
消費電力：最大 970W、平均 475W、スリープ時0.8W 以下
本学所有の印刷管理ソフト（PaperCut）にて1アカウント毎、1日20枚の制限が掛けられること
本学所有の印刷管理ソフト（PaperCut）にて動作検証済みであること
| プリンタ 富士フイルム ApeosPrint 3360S NEC MultiWriter 3M530 | 機能 | A3 モノクロプリンター（両面印刷対応） | 6 | 情報処理施設１１３室(4) 情報処理施設１１５室(2)
速度：片面 32 枚/分(A4 横)、両面 22.4枚/分(A4 横) 程度
解像度：1200×1200 dpi
階調：256 階調
メモリ：2GB 以上
フォント：PostScript 日本語モリサワ 2 書体
給紙トレイ：250 枚以上可能
インターフェース：1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、 USB3.0
設置面積：499.4mm(W) x 262.6 mm (H) x 388mm (D)以内
消費電力：最大 970W、平均 475W、スリープ時0.8W 以下
本学所有の印刷管理ソフト（PaperCut）にて1アカウント毎、1日20枚の制限が掛けられること
本学所有の印刷管理ソフト（PaperCut）にて動作検証済みであること
| 教室監視カメラ | 機能 | ネットワークカメラ 100BASE-TX | 12 | １号館３２０教室用(2) １号館３３０教室用(2) １号館３４０教室用(2) 情報処理施設１１３室(2) 情報処理施設１15室(4)
天井吊りが可能なこと
遠隔操作によりパン（340 度以上）チルト角度調整が可能なこと
JPEG 方式に加え、H.264 方式にも対応可能なこと
SSL によるデータ暗号化に対応なこと
SD メモリーカードにより録画/再生が可能なこと
PoE＋による給電が可能なこと、PoE＋インジェクターを見積に含めること
11 | 仮想化基盤サーバ | 機能 | 19 インチラック搭載可能なモデル | 2 | 情報処理施設サーバ室(2)
CPU: Intel Xeon 6515P 16C 150W 2.3GHz プロセッサーまたは同等品以上
RAM: DDR5 6400 MHz 128GB 以上
HDD： 2.5インチ10K 512n SAS 12Gbps RAID5、実効容量1.5TB 以上
ホットスペアドライブを用意し、活性交換に対応すること
ネットワーク: 1Gb Ethernet コネクター (RJ-45) x6ポート以上
Ethernet 1000Base-T
電源装置を冗長構成とし、ホットスワップに対応すること
必要なケーブル類を付けることまた、整線を考慮したケーブルガイドを用意すること
ディスプレイ、キーボード、マウスはラック内のサーバと共有すること
4年のメーカーオンサイト保守を付けること
仮想化基盤サーバ（1ソケット16コア 2台）に対して仮想化機能を提供できるソフトウェアを用意すること
11 | ファイルサーバ＃１ | 機能 | NAS 専用 OS で稼働するストレージであること | 1 | 情報処理施設サーバ室(1)
冗長化されたコントローラを装備し、内部コンポーネントの障害時でもサービスやデータに影響を及ぼさない構成であること
ファイルサーバ用領域として、Flash Disk と 10kSAS Diskで構成された、20TB 以上の利用可能な領域を持つこと
シンプロビジョニング機能を有すること
Snapshot 機能を有し、必要容量の 15％以上の領域を持つこと
ストレージの安定稼働のため、ファイルサーバ用領域とSnapshot領域を合計した容量がストレージ全体の容量の90％未満とすること
400GB 以上の Flash Disk によるキャッシュ領域を保持すること
ハードディスク障害の予兆を検知し、対象ハードディスクからホットスペアに対してプロアクティブにデータをコピーし、迅速な保全対策機能を持つこと
停電発生時、キャッシュメモリ上の未保護状態のデータは安全に退避領域上に保管される機能を有すること
24時間365日保守センターよりシステム状態の遠隔監視を行い、障害発生時にも作業員が現地に赴くこと無く設定変更や一定の操作が行える保守サービスを提供すること
11 | ファイルサーバ＃２ | 機能 | NAS 専用 OS で稼働するストレージであること | 1 | 情報処理施設サーバ室(1)
冗長化されたコントローラを装備し、内部コンポーネントの障害時でもサービスやデータに影響を及ぼさない構成であること
ファイルサーバ用領域として、Flash Disk と 10kSAS Diskで構成された、20TB 以上の利用可能な領域を持つこと
シンプロビジョニング機能を有すること
Snapshot 機能を有し、必要容量の 15％以上の領域を持つこと
ストレージの安定稼働のため、ファイルサーバ用領域とSnapshot領域を合計した容量がストレージ全体の容量の90％未満とすること
400GB 以上の Flash Disk によるキャッシュ領域を保持すること
ハードディスク障害の予兆を検知し、対象ハードディスクからホットスペアに対してプロアクティブにデータをコピーし、迅速な保全対策機能を持つこと
停電発生時、キャッシュメモリ上の未保護状態のデータは安全に退避領域上に保管される機能を有すること
24時間365日保守センターよりシステム状態の遠隔監視を行い、障害発生時にも作業員が現地に赴くこと無く設定変更や一定の操作が行える保守サービスを提供すること
11 | ADサーバ | 機能 | 19 インチラック搭載可能なモデル | 1 | 情報処理施設サーバ室(1)
CPU: Intel Xeon E-2434 4C 55W 3.4GHz プロセッサーまたは同等品以上
RAM: DDR5 4800 MHz 16GB 以上
SSD： 2.5インチMixed Use SATA 6Gbps ホットスワップ RAID1、実効容量400GB以上
ネットワーク: 1Gb Ethernet コネクター (RJ-45) x2:全二重
Ethernet 1000Base-T
電源装置を冗長構成とし、ホットスワップに対応すること
必要なケーブル類を付けることまた、整線を考慮したケーブルガイドを用意すること
OS：Microsoft Windows Server 2022以上
ディスプレイ、キーボード、マウスはラック内のサーバと共有すること
4年のメーカーオンサイト保守を付けること
11 | バックアップサーバ | 機能 | 19 インチラック搭載可能なモデル | 1 | 情報処理施設サーバ室(1)
CPU: Intel Xeon E-2434 4C 55W 3.4GHz プロセッサーまたは同等品以上
RAM: DDR5 4800 MHz 16GB 以上
SSD： 2.5インチMixed Use SATA 6Gbps ホットスワップ RAID1、実効容量400GB以上
ネットワーク: 1Gb Ethernet コネクター (RJ-45) x2:全二重
Ethernet 1000Base-T
電源装置を冗長構成とし、ホットスワップに対応すること
必要なケーブル類を付けることまた、整線を考慮したケーブルガイドを用意すること
OS：Microsoft Windows Server 2022以上
ディスプレイ、キーボード、マウスはラック内のサーバと共有すること
4年のメーカーオンサイト保守を付けること
11 | バックアップ用NAS | 機能 | 19インチラック搭載可能なモデル、2U以内 | 1 | 情報処理施設サーバ室(1)
ディスク：RAID6 対応、12TB（実効容量 6TB）
インターフェース: 10G BASE-T/5G BASE-T/2.5GB BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX: 1 ポート
1000BASE-T/100BASE-TX: 2 ポート
USB3.0: 3 ポート
サーバシステム領域及び、データ領域を3 世代以上保存可能なこと
11 | UPS 装置 | 機能 | ネットワーク接続可能なこと | 6 | 情報処理施設サーバ室(6)
4年間のメーカー保守を付けること
11 | サーバラック | 機能 | コンソールスイッチ | 1式 | 情報処理施設サーバ室(1)
|  |  | コンソールディスプレイ | 1式 | 情報処理施設サーバ室(1)
|  |  | キーボード | 1式 | 情報処理施設サーバ室(1)
| プレゼンテーション関連機器 (ノングレアパネル） | 機能 | ノングレアパネル 21.5 型 IPS方式液晶（白色 LED バックライト） | 103 | １号館３３０教室用(36) １号館３３０教室用(36) 情報処理施設１１３室(31)
解像度：最大 1920 x 1080
デジタル HDMI コネクター
最大消費電力 27W (通常時 13W)
PC とデジタル接続すること
本体外形(スタンドなし)：約488.9(W)x46.0(D)x295.1mm(H)以内
教員機はデュアルディスプレイとすること
スピーカーを内蔵すること
セキュリティワイヤーを付けること
4年間の機器交換サービスを付けること
| プレゼンテーション関連機器 (HDMI2分配器） | 機能 | HDMI2分配器 | 6 | １号館３３０教室用(2) １号館３４０教室用(2) 情報処理施設１１３室(2)
HDMI １入力 HDMI ２出力
音声のディエンベッド機能を有すること
“スイッチャー“との動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器 (書画カメラ) | 機能 | 書画カメラ | 3 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
有効画素数：水平 3840、垂直 2160以上
撮影範囲16:9： 最大 469 x 259 mm、最小 58.5 x 33.0 ㎜
HDMI出力を搭載していること
| プレゼンテーション関連機器(1.9GHz デジタルワイヤレスマイクシステム) | 機能 | 1.9GHz デジタルワイヤレスマイクシステム | 3式 | １号館３３０教室用(1式) １号館３４０教室用(1式) 情報処理施設１１３室(1式)
デジタルワイヤレスチューナー 1 台
ワイヤレスマイク（ハンド型、タイピン型） 各 1 個
＊充電器及び充電池（予備 1 個を含む）を付属すること
ワイヤレスマイク用チューナー 1 個
ワイヤレスアンテナステーション 1 個
ワイヤレスベースステーション 1 個
| プレゼンテーション関連機器 (液晶プロジェクター) | 機能 | 液晶プロジェクター（6500 ルーメン、WUXGA 以上） | 2 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1)
＊天吊り設置すること
＊HDBaseT 接続が出来ること
＊プロジェクター用スクリーンは既存流用とする
| プレゼンテーショ ン関連機器 (液晶プロジェクター) | 機能 | 液晶プロジェクター（7000 ルーメン、WUXGA 以上） | 2 | 情報処理施設１１５室(2)
＊HDBaseT 接続が出来ること
| プレゼンテーション関連機器 (7入力 2 出力マトリックススイッチャー) | 機能 | 7入力 2 出力マトリックススイッチャー | 1 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
スキャンコンバータ内蔵デジタルマルチスイッチャーであること
WUXGA/1080pに対応していること
HDMI入力5入力以上
アナログ入力2入力以上
HDMI及びHDBaseT出力2出力以上
EIAラックマウントに対応していること
タッチパネルから制御可能であること
340教室からの映像と音声を選択できるようにすること (１号館３３０教室用のみ)
| プレゼンテーション関連機器(HDBaseT受信機) | 機能 | HDBaseT受信機 | 2 | １号館３３０教室用(2)
340教室からの映像と音声用、プレビューモニター用として2台のHDBaseT受信機を導入すること
“スイッチャー”との動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器(HDBaseT受信機) | 機能 | HDBaseT受信機 | 1 | １号館３４０教室用(1)
音声用、プレビューモニター用としてHDBaseT受信機を導入すること
“スイッチャー”との動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器(HDBaseT受信機) | 機能 | HDBaseT受信機 | 1 | 情報処理施設１１３室(1)
プレビューモニター用としてHDBaseT受信機を導入すること
“スイッチャー”との動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器(HDMIオーディオエンベッダー・ディエンベッダー) | 機能 | HDMIオーディオエンベッダー・ディエンベッダー | 2 | １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
HDMI1入力 HDMI1出力であること
最大解像度4K60Pに対応すること
“スイッチャー”と動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器(HDBaseT送信機) | 機能 | HDBaseT送信機 | 1 | １号館３４０教室用(1)
HDMI 1入力でHDBaseT 2出力以上であること
“スイッチャー”との動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器(HDBaseT ２分配送信機) | 機能 | HDBaseT ２分配送信機 | 1 | 情報処理施設１１３室(1)
ディスプレイ2台に対して分配できること
“スイッチャー”との動作検証がされていること
| プレゼンテーション関連機器 (マスター装置) | 機能 | マスター装置 | 2 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
中間モニタ映像伝送用のマスター装置であること
ハードウェア方式のデジタル片方向画像音声転送システムであること
マスター装置とスチューデントユニットの接続形態は、デイジーチェーン方式であること
HDCPで暗号化されている画像も転送できること
解像度は、フルHDまで対応していること
| プレゼンテーション関連機器 (スチューデントユニット) | 機能 | スチューデントユニット | 52 | １号館３３０教室用(18) １号館３４０教室用(18) 情報処理施設１１３室(16)
マスター装置と同一メーカーの商品であること
HDMI端子2分配以内のシステムであること
マグネットが装備されていること
| プレゼンテーション関連機器 (システムコントローラー) | 機能 | システムコントローラー | 3式 | １号館３３０教室用(1式) １号館３４０教室用(1式) 情報処理施設１１３室(1式)
タッチパネルと連動して各制御機器の制御が可能であること
EIAラックマウント可能であること
電源を付属していること
AMX製とすること
| プレゼンテーション関連機器 (卓上型タッチパネル) | 機能 | 卓上型タッチパネル | 2式 | １号館３３０教室用(1式) １号館３４０教室用(1式)
卓上スタンドを付属すること
タッチパネルと接続検証の取れたPoE＋スイッチを付属すること
システムコントローラーを通じて、7入力 2 出力マトリックススイッチャー、液晶プロジェクター、ACパワーディストリビューター、遠隔会議用シグナルプロセッサーの制御が可能なこと
タッチパネル画面は既存を踏襲すること
| プレゼンテーション関連機器 (制御システム) | 機能 | 制御システム | 1式 | 情報処理施設１１３室(1式)
システムコントローラーを通じて、7入力 2 出力マトリックススイッチャー、ACパワーディストリビューター、遠隔会議用シグナルプロセッサーの制御が可能なこと
| プレゼンテーション関連機器 ((外部入力パネル（HDMI）) | 機能 | 外部入力パネル（HDMI） | 3式 | １号館３３０教室用(1式) １号館３４０教室用(1式) 情報処理施設１１３室(1式)
| プレゼンテーション関連機器 (遠隔会議用シグナルプロセッサー) Symetrix Radius NX 12x8 BOSE EX-1280C | 機能 | 遠隔会議用シグナルプロセッサー | 2式 | １号館３３０教室用(1式) １号館３４０教室用(1式) 情報処理施設１１３室(1式)
12入力8出力以上であること
遠隔会議用のAECを搭載していること
DANTEに対応すること
タッチパネルから制御可能であること
| プレゼンテーション関連機器 (パワーアンプ) | 機能 | パワーアンプ | 3 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
合計400w以上の出力があること
ハイインピーダンス/ローインピーダンス接続の両方に対応すること
DANTEに対応すること
ラックマウントが可能で筐体は1Uサイズであること
スピーカーは既存品流用とすること
| プレゼンテーション関連機器(HDMIキャプチャー) | 機能 | HDMIキャプチャー | 2式 | １号館３３０教室用(1式) １号館３４０教室用(1式)
HDMIをUSB3.0に変換しPCに取込可能なこと
アナログ音声のエンベットが可能なこと
UVCに対応すること
| プレゼンテーション関連機器 (AC パワーディストリビューター) | 機能 | AC パワーディストリビューター | 3 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
リアパネル面は全て3Pコンセントであること
ディレイ回路を搭載していること
A系統4口、B系統2口、C系統（非連動）2口以上搭載していること
タッチパネルから制御可能であること
EIAラックマウント可能であること
| プレゼンテーション関連機器 (機器収納ラック) | 機能 | 機器収納ラック | 3 | １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) 情報処理施設１１３室(1)
＊プレゼンテーション関連機器が収納できること
20Uサイズとすること
| プレゼンテーション関連機器 (その他) | 機能 | 4年間のシステム保守を行うこと | 3 | １号館３３０教室用 １号館３４０教室用 情報処理施設１１３室
| ネットワーク機器 (L2スイッチ) | 機能 | スイッチングハブ（ラックマウント型）であること | 12 | １号館３２０教室用(2) １号館３３０教室用(2) １号館３４０教室用(2) １号館３５０教室用(2) 情報処理施設１１５室(2) 情報処理施設１１３室(2) ※1台予備機
Layer2 スイッチであること
10/100/1000BASE-Tのインターフェースを48ポート以上
・SFPスロットを4スロット分
・スイッチングファブリックが、336Gbps以上であること
・MAC アドレステーブル16,384以上はあること
・リンクアグリゲーション（IEEE802.3ad）をサポートすること
・RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること
・回線障害時に、リンクダウン通知フレームを用いて、高速に切り替える仕組みを有すること
・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること
・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと
・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
＊スイッチ 1 台につきアップリンクの帯域として 1Gbps を確保すること
・4年間の先出センドバック保守を付けること
| ネットワーク機器 (L2スイッチオプション) | 機能 | ＊10GBASE-SXを使用必要な光モジュールを用意すること | 1式 | １号館３５０教室用(1式)
＊10GBASE-SX接続用のメディアコンバータを準備すること
| スイッチングハブ | 機能 | ・10/100/1000BASE-Tのインターフェースを5ポート | 31 | 情報処理施設１１３室(31)
|  |  | 追加5ポートスイッチ用LANケーブル 2m | 122 | 情報処理施設１１３室(122)
|  |  | 追加5ポートスイッチ用OAタップ（4口以上） 1m | 60 | 情報処理施設１１３室(60)
| ネットワーク機器 (L3スイッチ) | 機能 | 教育システム用サーバＳＷ（ラックマウント型） | 2 | 教育システム用サーバＳＷ(2)
電源二重化対応 Full Layer3 スイッチ
・10/100/1000BASE-Tのインターフェースを48ポート以上
・SFP/SFP+スロットを4スロット
・スイッチングファブリックは338Gbps以上であること
・MAC アドレステーブルは16,384以上であること
・IEEE802.1Q 機能を有し、機器単体あたり 4094 個のVLAN を設定することが可能なこと
・ポート毎に VLAN 設定が可能なこと
・複数のポートを束ねて（8 ポート以上）帯域を拡張する機能を有すること
・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること
・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。 また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと
・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること
・固定式冗長電源を有しており、電源の冗長が可能なこと
＊サーバ室～307 室間は 10GBASE-LR（SFP＋）を使用必要な光モジュールを用意すること
・4年間の翌営業日オンサイト保守を付けること
| ネットワーク機器 (L3スイッチ) | 機能 | １号館用教育用サーバＳＷ（ラックマウント型） | 2 | １号館用教育用サーバ(2)
電源二重化対応 Full Layer3 スイッチ
・10/100/1000BASE-Tのインターフェースを48ポート以上であること
・SFP/SFP+スロットを4スロット
・スイッチングファブリックは338Gbps以上であること
・MAC アドレステーブルは16,384以上であること
・IEEE802.1Q 機能を有し、機器単体あたり 4094 個のVLAN を設定することが可能なこと
・ポート毎に VLAN 設定が可能なこと
・複数のポートを束ねて（8 ポート以上）帯域を拡張する機能を有すること
・決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること
・複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。 また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと
・設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること
・必要な電源ユニットを付属すること
・電源モジュール、ファンモジュールはホットスワップが可能なこと。
・スタックケーブルで機器間(最大8台)を接続することにより、仮想的に1台の装置として扱うことができる、スタック機能(以下、スタック)を有すること
＊307 室間～サーバ室は 10GBASE-LR（SFP＋）を使用必要な光モジュールを用意すること
＊307 室間～6号館422室は 10GBASE-SXを使用必要な光モジュールを用意すること
＊6号館422室とは10GBASE-SX接続用のメディアコンバータを準備すること
＊今回更新対象外の 350 教室ネットワーク機器接続に関して、相互接続性および冗長性を確保すること
・4年間の翌営業日オンサイト保守を付けること
| スイッチ用UPS装置 | 機能 | UPS装置 | 1 | １号館用教育用サーバ(1)

## ソフトウェア
ソフトウェア
Ｎｏ | 品名 |  | 規格 | 数量 | 内訳 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
1 | 統計解析ソフト SPSS | 機能 | メニューを操作するだけで、高度な統計解析もグラフ作成、データ加工が実行可能なこと | 300 | １号館３２０教室用(100) １号館３３０教室用(100) １号館３４０教室用(100) |  |  |  | 1
以下の分析手法に対応していること（基本統計量／度数分布表／探索的統計／多重回答の集計（度数分布表／クロス集計表/相関分析／偏相関分析／クロス集計とカイ2乗検定/因子分析／主成分分析/グループの平均の比較／t検定（対応あり／なし）／一元配置分散分析／マンホイットニーのU検定／クラスカルウォリス検定/回帰－線型回帰／曲線推定/ TwoStepクラスタ分析／階層クラスタ分析／大規模ファイルのクラスタ分析（K-means）/正規性の検定／クロンバッハのアルファ／ ｔ検定／一元配置分散分析／各種ノンパラメトリック検定／カイ2乗検定／フィッシャーの正確確率検定（2×2）など/ヒストグラム／棒グラフ／円グラフ／箱ひげ図／散布図／地図機能など）
4年間のサポートがあること
2 | クリエイティブツール Adobe Creative Cloud | 機能 | 文書管理、本や雑誌の制作、画像・動画編集、Webコンテンツの制作等に役立つソフトウェアとシステムを提供できること（PDF閲覧/作成/編集/セキュリティ保護/デジタル写真編集/ビデオ映像編集・加工/音声編集・制作/ビデオ編集・整理） | 144 | １号館３３０教室用(72) １号館３４０教室用(72)
ライセンスの有効期間が2026年4月1日から2027年3月31日であること
3 | 授業支援ソフト CALABO LX SKYMENU Pro | 機能 | ドラッグ＆ドロップで教材を配布、ワンクリックで先生画面転送できること | 142 | <先生用> １号館３３０教室用(1) １号館３４０教室用(1) <生徒用> １号館３３０教室用(70) １号館３４０教室用(70)
学習者パソコン画面のモニタリング や操作ロック、パソコン電源の一斉 管理やファイルの 配布・回収・提出ができること
「グループワーク機能」で、1人の画面をグループ内で共有したり、グループ全員で資料を作成できること
4 | 環境復元ソフト Net eRecovery RX8 瞬快（上） | 機能 | パソコンを再起動するだけで環境を瞬間復元、常にクリーンな環境を提供できること | 187 | １号館３３０教室用(72) １号館３４０教室用(72) 情報処理施設１１５室(43)
イメージ配信やパソコンの管理維持が 一元的に行えること
簡易授業支援機能を搭載すること
4年間のサポートがあること
5 | 総合システム管理ソフト | 機能 | セキュリティ管理、利用状況の監視、資産管理、 利用記録(ログ)、 情報収集、不正利用や情報漏洩の防止、利用制限、就業管理、 リモートメンテナンス、プレゼンテーション、コミュニケーションなど、クライアント管理に必要な機能を有すること | 187 | １号館３３０教室用(72) １号館３４０教室用(72) 情報処理施設１１５室(43)
6 | Desktop Linux OS Ubuntu Desktop | 機能 | UNIX、Linux環境のデスクトップグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供できること | 67 | 情報処理施設１１3室(62) 情報処理施設１１5室(5)
4年間の有償サポートがあること
提案予定のOSを特記事項に記載すること
7 | 汎用量子化学計算プログラム Gaussian 25 | 機能 | 電子状態計算や計算化学モデルについて最先端の手法や技術を提供できること | 1式 | 情報処理施設１１３室用 (1式)
「UNIX ソースコードサイトライセンス 教育用」を用意すること
8 | Gaussian用 グラフィカル・ユーザーインターフェース Gaussian View 7 | 機能 | Gaussian の全機能を使用できるグラフィカル・ユーザー・インターフェースを提供できること | 1式 | 情報処理施設１１３室用 (1式)
「UNIX シングルマシンタイプ サイトライセンス (G16 on Same Machine) 教育用」を用意すること
9 | 数式処理ソフトウェア Maple | 機能 | 計算過程の文書を記載可能で、計算結果を可視化可能なこと | 1式 | 情報処理施設１１３室用 (1式)
数式をLaTeX に変換可能なこと
サイトライセンスであること
4年間の有償サポートがあること
10 | 仮想化ソフトウェア Micorosoft Hyper-V | 機能 | 仮想化基盤サーバ（1ソケット16コア 2台）に対して仮想化機能を提供できること | 1式 | 情報処理施設サーバ室及び1号館307室(1式)
11 | 仮想サーバOS Microsoft Windows Server Datacenter | 機能 | 無制限の仮想 OSE利用権を有すること | 2式 | 情報処理施設サーバ室及び1号館307室(2式)
CPUコア数ライセンスであること
16コア以上のCPUを使用できること
12 | 仮想サーバOS Redhat Enterprise Linux 10 Standard (Physical or Virtual Nodes) | 機能 | 機能とサポートレベルがRedhat Enterprise Linux 9と同等以上の64 ビットLinux OSであること | 2式 | 情報処理施設サーバ室及び1号館307室(2式)
4年間の有償サポートがあること
本学既存の統合ID管理システムと連携できること
13 | ADサーバOS Microsoft Windows Server | 機能 | Windows Server 2022 以上であること | 1式 | 情報処理施設サーバ室及び1号館307室(1式)
14 | バックアップサーバOS Microsoft Windows Server | 機能 | Windows Server 2022 以上であること | 1式 | 情報処理施設サーバ室及び1号館307室(1式)
15 | サーバ用バックアップソフトウェア | 機能 | NAS にイメージバックアップできること | 4式 | 情報処理施設サーバ室及び1号館307室(4式)
4 年間の有償サポートがあること