## 性能証明書表紙
性 能 証 明 書
契約番号 | 7東公法総会契第8529号
件名 | 都立産業技術高等専門学校 電子計算機システムの借入れ（長期継続契約）
整理番号 | １５４
住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | 印
（代理人) 住 所 商号又は名称 代 表 者 氏 名 |  |  | （印）
※ 受付票と同様に記載してください。代理人で申し込む場合は 代理人名を記載の上、代理人印を押印してください。
担当者氏名
担当者電話番号

## 機器仕様（品川）
項 |  | 機器 | 仕様 |  | 台数 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
品川
1 | 演習室 |  |  |  | - | － | － | －
2 | 室・センター端末 |  |  |  | - | － | － | －
3 | ネットワーク機器類 |  |  |  |  | － | － | －
|  | 全体方針 | サービスゲートウェイ、キャンパスコアスイッチ、アクセススイッチ、無線アクセスポイントのネットワーク機器から構成される。構築するネットワークの特徴を下記に示す。 |  |  | － | － | －
|  |  | ・ | AI主導の運用自動化を図る。アクセスポイントを含む全デバイスがAI駆動型インテリジェンスと連携し、プロアクティブな監視・自動トラブルシューティングで運用負荷を大幅に削減する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | クラウド型管理プラットフォームから全デバイスの設定を一貫して展開・管理し、”ゼロタッチプロビジョニング（ZTP）”により迅速な導入を実現する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | すべてのデバイスがIPv4とIPv6のデュアルスタックを完全にサポートし、次世代プロトコルへの円滑な移行と柔軟なネットワーク運用を可能にする。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 複数台のスイッチを統合し、論理的に単一のシャーシとして管理できる機能により、広帯域化・耐障害性を確保しつつ設定を簡素化する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | キャンパスコアスイッチを中心にEVPN-VXLAN導入可能な構成とし、将来的にマルチホーミングによるL2の冗長性を高めつつ、すべてのパスをアクティブに使用することを実現可能とする。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 統合セキュリティとして、サービスゲートウェイをエッジに配置し、クラウド管理されたSD-WAN機能とゼロトラストポリシーを提供する。 |  | － | － | －
3.1 |  | サービスゲートウェイ（ファイアウォール） | ・ | 高さは1Uのラックマウント設置とする。 | 1台
|  |  | ・ | スイッチと統合されたOSであること。
|  |  | ・ | ストレージは、120GB SSD以上が搭載されていること。
|  |  | ・ | ポート構成は「16x 1G-T / 4x 1G_10G SFP+ / 2x 1G_20G_25G SFP28」を満たすこと。
|  |  | ・ | NGFW スループットは、19Gbps / 4.5Gbps（TPS / CPS）を満たすこと。
|  |  | ・ | IPSec VPN スループットは、8Gbps / 18Gbps（IMIX / 1400B）を満たすこと。
|  |  | ・ | 同時セッション数は、2,000,000を満たすこと。
|  |  | ・ | 新規セッション/秒は、170,000を満たすこと。
|  |  | ・ | ポート構成は「16x 1G-T / 4x 1G_10G SFP+ / 2x 1G_20G_25G SFP28」を満たすこと。
|  |  | ・ | NGFW機能として、AppID、UserFW、IPS/IDP、DPI、コンテンツセキュリティが備わっていること。
|  |  | ・ | 高度脅威防御として、ATP Cloud、ゼロデイ防御が実装できること。
|  |  | ・ | 管理機能に、CLI、Web、Security Cloud、ZTPが備わっていること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下のファイアウォール機能を有すること。 ・ステートフル型ファイアウォール機能（セッション単位で通信を制御） ・ゾーンベース型ファイアウォール（ゾーン間通信の制御） ・攻撃防御機能（スクリーン機能、DDoS対策） ・プロトコル／トラフィック異常検知 ・統合アクセス制御（UAC） ・ユーザロールベース制御 ・SSL通信の検査機能
|  |  | ・ | 本装置において、以下のネットワークアドレス変換機能を有すること。 ・IPv4／IPv6 アドレス変換（NAT44, NAPT44, NAT66, NAPT66, NAT64, NAT46） ・静的／動的な 1対1 アドレス変換 ・送信元 NAT（ポートアドレス変換対応） ・宛先 NAT（ポートアドレス変換対応） ・永続的 NAT（EIM／EIF） ・ポートブロック割当（PBA） ・決定論的 NAT（DetNAT） ・ポートオーバーロード ・二重 NAT44 ・DS-Lite および Port Control 機能
|  |  | ・ | 本装置において、以下のルーティング機能を有すること。 ・IPv4／IPv6ルーティング（静的ルート、RIP v1/v2） ・OSPF（v2／v3） ・BGP（ルートリフレクタ対応） ・IS-IS（リンクステート型ルーティングプロトコル） ・マルチキャストルーティング（IGMP、PIM、SDP、DVMRP、MSDP、RPF） ・カプセル化（VLAN、PPPoE） ・仮想ルータ機能 ・ポリシーベース／送信元ベースルーティング ・EVPN-VXLAN（EVPN Type 5） ・ECMP（Equal-cost multipath） ・MPLS（RSVP、LDP） ・CCC（Circuit cross-connect）／TCC（translational cross-connect） ・L2／L3 MPLS VPN、Pseudo-wire ・VPLS（Virtual private LAN service）、NG-MVPN（next-generation multicast VPN） ・MPLSトラフィックエンジニアリング、Fast Re-route（障害発生時の迅速な迂回）
|  |  | ・ | ファイアウォール性能は、最大24Gbps（1518B）、12Gbps（IMIX）を満たすこと。
|  |  | ・ | IPsec VPN性能は、最大18Gbps（1400B）、8Gbps（IMIX）を満たすこと。
|  |  | ・ | アプリケーションセキュリティ性能は、20Gbps／7.5Gbps（TPS／CPS）を満たすこと。
|  |  | ・ | 侵入防止（IPS）性能は、Gbps級を満たすこと。
|  |  | ・ | 次世代ファイアウォール（NGFW）性能は、19Gbps／4.5Gbps（TPS／CPS）を満たすこと。
|  |  | ・ | セキュアWebアクセスファイアウォール性能は、4Gbpsを満たすこと。
|  |  | ・ | 高度な脅威防御性能は、2Gbpsを満たすこと。
|  |  | ・ | 最大同時セッション数は、2,000,000を満たすこと。
|  |  | ・ | IPsec VPNトンネル数は、2,000を満たすこと。
3.2 | 1 | キャンパスコアスイッチ（基幹スイッチ） | ・ | 高さは1Uのラックマウント設置とする。 | 1台
|  |  | ・ | アクセスポートは、24 × 1/10GbE SFP+が搭載されていること。
|  |  | ・ | スループットは、803Mppsを満たすこと。
|  |  | ・ | 固定ダウンリンクポートは、24x SFP/SFP+ が搭載されていること。
|  |  | ・ | 固定アップリンクポートは、4x 25G（要モジュール）/ 2x 100_40G（モジュール利用で最大3x）が搭載されていること。
|  |  | ・ | コンソールポートは、RJ-45、USB-Cが搭載されていること。
|  |  | ・ | 管理ポートは、1 × 10/100/1000BASE-T OOB MGMTが搭載されていること。
|  |  | ・ | USB ポートは、USB Type-Aが搭載されていること。
|  |  | ・ | 本体ボタンは、Reset、Mode/Factory Resetが備わっていること。
|  |  | ・ | LED表示により、 SYS／ALM／MST／CLD、SPD／DX／EN の状態を確認できること。
|  |  | ・ | 電源拡張ユニット（PSU）は、2ユニット 550W AC/DC構成であること。
|  |  | ・ | ファンは、冗長構成であり、AFI（Air Flow In：前面排気）方式に対応していること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL2機能を有すること。 ・VLAN機能：IEEE 802.1Q、QinQ、プライベートVLAN（PVLAN） ・スパニングツリー機能：STP、RSTP、MSTPに対応し、BPDU Guard、Root Guardを備えていること ・リンクアグリゲーション機能：IEEE 802.3ad LACPに対応していること ・マルチキャスト制御機能：IGMPスヌーピング（v1/v2/v3）、MLDスヌーピング（v1/v2） ・ブロードキャスト制御機能：ユニキャスト／マルチキャスト／ブロードキャストに対するストームコントロール
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL3機能を有すること。 ・スタティックルーティング：IPv4／IPv6の静的ルートに対応していること ・OSPF：OSPFv2／OSPFv3に対応していること ・BGP：eBGP／iBGPに対応していること ・VRF-Lite：MPLSを用いない簡易VRF機能（L3仮想化）に対応していること ・ECMP：等コストマルチパス（ECMP）に対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のセキュリティ機能を有すること。 ・IEEE 802.1X 認証機能：Port ベース／Multi-host／MAB（MAC認証バイパス）に対応していること ・DHCP防御機能：DHCP Snooping および DHCP Option82 に対応していること ・ARP防御機能：Dynamic ARP Inspection（DAI）に対応していること ・IP Source Guard 機能に対応していること ・アクセス制御機能：L2／L3／L4 ACL に対応（Stateless） ・MACセキュリティ機能：MACsec に対応していること（要ライセンス）
|  |  | ・ | スイッチングキャパシティ：540Gbps（単方向）／1080Gbps（双方向）を満たすこと。
|  |  | ・ | パケット転送能力：803Mppsを満たすこと。
|  |  | ・ | 本装置において、複数台のスイッチを統合し、論理的に単一のシャーシとして管理できる機能を利用して、以下構成が可能であること。 ・スタッキング機能サポート：最大10台までの接続に対応していること ・バックプレーン速度：最大360Gbpsに対応していること ・スタッキング構成種類：QSFP+に対応していること ・ISSU（In-Service Software Upgrade）対応：スタッキング構成時に対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のVXLAN関連機能に対応していること。 ・VXLAN VTEP機能：VXLANトンネル終端（仮想ネットワークと物理ネットワークの接続）に対応していること ・L2 VXLAN機能：レイヤ2の仮想ネットワーク拡張に対応していること ・L3 VXLAN機能（EVPNルーティング）：レイヤ3の仮想ネットワーク間ルーティングに対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のEVPN（Ethernet VPN）機能に対応していること。 ・EVPN Type-2：MAC アドレス広告機能に対応していること ・EVPN Type-5：IP プレフィックス広告機能に対応していること ・EVPN マルチホーミング：複数の物理リンクを用いた冗長接続に対応していること
|  |  | ・ | EVPN-VXLANを用いたデータセンターファブリック構成に参加可能であること。
|  |  | ・ | クラウド環境との連携におけるEVPN運用に対応していること。
|  |  | ・ | OSは全機種で統合されており、統一された運用が可能であること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下の管理機能を有すること。 ・CLI管理機能：USB-C／RJ45によるコンソール接続に対応していること ・Web管理機能：最新のWebユーザインターフェースに対応していること ・クラウド管理機能：クラウドベースの管理に対応していること（フル機能） ・ゼロタッチプロビジョニング（ZTP）：MistおよびDHCPを利用した自動設定に対応していること ・API管理機能：NETCONF／REST／gNMIに対応していること ・テレメトリ機能：JTI／gNMIに対応していること ・管理ポート：1GbEのアウトオブバンド（OOB）管理ポートを備えていること
3.3 | 1 | キャンパスアクセススイッチ（48ポート） | ・ | 高さは1Uのラックマウント設置とする。 | 10台
|  |  | ・ | アクセスポートは、48 × 1GbE（PoE対応）が搭載されていること。
|  |  | ・ | PoE給電は、IEEE 802.3af/at/bt（最大 90W/ポート）の機能を有すること。
|  |  | ・ | スループットは、517Mppsを満たすこと。
|  |  | ・ | 固定ダウンリンクポートは、48x 10/100/1000G-Tが搭載されていること。
|  |  | ・ | 固定アップリンクポートは、2x QSFP / 4x 10G（要モジュール）/4x 25G（要モジュール）/2x 100_40G（モジュール利用で最大 3x）が搭載されていること。
|  |  | ・ | コンソールポートは、RJ-45、USB-Cが搭載されていること。
|  |  | ・ | 管理ポートは、1 × 10/100/1000BASE-T OOB MGMTが搭載されていること。
|  |  | ・ | USB ポートは、USB Type-Aが搭載されていること。
|  |  | ・ | 本体ボタンは、Reset、Mode/Factory Resetが備わっていること。
|  |  | ・ | LED表示により、 SYS/ALM/MST/CLD、SPD/DX/EN/PoE の状態を確認できること。
|  |  | ・ | 電源拡張ユニット（PSU）は、2ユニット構成（各1100W AC/DC）であること。
|  |  | ・ | ファンは、冗長構成であり、AFO（Air Flow Out：背面排気）方式に対応していること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL2機能を有すること。 ・VLAN機能：IEEE 802.1Q、QinQ、プライベートVLAN（PVLAN） ・スパニングツリー機能：STP、RSTP、MSTPに対応し、BPDU Guard、Root Guardを備えていること ・リンクアグリゲーション機能：IEEE 802.3ad LACPに対応していること ・マルチキャスト制御機能：IGMPスヌーピング（v1/v2/v3）、MLDスヌーピング（v1/v2） ・ブロードキャスト制御機能：ユニキャスト／マルチキャスト／ブロードキャストに対するストームコントロール
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL3機能を有すること。 ・スタティックルーティング：IPv4／IPv6の静的ルートに対応していること ・OSPF：OSPFv2／OSPFv3に対応していること ・BGP：eBGP／iBGPに対応していること ・VRF-Lite：MPLSを用いない簡易VRF機能（L3仮想化）に対応していること ・ECMP：等コストマルチパス（ECMP）に対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のセキュリティ機能を有すること。 ・IEEE 802.1X 認証機能：Port ベース／Multi-host／MAB（MAC認証バイパス）に対応していること ・DHCP防御機能：DHCP Snooping および DHCP Option82 に対応していること ・ARP防御機能：Dynamic ARP Inspection（DAI）に対応していること ・IP Source Guard 機能に対応していること ・アクセス制御機能：L2／L3／L4 ACL に対応（Stateless） ・MACセキュリティ機能：MACsec に対応していること（要ライセンス）
|  |  | ・ | スイッチングキャパシティ：348Gbps（単方向）／696Gbps（双方向）を満たすこと。
|  |  | ・ | パケット転送能力は、517Mppsを満たすこと。
|  |  | ・ | 本装置において、複数台のスイッチを統合し、論理的に単一のシャーシとして管理できる機能を利用して、以下構成が可能であること。 ・スタッキング機能サポート：最大10台までの接続に対応していること ・スタッキング構成種類：QSFP+に対応していること ・ISSU（In-Service Software Upgrade）対応：スタッキング構成時に対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のVXLAN関連機能に対応していること。 ・VXLAN VTEP機能：VXLANトンネル終端（仮想ネットワークと物理ネットワークの接続）に対応していること ・L2 VXLAN機能：レイヤ2の仮想ネットワーク拡張に対応していること ・L3 VXLAN機能（EVPNルーティング）：レイヤ3の仮想ネットワーク間ルーティングに対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のEVPN（Ethernet VPN）機能に対応していること。 ・EVPN Type-2：MAC アドレス広告機能に対応していること ・EVPN Type-5：IP プレフィックス広告機能に対応していること ・EVPN マルチホーミング：複数の物理リンクを用いた冗長接続に対応していること
|  |  | ・ | EVPN-VXLANを用いたデータセンターファブリック構成に参加可能であること。
|  |  | ・ | クラウド環境との連携におけるEVPN運用に対応していること。
|  |  | ・ | OSは全機種で統合されており、統一された運用が可能であること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下の管理機能を有すること。 ・CLI管理機能：USB-C／RJ45によるコンソール接続に対応していること ・Web管理機能：最新のWebユーザインターフェースに対応していること ・クラウド管理機能：クラウドベースの管理に対応していること（フル機能） ・ゼロタッチプロビジョニング（ZTP）：DHCP等を利用した自動設定に対応していること ・API管理機能：NETCONF／REST／gNMIに対応していること ・テレメトリ機能：標準プロトコル（例：gNMI等）に対応していること ・管理ポート：1GbEのアウトオブバンド（OOB）管理ポートを備えていること
3.4 | 1 | アクセススイッチ（12ポート・PoEあり） | ・ | 高さは1Uのラックマウント設置とする。 | 6台
|  |  | ・ | アクセスポートは、12×1GbE（PoE対応）が搭載されていること。
|  |  | ・ | PoE給電は、IEEE 802.3af/at/btの機能を有すること。
|  |  | ・ | 固定アップリンクポートは、4×SFP/SFP+（10G）が搭載されていること。
|  |  | ・ | コンソールポートは、RJ-45、USB-Cが搭載されていること。
|  |  | ・ | 管理ポートは、1 × 10/100/1000BASE-T OOB MGMTが搭載されていること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL2機能を有すること。 ・VLAN機能：IEEE 802.1Q に対応していること ・スパニングツリー機能：STP、RSTP、MSTP に対応していること ・リンクアグリゲーション機能：IEEE 802.3ad LACP に対応していること ・マルチキャスト制御機能：IGMPスヌーピング（v1/v2）に対応していること ・ブロードキャスト制御機能：ユニキャスト／マルチキャスト／ブロードキャストに対するストームコントロールに対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL3機能を有すること。 ・スタティックルーティング機能：IPv4／IPv6の静的ルートに対応していること ・OSPF機能：OSPFv2に対応していること ・BGP機能：eBGPに対応していること ・VRF-Lite：MPLSを用いない簡易VRF機能（L3仮想化）に対応していること ・ECMP機能：等コストマルチパス（ECMP）に対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のセキュリティ機能を有すること。 ・IEEE 802.1X 認証機能：Portベース認証およびMAC認証バイパス（MAB）に対応していること ・DHCP防御機能：DHCP Snoopingに対応していること ・ARP防御機能に対応していること ・IP Source Guard機能に対応していること ・アクセス制御機能：L2／L3 ACLに対応していること
|  |  | ・ | スイッチングキャパシティ：52Gbps（単方向）／104Gbps（双方向）を満たすこと。
|  |  | ・ | パケット転送能力は、77Mppsを満たすこと。
|  |  | ・ | 本装置において、複数台のスイッチを統合し、論理的に単一のシャーシとして管理できる機能を利用して、以下構成が可能であること。 ・スタッキング機能サポート：最大10台までの接続に対応していること ・スタッキング構成種類：SFP+アップリンクポートを利用可能であること
|  |  | ・ | OSは全機種で統合されており、統一された運用が可能であること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下の管理機能を有すること。 ・CLI管理機能：RJ45によるコンソール接続に対応していること ・Web管理機能：基本的なWebユーザインターフェースに対応していること ・クラウド管理機能：クラウドベースの管理に対応していること ・ゼロタッチプロビジョニング（ZTP）：DHCPを利用した自動設定に対応していること ・API管理機能：NETCONF／RESTに対応していること ・テレメトリ機能：標準プロトコル（例：gNMI等）に対応していること ・管理ポート：1GbEのアウトオブバンド（OOB）管理ポートを備えていること
3.5 | 1 | アクセススイッチ（12ポート・PoEなし） | ・ | 高さは1Uのラックマウント設置とする。 | 1台
|  |  | ・ | アクセスポートは、12×1GbE RJ-45が搭載されていること。
|  |  | ・ | PoE給電機能を提供しない構成であること。
|  |  | ・ | 固定アップリンクポートは、4×SFP/SFP+（10G）が搭載されていること。
|  |  | ・ | コンソールポートは、RJ-45、USB-Cが搭載されていること。
|  |  | ・ | 管理ポートは、1 × 10/100/1000BASE-T OOB MGMTが搭載されていること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL2機能を有すること。 ・VLAN機能：IEEE 802.1Q に対応していること ・スパニングツリー機能：STP、RSTP、MSTP に対応していること ・リンクアグリゲーション機能：IEEE 802.3ad LACP に対応していること ・マルチキャスト制御機能：IGMPスヌーピング（v1/v2）に対応していること ・ブロードキャスト制御機能：ユニキャスト／マルチキャスト／ブロードキャストに対するストームコントロールに対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のL3機能を有すること。 ・スタティックルーティング機能：IPv4／IPv6の静的ルートに対応していること ・OSPF機能：OSPFv2に対応していること ・BGP機能：eBGPに対応していること ・VRF-Lite：MPLSを用いない簡易VRF機能（L3仮想化）に対応していること ・ECMP機能：等コストマルチパス（ECMP）に対応していること
|  |  | ・ | 本装置において、以下のセキュリティ機能を有すること。 ・IEEE 802.1X 認証機能：Portベース認証およびMAC認証バイパス（MAB）に対応していること ・DHCP防御機能：DHCP Snoopingに対応していること ・ARP防御機能に対応していること ・IP Source Guard機能に対応していること ・アクセス制御機能：L2／L3 ACLに対応していること
|  |  | ・ | スイッチングキャパシティ：52Gbps（単方向）／104Gbps（双方向）を満たすこと。
|  |  | ・ | パケット転送能力は、77Mppsを満たすこと。
|  |  | ・ | 本装置において、複数台のスイッチを統合し、論理的に単一のシャーシとして管理できる機能を利用して、以下構成が可能であること。 ・スタッキング機能サポート：最大10台までの接続に対応していること ・スタッキング構成種類：SFP+アップリンクポートを利用可能であること
|  |  | ・ | OSは全機種で統合されており、統一された運用が可能であること。
|  |  | ・ | 本装置において、以下の管理機能を有すること。 ・CLI管理機能：RJ45によるコンソール接続に対応していること ・Web管理機能：基本的なWebユーザインターフェースに対応 ・クラウド管理機能：クラウドベースの管理に対応していること（機能に制限がある場合がある） ・ゼロタッチプロビジョニング（ZTP）：DHCPを利用した自動設定に対応していること ・API管理機能：NETCONF／RESTなどの標準APIに対応していること（提供範囲は最小限） ・テレメトリ機能：標準プロトコル（例：gNMI等）に対応していること ・管理ポート：1GbEのアウトオブバンド（OOB）管理ポートを備えていること
3.6 | 1 | 無線LANアクセスポイント | ・ | Wi-Fi規格：IEEE 802.11ax（Wi-Fi 6E）に対応し、IEEE 802.11a/b/g/n/acとの下位互換を有すること。 | 151台
|  |  | ・ | 最高データレート： - トライバンド構成時：最大8.3Gbpsに対応していること - デュアル5GHz構成時：最大9.6Gbpsに対応していること - 2.4GHz帯：最大1,148Mbps（4x4:4 802.11ax）に対応していること - 5GHz帯：最大2,400Mbps（4x4:4 802.11ax）に対応していること - 6GHz帯：最大4,800Mbps（4x4:4 802.11ax）に対応していること
|  |  | ・ | MIMO機能：4空間ストリームのSU-MIMOおよびMU-MIMOに対応していること。
|  |  | ・ | スキャン専用無線：トライバンド構成においてWIDS/WIPS、スペクトラム分析、位置分析機能に対応していること。
|  |  | ・ | Bluetooth機能：Bluetooth 5.1 16の指向性アンテナ アレイ+ 無指向性 Bluetooth アンテナを搭載し位置情報の活用ができること。
|  |  | ・ | クラウドベースの管理プラットフォームにより、アクセスポイントのみならず、スイッチおよびファイアウォールを含むネットワーク機器の統合管理が可能であること。
|  |  | ・ | アンテナ構成： - 2.4GHz帯：無指向性アンテナ（3 dBiピークゲイン以上）を4基搭載していること - 5GHz帯：無指向性アンテナ（5 dBiピークゲイン以上）を4基搭載していること - 6GHz帯：無指向性アンテナ（5 dBiピークゲイン以上）を4基搭載していること
|  |  | ・ | メインポート：1 × 100/1000/2500/5000BASE-T（RJ-45、PoE-in対応）
|  |  | ・ | 追加データポート：1 × 1GBASE-T（RJ-45）を搭載していること。
|  |  | ・ | USBポート：USB 2.0を1基搭載していること。
|  |  | ・ | 電源入力：PoE++（IEEE 802.3bt）または外部ACアダプターに対応していること。
|  |  | ・ | 最大消費電力：90W未満であること。
3.7 | 1 | ネットワーク部品等 | ・ | 各ネットワーク機器間接続で使用するSFPモジュールとして、以下を準備すること。 |  | － | － | －
|  |  |  | ・10GBASE-SR対応、LCコネクタ、MMF対応のSFP+モジュール 1) サービスゲートウェイ（ファイアウォール）～キャンパスコアスイッチ（基幹スイッチ）間 2) キャンパスコアスイッチ～各キャンパスアクセススイッチ間、WANエッジ機器、西棟3Ｆ EPS室 | 26台
|  |  |  | ・100GBASE-LR対応、LCコネクタ、SMF対応のQSFP28モジュール 1) 各キャンパスアクセススイッチ間（リング型） | 20台
|  |  |  | ・1000BASE-SX対応、LCコネクタ、MMF対応のSFPモジュール 1) キャンパスアクセススイッチ～アクセススイッチ間 2) アクセススイッチ～西棟3Ｆ EPS室 3) アクセススイッチ間 | 7台
|  |  |  | ・1000BASE-SX2対応、LCコネクタ、MMF対応のSFPモジュール 1) 東棟3F～体育管理棟館 | 2台
|  |  | ・ | 各ネットワーク機器間接続で使用する光ファイバーケーブルとして、以下を準備すること。 |  | － | － | －
|  |  |  | ・光ファイバーケーブル（OM3またはOM4、LC-Duplex、10Gbps対応） | 14本
|  |  |  | ・光ファイバーケーブル（シングルモード、LC-Duplex、100Gbps対応） | 10本
|  |  |  | ・光ファイバーケーブル（OM2またはOM3、LC-Duplex、1Gbps対応） | 5本
|  |  | ・ | 東棟3F～体育管理棟館間を接続する際に使用するメディアコンバーターとして、以下を準備すること。 |  | － | － | －
|  |  |  | IEEE 802.3ah Ethernet OAMに対応しており、光側（SFPスロット）は、「LCコネクタ、MMFまたはSMF」対応、電気側（RJ-45ポート）は、「10/100/1000BASE-T」に対応していること。 | 2台
3.8 | 1 | 無停電電源装置 | ・ | 本装置において、サービスゲートウェイ（ファイアウォール）、キャンパスコアスイッチ（基幹スイッチ）の瞬電対策を行うものとする。なお、停電発生時の電源断制御は行わないものとする。 | 1台
|  |  | ・ | 定格出力容量は、1.1kVA／1000W以上であること。
|  |  | ・ | 外部接続は、NEMA 5-15Pに対応していること。
|  |  | ・ | 常時インバータ給電方式に対応していること。
|  |  | ・ | 期待寿命5年のバッテリを搭載していること。
|  |  | ・ | バッテリが劣化した場合は交換可能であること。
|  |  | ・ | ラックマウントおよびタワー設置の両方に対応していること。
|  |  | ・ | UPSコンセントの電源制御機能を備えていること。
|  |  | ・ | 最大入力電流は15A以上であること。
|  |  | ・ | 高さは2U以内であること。
4. | その他（クラウドサービス、DNS、DHCPサービス関連） |  |  |  |  | － | － | －
|  | 全体方針 | 「サーバーレス化」実現にあたり、以下方針で進める。 |  |  | － | － | －
4.1 | 1 | Active Directoryサービス | ・ | 現行オンプレミスADサーバについては、Azure IaaS環境上に構築した仮想マシンにてActive Directoryドメインサービス（AD DS）を提供し、オンプレミス環境におけるADサーバの機能をクラウド上で代替すること。 | 1式
4.2 | 1 | 外部DNSサービス | ・ | 外部向けのDNSサービスについては、現在利用中の学術ネットワーク（SINET）提供の外部DNSサービスを利用すること。 | 1式
4.3 | 1 | 内部DNS／DHCPサービス | ・ | 学内向けの名前解決については、キャンパ内向けのDNSサービスを提供すること。また、学内ネットワークにおけるIPアドレスの割り当てについては、キャンパス内でDHCPサービスを提供すること。DNSサービスとDHCPサービスは、1台の物理装置で提供すること。 | 1台
|  |  | ・ | 以下、基本要件、ハードウェア要件、ソフトウェア要件、セキュリティ／証明書関連機能、その他を記載する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 基本要件 ・当該装置は、ソフトウェアとハードウェアが一体となった専用機器であること
|  |  | ・ | ハードウェア要件 ・フォームファクタ：1Uラックマウントであること ・ネットワークインターフェイス：1GbE BASE‑T × 4ポートを搭載していること ・電源ユニット：ホットスワップ対応の二重化電源（AC100～240V）を備えていること ・ストレージ：SSDを搭載し、RAIDミラーリング構成であること ・ファン：冗長構成を備えていること ・ハードディスクドライブを搭載せず、フラッシュメモリから起動すること ・ネットワークインターフェイスを冗長化し、いずれかのインターフェイスが通信可能であればサービスが継続できること ・EIA規格19インチラックに冗長化した2台の機器を固定可能であること ・ラック占有は1RU以下であること
|  |  | ・ | ソフトウェア要件（DHCP機能） ・IPアドレス払い出し：動的割り当ておよびMACアドレスに基づく固定割り当てに対応していること ・リースIPアドレス数：25,000以上に対応していること ・プールIPアドレス数：150,000に対応していること ・スコープ数：2,000に対応していること ・登録クライアント数：25,000に対応していること ・静的割り当て数：25,000に対応していること ・リース性能：3,300リース／秒以上に対応していること ・IPv6に対応していること ・アクティブ／スタンバイ方式により、IPアドレスプールを分割することなく2台以上で冗長構成が可能であること
|  |  | ・ | ソフトウェア要件（DNS機能） ・レコード数：100,000以上に対応していること ・ゾーン数：1,000以上に対応していること ・クエリ性能：1,000,000クエリ／秒に対応していること ・IPv6に対応していること ・DNSSECに対応し、署名情報を付与して応答できること ・DNSサーバー機能を有していること
|  |  | ・ | セキュリティ／証明書関連機能 ・発行した証明書の期限切れおよび期限切れリマインダーを、管理者および利用者宛にメール通知できること ・期限切れ通知は該当機器上で確認したタイミングで通知できること ・リマインダー通知は当日／1週間前／10日前／30日前を指定可能であり、1度のみまたは毎日通知を選択できること ・Basic認証を必要とするプロキシサーバー経由で、HTTPにより失効リスト（CRL）を配布ポイントからダウンロード可能であること
|  |  | ・ | 管理機能 ・設定のバックアップをウェブ管理画面から行えること ・バックアップは手動操作に加え、スケジュール設定による自動バックアップに対応していること
4.4 | 1 | ネットワーク認証サービス | ・ | 学内ネットワークにおける利用者認証については、キャンパス内に設置されたネットワーク認証装置により提供する。 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | 当該装置は、ディレクトリサービス（Active Directory）との連携を行い、利用者認証の一元化を実現する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 認証結果に基づき、ダイナミックVLANを活用した仮想的な専用ネットワーク環境を利用者ごとに提供する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 以下、基本要件、ハードウェア要件、ソフトウェア要件、セキュリティ／証明書関連機能、その他を記載する。 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 基本要件 ・当該装置は、ソフトウェアとハードウェアが一体となった専用機器であること ・ネットワーク認証に必要な機能（RADIUS、プライベートCA、証明書管理、アクセス制御）を備えていること
|  |  | ・ | ハードウェア要件 ・フォームファクタ：1Uラックマウントであること ・ネットワークインターフェイス：1GbE BASE‑T × 2以上を搭載していること ・電源ユニット：AC100～240Vに対応していること（冗長化構成に対応可能であること） ・ストレージ：SSDを搭載し、フラッシュメモリから起動すること ・RAID構成に対応していること ・ファン：冗長構成を備えていること ・EIA規格19インチラックに固定可能であること ・ラック占有は1RU以下であること
|  |  | ・ | ソフトウェア要件（認証機能） ・RADIUSサーバ機能を有し、以下の認証方式に対応していること ・IEEE802.1X認証（EAP‑TLS、PEAP、EAP‑MD5など） ・ID／パスワード認証（CHAP、PAPなど） ・MACアドレス認証に対応していること ・プライベート認証局（CA）機能を有し、サーバ証明書・クライアント証明書を発行できること ・電子証明書とワンタイムパスワードを併用した強力な認証に対応していること ・ダイナミックVLAN割り当てに対応し、ユーザー認証と連携してネットワーク制御が可能であること ・外部ディレクトリ連携（LDAP、Active Directory）に対応していること
|  |  | ・ | セキュリティ／証明書関連機能 ・証明書の発行・失効管理をGUIから行えること ・発行した証明書の期限切れおよびリマインダー通知を管理者・利用者宛にメール送信できること ・CRL（証明書失効リスト）の配布に対応していること ・VPN機器や無線LANアクセスポイントと連携し、許可された端末・ユーザーのみネットワーク接続を許可できること
|  |  | ・ | 管理機能 ・管理者向けGUIは日本語対応であること ・設定のバックアップをウェブ管理画面から行えること ・バックアップは手動および自動に対応していること ・SNMP、Syslog、NTPなどの標準管理プロトコルに対応していること
5 | プリンタ類 |  |  |  |  | － | － | －
5.1 | 1 | 大判プリンタ （SC-T5750D） | ・ | 印刷方式：インクジェット方式に対応していること。 | 1台
|  |  | ・ | 最高解像度：2400dpi × 1200dpiに対応していること。
|  |  | ・ | コントロールコード体系：ESC/Pラスター、HP-GL/2、HP RTL、Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7に対応していること。
|  |  | ・ | ノズル配列： - ブラック：3,200ノズル（1,600ノズル × 2） - カラー：6,400ノズル（1,600ノズル × 4）
|  |  | ・ | インターフェイス： - USB 3.0以上 × 1 - 1000BASE-T／100BASE-TX × 1 - IEEE 802.11b/g/n/ac × 1 - USBメモリ対応 × 1
|  |  | ・ | インク：顔料タイプの独立インクカートリッジ（フォトブラック、マットブラック、レッド、イエロー、シアン、マゼンタ）に対応していること。
|  |  | ・ | 用紙対応： - 単票紙：B5縦～A0プラス、用紙幅182mm～914mm、用紙厚0.07mm～0.8mm - ボード紙：B5縦～A0プラス、用紙幅182mm～914mm、用紙厚0.8mm～1.5mm - その他：用紙幅254mm～914mm、用紙厚0.07mm～0.8mm
|  |  | ・ | 給紙方法： - ロール紙：2本装着可能であること - 単票紙／ボード紙：1枚ずつ手差し給紙に対応していること
|  |  | ・ | 印刷最大長：91mに対応していること。
|  |  | ・ | 内蔵メモリ：4GB以上を搭載していること。
|  |  | ・ | 距離精度：±0.26mmまたはベクター長の±0.1％以内であること。
|  |  | ・ | ロール紙外径：170mm以内であること。
|  |  | ・ | 電源電圧：AC100～240V、50/60Hzに対応していること。
|  |  | ・ | 環境配慮：使用済みインクカートリッジを回収し、リユース（再使用）が可能であること。

## 機器仕様（荒川）
項 |  | 機器 | 仕様 |  | 台数 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
荒川
1.1 | 1 | 学生用端末デスクトップ（A1～A7） |  | 【オペレーティングシステム】 | 204台 | － | － | －
|  |  | ・ | Windows 11 Pro又はEducationが動作可能なこと。なお、納入時Windows 11 Homeの場合は、法人所有の包括ライセンス（無償）を利用しアップグレードすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | Intel Core i3-13100以上であること。
|  |  | ・ | 導入ソフトウェアの動作確認を保証したCPUであること、また導入後、不具合が生じた場合は換装しなおすこと。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB(DDR4)以上であること。
|  |  |  | 【補助記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 補助記憶装置はSSD 512GB以上であること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインタフェース1000Base-Tを1ポート以上有すること。
|  |  | ・ | 光学式スクロールホイール付きマウスを備えること。
|  |  | ・ | キーボードとマウスはUSB接続とし、外部機器接続用に2個以上のUSBポートを有すること。
|  |  | ・ | ヘッドフォン・マイク端子を備えること。
|  |  |  | 【グラフィックス】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | オンボードグラフィックスで2560×1440以上ピクセル以上の解像度であること。
|  |  |  | 【ディスプレイ】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ディスプレイは21.5インチワイドFHD以上のカラー液晶であること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | セキュリティワイヤーが付属していること。
|  |  | ・ | セキュリティスロットが付属していること。
|  |  | ・ | OS・アプリケーション環境を迅速に復元可能な管理機能を備えたPCであること。
|  |  | ・ | 日本国内での安定供給と迅速なサポートが得られること。
1.2 | 1 | 資料提示装置（A1～A3） |  | 【子機】 | 66台 | － | － | －
|  |  | ・ | 資料提示用ディスプレイは全て統一機種とすること。入力はHDMI、」VGA入力、ビデオ入力が切り替えで使用できること。
|  |  | ・ | ディスプレイサイズ：21.5インチワイドであること
|  |  | ・ | 保証：センドバック保守5年間（パネル、バックライトを含む）を満たすこと
|  |  | ・ | 子機（スチューデントユニット）の電源供給はマスター装置から供給され、各々には電源コンセントの確保が不要であること。
|  |  | ・ | HDMI×1出力を有すること。
|  |  | ・ | 子機（スチューデントユニット）にマグネットを取り付けて、什器に固定することができること。
|  |  |  | 【親機】 | 3台 | － | － | －
|  |  | ・ | 親機側（マスター装置）は1つの筐体であること。
|  |  | ・ | 教員、中間、確認用ディスプレイはHDMI端子（HDCP対応）を有したものとする。
|  |  | ・ | 入力はデジタル及びアナログ入力を有すること。
|  |  | ・ | コンパクトな操作卓により教卓上のスペースが確保できること。
|  |  | ・ | 映像ソースの選択はワンタッチのボタン操作で容易に行えること。
|  |  | ・ | 解像度はFHD以上に対応していること。
|  |  | ・ | 画像転送は専用線を利用する完全ハードウェア方式とし、LANへの影響がないこと。
|  |  | ・ | 親機（マスター装置）と子機（スチューデントユニット）はケーブル敷設が容易なディジーチェーン型配線により接続すること。
|  |  | ・ | 提示専用ディスプレイとプロジェクター出力は別の映像ソースを表示することができること。（NTSC同士の選択無し）
|  |  | ・ | 提示専用ディスプレイの電源ON/OFFを画像転送装置の電源ON/OFFと連動させること。
|  |  | ・ | ハードウェア方式のマーキング機能を有しており、動画の再生中でもマーキングを行えること。
2 | 室・センター端末 |  |  |  |  | － | － | －
2.1 | 1 | 室・センター端末デスクトップ |  | 【オペレーティングシステム】 | 24台 | － | － | －
|  |  | ・ | Windows 11 Pro又はEducationが動作可能なこと。なお、納入時Windows 11 Homeの場合は、法人所有の包括ライセンス（無償）を利用しアップグレードすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUは Intel Core i3-13100 以上であること。
|  |  | ・ | 導入ソフトウェアの動作確認を保証したCPUであること、また導入後、不具合が生じた場合は換装しなおすこと。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB(DDR4)以上であること。
|  |  |  | 【補助記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 補助記憶装置はSSD 512GB以上であること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインタフェース1000Base-Tを１ポート以上有すること。
|  |  | ・ | キーボードとマウスはUSB接続とし、外部機器接続用に2個以上のUSBポートを有すること。
|  |  |  | 【ディスプレイ】 |  | － | － | － |  | － | － | －
|  |  | ・ | ディスプレイは21.5インチワイドFHDの液晶カラーであること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 光学式スクロールホイール付きマウスを備えること。
|  |  | ・ | セキュリティスロットが付属していること。
|  |  | ・ | セキュリティワイヤーが付属していること。
2.2 | 1 | 室・センター端末ノート |  | 【オペレーティングシステム】 | 7台 | － | － | －
|  |  | ・ | Windows 11 Pro又はEducationが動作可能なこと。なお、納入時Windows 11 Homeの場合は、法人所有の包括ライセンス（無償）を利用しアップグレードすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUは Intel Core i3-1315U 以上であること。
|  |  | ・ | 導入ソフトウェアの動作確認を保証したCPUであること、また導入後、不具合が生じた場合は換装しなおすこと。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB以上であること。 | [5 empty] | － | － | －
|  |  |  | 【補助記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 補助記憶装置はSSD 256GB以上であること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインタフェース1000Base-Tを1ポート以上であること。
|  |  | ・ | 無線LANが使用できること。
|  |  | ・ | USB Type-Aを3ポート以上、USB3.2又はUSB4 Type-Cを1ポート以上搭載すること。
|  |  | ・ | HDMI及びアナログRGBの端子をそれぞれ1つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【ディスプレイ】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ディスプレイは15.6インチ以上の液晶カラーであること。
3 | サーバ類 |  |  |  |  | － | － | －
「３．サーバ類」の要件を満たす機器を必要数、納入すること。 なお、ADサーバ、i-Filter用サーバ、バックアップサーバ、ファイルサーバ、外部DNS用サーバ、認証基盤サーバ、Webサーバは、操作性、保守性を考慮し、同一メーカーとすること。また、「２．室・センター端末」と「３．サーバ類」は、同一メーカーでなくてもよいが、予め接続検証、動作検証を実施し、機器設定仕様等の各要件を問題なく満たすことを確認したうえで、必要な機器を含めること。
3.1 | 1 | ADサーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSは Windows Server 2022 Standard以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUは Xeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB)を1つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID5で構成すること。
|  |  | ・ | 2.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを３つ以上搭載し、実効容量300GB以上で構成していること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMユニットを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | TCG準拠のセキュリティチップを有すること。
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
| 2 | i-Filter用サーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSは Windows Server 2022 Standard以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUはXeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB)を１つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID5で構成すること。
|  |  | ・ | 2.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを３つ以上搭載し、実効容量300GB以上で構成していること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMユニットを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | TCG準拠のセキュリティチップを有すること。
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
| 3 | バックアップサーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSは Windows Server 2022 Standard以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUはXeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB）を1つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは32GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID5で構成すること。
|  |  | ・ | 3.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを４つ以上搭載し、実効容量12TB以上で構成していること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMユニットを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 学生用端末（A1～A7）の復元機能を有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
|  |  | ・ | SNMPによるサーバー本体の監視を行う故障等を検知・通知するソフトウェアを導入すること。
|  |  | ・ | OSの起動有無に関わらずネットワーク越しに電源の操作及び、画面操作が可能なこと。
|  |  | ・ | 高さは2U以内とすること。
| 4 | ファイルサーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSは Windows Server 2022 Standard以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUはXeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB）を１つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは64GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID6+Hotspareで構成すること。
|  |  | ・ | 2.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを実効容量12TB以上となるよう搭載すること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | TCG準拠のセキュリティチップを有すること。
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
|  |  | ・ | CIFSをサポートすること。
|  |  | ・ | 利用者単位およびディレクトリ単位でディスクの使用量の制限をかけることができること。
|  |  | ・ | Windowsの各クライアントから同時に共有できること。
|  |  | ・ | 同一RAIDグループ内でのディスクの二重障害時でもデータ消失がないこと。
|  |  | ・ | 1台のファイルサーバによって複数のディスク領域を提供すること。
|  |  | ・ | ディスクは共有領域8TB以上を確保すること。
|  |  | ・ | システム内のコンポーネント(ディスク、電源、ファン、コントローラ)が冗長化されていること。
|  |  | ・ | システムの脆弱性によりウイルスによってファイルシステムが破壊されないこと。
|  |  | ・ | 重複除外機能を有すること。
| 5 | 外部DNSサーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSはRed Hat Linuxバージョン9以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUはXeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB)を1つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID5で構成すること。
|  |  | ・ | 2.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを３つ以上搭載し、実効容量300GB以上で構成していること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMユニットを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | TCG準拠のセキュリティチップを有すること。
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
| 6 | 認証基盤サーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSはRed Hat Linuxバージョン9以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUはXeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB)を１つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID5で構成すること。
|  |  | ・ | 2.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを３つ以上搭載し、実効容量300GB以上で構成していること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMユニットを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | － | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | TCG準拠のセキュリティチップを有すること。
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
| 7 | Webサーバ |  | 【オペレーティングシステム】 | 1台 | － | － | －
|  |  | ・ | OSはRed Hat Linuxバージョン9以上のバージョンをインストールすること。
|  |  |  | 【CPU装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | CPUはXeon プロセッサー 6357P (3GHz/8コア/24MB)を１つ以上搭載すること。
|  |  |  | 【主記憶装置】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | メモリは16GB以上搭載すること。
|  |  |  | 【内蔵HDD】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RAID5で構成すること。
|  |  | ・ | 2.5インチ以下、SAS HDD以上のHDDを３つ以上搭載し、実効容量300GB以上で構成していること。
|  |  | ・ | 自己暗号化機能に対応したストレージコントローラを有すること。
|  |  |  | 【内蔵メディア機構】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | DVD-ROMユニットを内蔵すること。
|  |  |  | 【IO関連】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ネットワークインターフェースは10GBASE-Tを2ポート以上有すること。
|  |  |  | 【その他】 |  | － | － | －
|  |  | ・ | TCG準拠のセキュリティチップを有すること。 | [8 empty] | － | － | －
|  |  | ・ | 推奨のドライバ、監視ソフト、安全上の注意等必要なドキュメントを含むDVD-ROMを有すること。
|  |  | ・ | ラックレールキットを有すること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
| 8 | 無停電電源装置 | ・ | 無停電電源装置をバックアップサーバの安全なシャットダウンに必要な分導入すること。 | 4台
|  |  | ・ | 定格出力容量は、1.1kVA/1000W以上であること。
|  |  | ・ | 外部接続は、5-15Pであること。
|  |  | ・ | 常時インバータ給電が可能なこと。
|  |  | ・ | 電源管理ソフトが標準添付されていること。また、電源管理ソフトではシャットダウン、スケジュール運転、電源計測が可能なこと。
|  |  | ・ | 期待寿命5年のバッテリを搭載すること。
|  |  | ・ | バッテリが劣化した場合は新しいバッテリに交換すること。
|  |  | ・ | ラック設置ができること。
|  |  | ・ | 最大入力電流が15A以上であること。
|  |  | ・ | 高さは2U以内であること。
| 9 | サーバ周辺機器 | (01) | サーバ・ネットワーク機器間のケーブルについては必要数を用意すること。 | 1式
|  |  | (02) | サーバ、UPS、スイッチ、ファイアウォールは既存ラックに搭載すること。
|  |  | (03) | サーバを操作するためのディスプレイ、マウス、キーボード、KVMスイッチを既存ラックに搭載すること。
|  |  | (04) | EPS内に設置をするスイッチは、既存のラックに搭載すること。
|  |  | (05) | 教室に設置するスイッチは設置時に協議すること。
4 | ネットワーク機器関連 |  |  |  |  | － | － | －
「４．ネットワーク機器関連」の要件を満たす機器を必要数、納入すること。 なお、基幹スイッチ（L3スイッチ）、サーバ接続スイッチ、フロアスイッチ、エッジスイッチ、無線 LAN アクセスポイント、PoE スイッチは、操作性、保守性を考慮し、同一メーカーとすること。
4.1 | 1 | ファイアウォール | ・ | マルチコア設計および専用ハードウェアによるパケット処理により、セキュリティ機能を有効化してもネットワーク性能の低下を最小限に抑え、高速かつ安定した通信を提供できること。 | 1台
|  |  | ・ | ファイアウォール、VPN、SD-WANは追加ライセンス不要の標準機能として提供されること。また、侵入防御、アンチウイルス、アプリケーション制御機能は本体に統合されており、必要に応じて定義情報の更新や高度な検知機能を有効化できること。
|  |  | ・ | SSL/TLSインスペクション機能は標準で提供され、専用ハードウェアにより高速処理が可能であること。なお、脅威情報の更新や高度な検知機能の利用には別途ライセンスが必要となる場合があること。
|  |  | ・ | セキュリティログやポリシーを集中管理できる機能を有し、管理者が一元的に運用可能であること。
|  |  | ・ | コンテンツフィルタリングサービスは、URLフィルタリング、IPフィルタリング、キーワードフィルタリング、コンテンツスキャンに対応し、不正なスクリプトやアプリケーションを遮断できること。
|  |  | ・ | 筐体は1Uラックマウント型であること。
|  |  | ・ | 電源が冗長化されていること。
4.2 | 1 | 基幹スイッチ（L3スイッチ） |  |  | 2台 | － | － | －
|  |  | 物理的要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | ポート |  | － | － | －
|  |  | ・ | IEEE802.3an対応10GBASE-Tポートを16ポート以上有し、全ポートがRJ-45によるカッパー接続に対応していること。
|  |  | ・ | IEEE802.3ab対応1000BASE-Tポートを8ポート以上有していること。
|  |  | ・ | IEEE802.3ae対応10GBASE-Rに対応したSFP+スロットを4ポート以上有し、 光モジュールを用いた接続が可能であること。
|  |  | ・ | 外部監視用に、10/100/1000BASE-TXに対応した専用のマネージメントポートを有していること。
|  |  | ・ | レイヤ3スイッチ機能（スタティックルーティング、VLAN間ルーティング等）を標準で搭載していること。
|  |  | ・ | 2台以上のスイッチをスタック構成として運用可能であり、スタック構成時には単一の論理スイッチとして管理できること。
|  |  | ・ | スタック構成においても、10GBASE-Tポートをスタックリンクとして利用可能であること。
|  |  |  | 電源 |  | － | － | －
|  |  | ・ | AC電源を内蔵し、100V電源での動作が可能であること。
|  |  |  | ラックマウント |  | － | － | －
|  |  | ・ | 設置場所に応じてラック用マウント金具、壁付け金具等を必要数用意すること。
|  |  | ・ | 19インチラックに搭載固定が可能であり、高さが1Uであること。
|  |  |  | その他 |  | － | － | －
|  |  | ・ | フロアスイッチ、端末室接続スイッチに接続するポートにはSFP+モジュール（10GBASE-SR）を挿入し、各サーバとの接続はRJ45ポート（カッパーケーブル接続）とすること。サーバ接続スイッチに接続するポートにはSFPモジュール（1000BASE-T）を挿入すること。
|  |  | 機能要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 管理設定、認証 |  | － | － | －
|  |  | ・ | MAC認証およびIEEE802.1X認証に対応し、双方の認証が許可された場合にネットワークアクセスを許可する仕組みを有すること。
|  |  | ・ | 未認証端末が任意のWebサイトにアクセスした際、認証ページを強制的に表示するWeb認証機能を有すること。また、認証ページは外部のWebサーバに配置可能であること。
|  |  | ・ | 無線LAN環境において、ローミングにより接続するアクセスポイントが変更された場合でも、再認証を必要とせず通信を継続できる機能を有すること。
|  |  | ・ | 認証ポートに接続されたルータやL3スイッチ配下の端末に対し、Webブラウザを用いたユーザ名／パスワードによる認証をIPアドレス単位で個別に行うことが可能であること。
|  |  | ・ | Web認証およびMAC認証において、複数設定された認証方式 （プライマリ／セカンダリRADIUSサーバ、ローカル認証、強制認証）のうち、 いずれか1つに成功すれば認証成功とする機能を有すること。
|  |  |  | 機能 |  | － | － | －
|  |  | ・ | スイッチのバックプレーン帯域が、320Gbps以上であること。
|  |  | ・ | 入出力双方向トラフィックの帯域を、64kbps単位以下で制御可能であること。
|  |  | ・ | IPv6アドレスおよびTraffic-Classに基づく制御が可能であること。
|  |  | ・ | ARPフレームについて、送信元IPアドレスに基づくフィルタリングが可能であること。
|  |  | ・ | 最速20ms未満、平均200～300ms程度の切替時間を満たすことが可能なL2冗長プロトコルを有する装置であること。
|  |  | ・ | 安定動作のため、L2冗長プロトコルがネットワーク正常性確認のために送出する制御フレームの中継および受信処理は、CPUによるソフトウェア処理ではなくハードウェア処理で行われること。
|  |  | ・ | 本L2冗長プロトコルによるリング構成時、複数リングを同一装置に設定可能であり、実運用上制限なく構成できること。
|  |  | ・ | ユーザー毎にクラスを割り振り、認証後に適用されるアクセスリスト、ルーティング、優先制御をクラス単位で柔軟に実施できる機能を有すること。また、本機能はハードウェア制御により高いパフォーマンスで動作すること。
| 2 | サーバ接続スイッチ |  |  | 1台 | － | － | －
|  |  | 物理的要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | ポート |  | － | － | －
|  |  | ・ | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応し、LANポート数×16以上、SFP+スロット数×2以上を有すること。
|  |  |  | 電源 |  | － | － | －
|  |  | ・ | AC電源を内蔵し、100V電源での動作が可能であること。
|  |  | ・ | 省電力機能を有し、最大消費電力が30W以下であること。
|  |  |  | ラックマウント |  | － | － | －
|  |  | ・ | 設置場所に応じてラック用マウント金具、壁付け金具等を必要数用意すること。
|  |  |  | その他 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RJ-45コンソール専用ポートを有すること。
|  |  | ・ | microSDカードスロットを有すること。
|  |  | 機能要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 機能 |  | － | － | －
|  |  | ・ | スイッチング容量が72Gbit/s以上、パケットフォワーディングレートが54Mpps以上、MACアドレス登録数が16,000以上であること。
|  |  | ・ | ループ検出機能を有すること。
|  |  | ・ | 10,000バイト以上のジャンボフレームに対応していること。
| 3 | フロアスイッチ |  |  | 4台 | － | － | －
|  |  | 物理的要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | ポート |  | － | － | －
|  |  | ・ | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応し、LANポート数×24以上、SFP+スロット数×4以上を有すること。
|  |  |  | 電源 |  | － | － | －
|  |  | ・ | AC電源を内蔵し、100V電源での動作が可能であること。
|  |  | ・ | 省電力機能を有し、最大消費電力は30W以下であること。
|  |  |  | ラックマウント |  | － | － | －
|  |  | ・ | 設置場所に応じてラック用マウント金具、壁付け金具等を必要数用意すること。
|  |  |  | その他 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 動作環境温度が、0〜50℃を満たすこと。
|  |  | ・ | 基幹スイッチに接続するポートには、SFP+モジュール（10GBASE-SR）を挿入すること。
|  |  | ・ | 一部教室のエッジスイッチに接続するポートには、SFP+モジュール（10GBASE-SR）を挿入すること。
|  |  | 機能要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 管理設定、認証 |  | － | － | －
|  |  | ・ | IEEE802.1X認証、MACアドレス認証、Web認証のどの認証方式にも対応していること。
|  |  |  | 機能 |  | － | － | －
|  |  | ・ | スイッチング容量が128Gbit/s以上、パケットフォワーディングレートが95Mpps以上、MACアドレス登録数が16,000以上であること。
|  |  | ・ | 複数のスイッチを1つのスイッチとして動作させることができる機能を有すること。
|  |  | ・ | 9,000バイト以上のジャンボフレームに対応していること。
| 4 | エッジスイッチ |  |  | 37台 | － | － | －
|  |  | 物理的要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | ポート |  | － | － | －
|  |  | ・ | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応し、LANポート数×24以上、SFP+スロット数×4以上を有すること。
|  |  |  | 電源 |  | － | － | －
|  |  | ・ | AC電源を内蔵し、100V電源での動作が可能であること。
|  |  | ・ | 省電力機能を有し、最大消費電力は30W以下であること。
|  |  |  | ラックマウント |  | － | － | －
|  |  | ・ | 設置場所に応じてラック用マウント金具、壁付け金具等を必要数用意すること。
|  |  |  | その他 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 動作環境温度が、0〜50℃を満たすこと。
|  |  | ・ | 端末室接続用スイッチに接続するポートには、SFPモジュール（1000BASE-SX）を挿入すること。
|  |  | ・ | 荒川キャンパスの端末室・CAI室・プログラミング室のエッジスイッチには、フロアスイッチに接続するポートにSFP+モジュール（10GBASE-SR）を挿入すること。
|  |  | ・ | 収納盤用スイッチのうち、配線距離が100mを超える箇所に接続するポートには、SFPモジュール（1000BASE-SX）を挿入すること。
|  |  |  | 機能 |  | － | － | －
|  |  | ・ | スイッチング容量が128Gbit/s以上、パケットフォワーディングレートが95Mpps以上、MACアドレス登録数が16,000以上であること。
|  |  | ・ | 9,000バイト以上のジャンボフレームに対応していること。
|  |  | ・ | ループ検出機能を有すること。
| 5 | 無線LAN用PoEスイッチ（10ポート） |  |  | 4台 | － | － | －
|  |  | 物理的要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | ポート |  | － | － | －
|  |  | ・ | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応し、ポート数×10ポート（PoE給電可能ポートは8）以上を有すること。
|  |  |  | PoE給電 |  | － | － | －
|  |  | ・ | PoE給電可能ポートは、 IEEE802.3at の規格に準拠し、1ポートあたり30W給電が可能であること。
|  |  | ・ | 本装置1台当たりの最大給電可能電力は、120W以上であること。また、10ポートよりポート数が多いPoEスイッチを選択する場合においては、接続する無線アクセスポイントの台数分の給電ができるようにすること。
|  |  |  | 電源 |  | － | － | －
|  |  | ・ | AC電源を内蔵し、100V電源での動作が可能であること。
|  |  |  | ラックマウント |  | － | － | －
|  |  | ・ | 設置場所に応じてラック用マウント金具、壁付け金具等を必要数用意すること。
|  |  | 機能要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 機能 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ループ検出機能を有すること。
|  |  | ・ | ジャンボフレームに対応していること。
|  |  | ぞの他 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 機器の集約 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 荒川キャンパスへの設置台数は別紙「アクセスポイント・PoEスイッチ設置台数一覧」を参照すること。ただし、応札業者に対してのみ公開するものとする。 |  | － | － | －
| 6 | 無線LAN用PoEスイッチ（28ポート） |  |  | 8台 | － | － | －
|  |  | 物理的要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | ポート |  | － | － | －
|  |  | ・ | 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応し、ポート数×28ポート（PoE給電可能ポートは24）以上を有すること。
|  |  |  | PoE給電 |  | － | － | －
|  |  | ・ | PoE給電可能ポートは、 IEEE802.3at の規格に準拠し、1ポートあたり30W給電が可能であること。
|  |  | ・ | 本装置1台当たりの最大給電可能電力は、350W以上であること。また、28ポートよりポート数が多いPoEスイッチを選択する場合においては、接続する無線アクセスポイントの台数分の給電ができるようにすること。
|  |  |  | 電源 |  | － | － | －
|  |  | ・ | AC電源を内蔵し、100V電源での動作が可能であること。
|  |  |  | ラックマウント |  | － | － | －
|  |  | ・ | 設置場所に応じてラック用マウント金具、壁付け金具等を必要数用意すること。
|  |  | 機能要件 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 機能 |  | － | － | － |  | － | － | －
|  |  | ・ | ループ検出機能を有すること。
|  |  | ・ | ジャンボフレームに対応していること。
|  |  | ぞの他 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 機器の集約 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 荒川キャンパスへの設置台数は別紙「アクセスポイント・PoEスイッチ設置台数一覧」を参照すること。ただし、応札業者に対してのみ公開するものとする。 |  | － | － | －
| 7 | 無線LANアクセスポイント |  |  | 90台 | － | － | －
|  |  | 無線 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 規格 |  | － | － | －
|  |  | ・ | IEEE802.11a/b/g/n/ac/axに対応していること。
|  |  | ・ | Wi-Fi6、 Wi-Fi6E に対応していること。
|  |  |  | 周波数帯・周波数幅 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 2.4GHzにおいて、2x2：2 MIMOに対応していること。
|  |  | ・ | 5GHz（１）において、4x4：4 MIMOに対応していること。
|  |  | ・ | 5GHz（２）において、2x2：2 MIMOに対応していること。
|  |  | ・ | 6GHzにおいて、2x2：2 MIMOに対応していること。
|  |  |  | セキュリティ |  | － | － | －
|  |  | ・ | WPA2(WPA/AES)、WPA3 に対応可能なこと。
|  |  | ・ | IEEE802.1X/EAP(TLS/ TTLS/PEAP)に対応可能なこと。
|  |  | ・ | プライバシーセパレータ機能を有すること。
|  |  | ・ | Any 接続拒否設定が可能なこと。
|  |  | ・ | MAC アドレス登録、フィルタリング機能を有すること。
|  |  | ・ | SSID のパスワードを変更できること
|  |  | 有線 |  |  | － | － | －
|  |  |  | インターフェース |  | － | － | －
|  |  | ・ | 100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-Tに対応可能なこと。
|  |  | ・ | 接続できるLANポートを1つ有すること。
|  |  |  | コネクタ形状 |  | － | － | －
|  |  | ・ | RJ-45型8極コネクタに対応していること。
|  |  |  | VLAN機能 |  | － | － | －
|  |  | ・ | タグVLAN機能を有すること。 | [7 empty] | － | － | －
|  |  | 電源 |  |  | － | － | －
|  |  |  | 電源供給 |  | － | － | －
|  |  | ・ | ACアダプター使用時は、AC100V（50/60Hz）対応であること。
|  |  | ・ | PoE給電が可能なこと。
POE受電機能
|  |  | ・ | 電源をLANケーブルから供給可能にする PoEの標準規格「IEEE 802.3at」に対応可能なこと。
|  |  | その他 |  |  | － | － | －
|  |  |  | SYSLOG |  | － | － | －
|  |  | ・ | ロギング機能を有し、 SYSLOG を生成、出力ができること。
|  |  |  | RADIUS |  | － | － | －
|  |  | ・ | IEEE 802.1x EAP認証のRADIUSサーバへの認証設定ができること。
|  |  |  | 管理機能 |  | － | － | －
|  |  |  | ・WebGUIでの単一のメニュー/インターフェイスにより、下記に示す機能が使用可能であること |  | － | － | －
|  |  | ・ | ①WebGUI上の全てのメニューが日本語表示に対応していること。
|  |  | ・ | ②電波の強度、チャネルの使用率、ノイズレベルを電波干渉の状況を把握できる機能を有すること。
|  |  | ・ | ③無線電波の強度分布を視覚的に確認できる機能を有すること。
|  |  | ・ | ④周辺の無線アクセスポイントを検出し、電波状況を分析して干渉源を特定できる機能を有すること。
|  |  | ・ | ⑤接続されているクライアントの数、MACアドレス、IPアドレス、接続時間、通信速度などの情報を一覧表示できること。
|  |  | ・ | ⑥クライアントごとの電波強度、通信品質、ローミング履歴、トラフィック量を確認できること。
|  |  | ・ | ⑦不正なクライアントの接続を検知し、遮断することができること。
|  |  | ・ | ⑧無線AP全体のトラフィック量、プロトコル別のトラフィック量をグラフで表示し、ネットワーク全体の利用状況を把握できること。
|  |  | ・ | ⑨接続履歴、認証履歴、エラーログを取得・分析できる機能を有すること。
|  |  | ・ | ⑩不正アクセス試行、認証エラー、セクリティリスクを検知・表示できること。
|  |  |  | クライアント接続台数 |  | － | － | －
|  |  | ・ | 1台の無線アクセスポイントに対して、最大270クライアント以上が接続できること。
|  |  |  | 形状 |  | － | － | －
|  |  | ・ | アクセスポイントのサイズは突起部を含まず230㎜(W)×230㎜(D)×55㎜(H)以下であること。
|  |  | ・ | アクセスポイントの重量は本体のみで1,300ｇ以下であること。
| 8 | SFP+モジュール(10GBASE-SR) | ・ | IEEE802.3ae、10GBASE-SRに適合し、波長850nm程度のSFP+モジュールを必要数有すること。 | 28台
| 9 | SFPモジュール（YSFP-G-SXA） | ・ | IEEE802.3z、1000BASE-SXに適合し、波長850nm程度のSFPモジュールを必要数有すること。 | 7台
| 10 | アタッチケーブル | ・ | アタッチケーブルを必要数用意すること。 | 2本
| 11 | トランシーバーモジュール | ・ | 10GBASE-SRに適合し、波長850nm程度のトランシーバーモジュールを必要数有すること。 | 2台
| 12 | LANケーブル | ・ | CAT6Aケーブルを必要数用意すること。 | 21本
5 | プリンタ類 |  |  |  |  | － | － | －
5.1 | 1 | モノクロレーザープリンタ | ・ | 同一機種で統一すること。 | 6台
|  |  | ・ | 印刷速度は１分当たりA4用紙35枚以上であること。
|  |  | ・ | A4用紙が印刷可能であること。
|  |  | ・ | 給紙装置には給紙トレイ1段でA4用紙500枚以上を保持できること。
|  |  | ・ | 1200dpi以上の解像度で印刷できること。
|  |  | ・ | 両面印刷可能であること。
|  |  | ・ | ネットワークからの監視・管理が可能であること。
|  |  | ・ | プリンタはネットワーク上に接続し、ネットワーク経由で印刷できること。
|  |  | ・ | Windows 11以上 / macOS から印刷可能であること。
5.2 | 1 | 大判プリンタ | ・ | 同一機種で統一すること。 | 1台
|  |  | ・ | A0用紙まで印刷可能であること。
|  |  | ・ | ロール紙を利用でき、ロール紙の自動カッターを備えること。
|  |  | ・ | 2400dpi以上の解像度で印刷できること。
|  |  | ・ | インク色の種類は４色又は５色であること。
5.3 | 1 | カラー複合機 | ・ | インクジェット方式であることが望ましい。 | 2台
|  |  | ・ | フロアトップ形式であること。
|  |  | ・ | インク又はトナーは４色以上であること。また、フルカラー対応であること。
|  |  | ・ | 読み取りは600dpi以上。書き込みは1,200dpi相当以上の解像度を持つこと。
|  |  | ・ | 給紙装置にはA3用紙500枚以上及びA4用紙500枚以上を同時に保持できること。
|  |  | ・ | 印刷スピードは、カラー及びモノクロの両方とも35枚/分以上であること。
|  |  | ・ | ネットワークインタフェースは100BaseTX/1000Base-Tを1ポート以上であること。
|  |  | ・ | ネットワークからの監視及び管理が可能であること。
|  |  | ・ | 複写サイズはA3、B4、A4、B5、A5、ハガキが可能であること。
|  |  | ・ | A3までスキャン可能なスキャナを搭載すること。
5.4 | 1 | カラーレーザー複合機 | ・ | 半導体レーザビーム走査及び乾式電子写真方式、またはこれに準ずる印刷方式であること。 | 1台
|  |  | ・ | フロアトップ形式であること。
|  |  | ・ | トナーは４色以上であること。また、フルカラー対応であること。
|  |  | ・ | 読み取りは600dpi以上。書き込みは1,200dpi相当以上の解像度を持つこと。
|  |  | ・ | 給紙装置にはA3用紙500枚以上及びA4用紙500枚以上を同時に保持できること。
|  |  | ・ | 印刷スピードはカラー及びモノクロの両方とも22枚/分以上であること。
|  |  | ・ | ネットワークインタフェースは100BaseTX/1000Base-Tを1ポート以上であること。
|  |  | ・ | 複写サイズはA3、B4、A4、B5、A5、ハガキが可能であること。
|  |  | ・ | A3までスキャン可能なスキャナを搭載すること。

## ソフトウエア
（荒川）
項 |  | 機器 | 仕様 |  | 台数 | 仕様の適合 | 提出仕様 | 特記事項
荒川
1 | 演習室端末 |  |  |  |  | － | － | －
| 1 | 学生用端末（A1～A7） | OS | Windows 11 Professional又はEducation | 204台
|  |  | ウイルス対策ソフト | Microsoft Windows Defender（Windows 11標準搭載）
|  |  | 環境復元機能 | OS・アプリケーション環境を迅速に復元可能な管理機能を備えていること。
日本国内での安定供給と迅速なサポートが得られること。
| 2 | その他 | 各種ソフトウエア | 特記仕様書２に記載のものが入っていること | 1式
2 | 室・センター端末 |  |  |  |  | － | － | －
| 1 | デスクトップPC | OS | Windows 11 Professional又はEducation | 24台
|  |  | Office製品 | Microsoft Office Professional Plus 2024（法人包括ライセンス）
|  |  | ウイルス対策ソフト | Microsoft Windows Defender（Windows 11標準搭載）
|  | （AD8） | 大判プリンタ用 | 大判プリンタを接続するため、大判プリンタを動作させるためのドライバ及び関連ソフトウエアを導入すること。 | 1台
| 2 | ノートPC | OS | Windows 11 Professional又はEducation | 7台
|  |  | Office製品 | Microsoft Office Professional Plus 2024（法人包括ライセンス）
|  |  | ウイルス対策ソフト | Microsoft Windows Defender（Windows 11標準搭載）
3 | その他 |  |  |  |  | － | － | －
| 1 | 統合認証基盤 | 認証ソフトウエア | 本校全教職員及び全学生に対して学内の学生用端末および学内外の指定されたサーバへのloginを一元管理できる認証ソフトウェアを導入すること。一般利用者が学内においてWebブラウザーでパスワード変更が可能な機能を有すること。キャンパス間で冗長性が保たれること。ADサーバとの連携機能を有すること。 | 1台
| 2 | WEBプロキシ・フィルタリングサーバ | フィルタリング機能ソフト | Webアクセスのフィルタリング機能を有するソフトウェアを導入すること。 | 1式
| 3 | バックアップサーバ | OS | Windows Server 2022以上 | 1式
|  |  | バックアップ機能ソフトウエア | 本調達で導入されるサーバを確実に保護するバックアップ機能を有したソフトウェアを導入すること。
|  |  | 環境復元機能（学生端末向け） | 学生端末の環境復元機能と連携可能なサーバ製品を採用すること。